Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Гоголя, д. 4

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)

| Домом управляет | МУП "Центр ЖКХ" |
| --- | --- |
| Дата начала управления | 01.10.2017 |
| Основание управления | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 21.09.2017 |

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 24.12.2018 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
|  |  |  | Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 21.09.2017 |
|  |  |  | Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 |
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.10.2007 |
|  |  |  | Дата начала управления домом | 01.10.2017 |
|  |  |  | Договор управления |  |
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Гоголя, д. 4 |
|  |  |  | Муниципальный район |  |
|  |  |  | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |  |
|  |  |  | Населенный пункт (городского подчинения) |  |
|  |  |  | Дополнительная территория |  |
|  |  |  | Улица |  |
|  |  |  | Номер дома |  |
|  |  |  | Корпус |  |
|  |  |  | Строение |  |
|  |  |  | Литера |  |

| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода дома в эксплуатацию | 1995 |
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 121-043/1.2 |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 4 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 144 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 144 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 8448.20 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 7405.80 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1042.40 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 13:60:0010016:184 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1800.00 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
|  |  |  | Номер документа | - |
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической | Не присвоен |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |

| Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |  |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |  |
| 31. | Другое | - | Другое | - |  |
| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 24.12.2018 в 9.58 |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |  |
| Стены и перекрытия |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |  |
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Панельные |  |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Оштукатуренный |  |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |  |
| 7. | Тип кровли |  | Тип кровли | Из рулонных материалов |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 942.60 |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | На лестничной клетке |  |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 4 |  |

Лифты (заполняется для каждого лифта)

| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формы |  | измерения |  |  |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 14.04.2017 в 20:14 |
| 1) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 2) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 3) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 4) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 4 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 14.04.2017 в 19:09 |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
|  | Тип прибора учета |  | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
|  | Единица измерения |  | Единица измерения | куб.м |
|  | Дата ввода в эксплуатацию |  | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2008 |
|  | Дата поверки/замены прибора учета |  | Дата поверки/замены прибора учета | 25.07.2007 |

| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |  |
|  | Тип прибора учета |  | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |  |
|  | Единица измерения |  | Единица измерения | кВт/ч |  |
|  | Дата ввода в эксплуатацию |  | Дата ввода в эксплуатацию | 03.08.2012 |  |
|  | Дата поверки/замены прибора учета |  | Дата поверки/замены прибора учета | 23.03.2012 |  |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |  |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |  |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 4 |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |  |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0.00 |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |  |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |  |
| Система водостоков |  |  |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |  |

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)

| 31. | Вид оборудования/конструктивног о элемента | - | Вид оборудования/конструктивног о элемента | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | - | Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | - |

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

| № | Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем, кв.м | Кол-во (работ),мес. | Итого-стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом. | 2,24 | 7403,8 | 12 | 199 014,14 |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | 2,11 | 7403,8 | 12 | 187 464,22 |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 3,28 | 7403,8 | 12 | 291 413,57 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | 3,03 | 7403,8 | 12 | 269 202,17 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | 0,33 | 7403,8 | 12 | 29 319,05 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | 1,19 | 7403,8 | 12 | 105 726,26 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | 6,08 | 7403,8 | 12 | 540 181,25 |
| 8 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | 7,26 | 7403,8 | 12 | 645 019,06 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | 8,62 | 7403,8 | 12 | 765 849,07 |
|  |  | 34,14 |  |  | 3 033 188,78 |

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения | - | Дата заполнения/внесения | 24.12.2018 в 9.58 |
| 1) | Вид коммунальной услуги |  | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1875,53 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях,предус-мотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулиро-вании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предус-мотренных законодетельст-вом Российской Федерации о государственном регулиро-вании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 18.12.2018г №53/42 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является рас-ширяющим к полю "Описа-ние дифференциации" и заполняется при необхо-димости | ---- |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Саровская ТеплоСетевая компания" |
|  |  |  | ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254082630 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11.01.2013 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №276 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2018г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №53/42 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.01700 |
|  |  |  | Единица измерения норма-тива потребления услуги | Гкал |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норма-тива потребления услуги | Гкал |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового | 19.12.14 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 908 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства НО |

| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 2,67 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2018 №53/1 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- ВНИИЭФ" |
|  |  | - | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254081010 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31.12.12 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №11 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2018 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №53/1 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.19 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.13000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | кВт |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | кВт |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 25.06.14 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 425 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановления правительства НО |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Услуга не предоставляется |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Услуга не предоставляется |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Услуга не предоставляется |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Услуга не предоставляется |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется |
|  |  |  |  | Услуга не предоставляется |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | Услуга не предоставляется |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Дополнительно | Услуга не предоставляется |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Дополнительно | Услуга не предоставляется |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется |

| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги |  | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения |  | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) |  | 121,67 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 18.12.2018г №53/112 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса |  | ОАО "Саровская ТеплоСетевая компания" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса |  | 5254082630 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса |  | 11.01.2013 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса |  | №276 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта |  | 18.12.2018г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта |  | №53/112 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа |  | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа |  | 01.07.2019 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |  | 3.11000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги |  | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно |  | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |  | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги |  | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно |  | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта |  | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта |  | № 376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа |  | Постановление правительства Нижегородской области |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 20,48 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 20.12.2018г № 55/65 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Горводоканал" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254005971 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2007 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №16 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 20.12.2018г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №55/65 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.84500 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 35.99000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области |

| 6) | Вид коммунальной услуги | - |  | Вид коммунальной услуги |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - |  | Основание предоставления услуги |  | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - |  | Единица измерения |  | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. |  | Тариф (цена) |  | 39,66 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |  | Решение РСТ Нижегородской области от 20.12.2018г № 55/65 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - |  | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - |  | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса |  | МУП "Горводоканал" |
|  |  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса |  | 5254005971 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - |  | Дата договора на поставку коммунального ресурса |  | 01.01.2007 |
|  |  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса |  | №16 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |  | Дата нормативного правового акта |  | 20.12.2018г |
|  |  |  |  | Номер нормативного правового акта |  | №55/65 |
|  |  |  |  | Наименование принявшего акт органа |  | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - |  | Дата начала действия тарифа |  | 01.07.2019 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |  | 7.95500 |
|  |  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги |  | куб.м |
|  |  |  |  | Дополнительно |  | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |  | 0.00000 |
|  |  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги |  | куб.м |
|  |  |  |  | Дополнительно |  | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |  | Дата нормативного правового акта |  | 19.06.13 |
|  |  |  |  | Номер нормативного правового акта |  | № 376 |
|  |  |  |  | Наименование принявшего акт органа |  | Постановление правительства Нижегородской области |

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)

Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 18.02.2020 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 3022464,06 |  |
| 8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 0 |  |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |
| 10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | 0 |  |

| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе | руб. |  | Получено денежных средств |  |  | 3154226,18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. |  | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  |  | 3154226,18 |  |  |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. |  | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  |  | 0 |  |  |  |
| 14. |  | - субсидий | руб. |  | Получено субсидий |  |  | 0 |  |  |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества | руб. |  | Получено денежных средств от использования общего имущества |  |  | 0 |  |  |  |
| 16. |  | - прочие поступления | руб. |  | Прочие поступления |  |  | 0 |  |  |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  | 0 |  |  |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  |  | 435118,93 |  |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование работ (услуг) |  |  | ед.изм |  | объем | периодичность |  | Расценка, тариф за ед. | Сумма,руб. |  |  |
| 1 |  | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 2,24 | 199 113,60 |  |  |
| 1.1 |  | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 1.2 |  | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 1.3 |  | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 1.4 |  | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 1.5 |  | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 1.6 |  | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 1.7 |  | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 1.8 |  | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 1.9 |  | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 2 |  | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 2,11 | 187 557,90 |  |  |
| 2.1 |  | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 2.2 |  | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |
| 3 |  | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 3,28 | 291 559,20 |  |  |
| 4 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 3,03 | 269 336,70 |  |  |
| 5 |  | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,33 | 29 333,70 |  |  |
| 6 |  | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 1,19 | 105 779,10 |  |  |
| 7 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 5,46 | 485 339,40 |  |  |
| 8 |  | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 1,94 | 172 096,85 |  |  |
| 8,1 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,62 | 54 834,19 |  |  |
|  |  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами с промазкой мастикой |  |  | м2 |  | 3 |  |  | 143,21 | 429,63 |  |  |
|  |  | Укрепление металлических покрытий: парапета,оголовок вентшахт |  |  | м.п |  | 10 |  |  | 397,15 | 3 971,50 |  |  |
|  |  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой |  |  | м2 |  | 34,4 |  |  | 370,32 | 12 738,88 |  |  |
|  |  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи |  |  | м2 |  | 50 |  |  | 10,18 | 509,00 |  |  |
|  |  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора |  |  | водосток |  | 4 | 2 |  | 235,84 | 1 886,72 |  |  |
|  |  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора |  |  | м.п |  | 64 |  |  | 246,62 | 15 783,68 |  |  |
|  |  | Осмотр кровель рулонных |  |  | м2 |  | 1156 | 2 |  | 1,09 | 2 511,41 |  |  |
|  |  | Очистка кровли и козырьков от мусора |  |  | м2 |  | 1156 | 2 |  | 7,35 | 17 003,37 |  |  |
| 8,2 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,29 | 25 609,03 |  |  |
|  |  | Осмотр каменных конструкций |  |  | м2 |  | 5400 | 2 |  | 0,78 | 8 379,61 |  |  |
|  |  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |  | м2 |  | 5522 | 2 |  | 0,88 | 9 768,64 |  |  |
|  |  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  |  | м2 |  | 5034,4 | 2 |  | 0,74 | 7 460,78 |  |  |
| 8,3 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,80 | 70 781,89 |  |  |
|  |  | Восстановительный ремонт м/камер с комплексом работ |  |  | шт |  | 3 |  |  |  | 70 781,89 |  |  |
| 8,4 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,23 | 20 871,74 |  |  |
|  |  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков |  |  | брусок |  | 4 |  |  | 1 116,02 | 4 464,08 |  |  |
|  |  | Смена дверных приборов: ручки-скобы |  |  | шт |  | 2 |  |  | 226,22 | 452,44 |  |  |
|  |  | Смена дверных приборов: петель |  |  | шт |  | 8 |  |  | 541,02 | 4 328,15 |  |  |
|  |  | Смена дверных приборов: пружин |  |  | шт |  | 2 |  |  | 376,17 | 752,34 |  |  |
|  |  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет (закрытие окон) |  |  | шт |  | 12 | 2 |  | 197,68 | 4 744,32 |  |  |
|  |  | Ремонт дверных коробок: укрепление, пристрожка |  |  | коробка |  | 5 |  |  | 447,09 | 2 235,45 |  |  |
|  |  | Смена навесных замков |  |  | шт |  | 3 |  |  | 505,62 | 1 516,86 |  |  |
|  |  | Смена проушин |  |  | шт |  | 6 |  |  | 366,71 | 2 200,26 |  |  |
|  |  | Осмотр деревянных заполнений проемов |  |  | м2 |  | 120 | 2 |  | 0,74 | 177,84 |  |  |
| 9 |  | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 6,48 | 575 714,30 |  |  |
| 9,1 |  | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,62 | 54 991,72 |  |  |
|  |  | Смена контейнера для вывоза ТКО |  |  | шт |  | 10 |  |  |  | 22 050,00 |  |  |
|  |  | Смена клапана мусоропровода с комплексом работ |  |  | шт |  | 7 |  |  |  | 32941,72 |  |  |
| 9,2 |  | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,13 | 11 790,72 |  |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах |  |  | 1000м2 |  | 7,4 |  |  | 1 593,34 | 11 790,72 |  |  |
| 9,3 |  | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 3,47 | 308 534,09 |  |  |
|  |  | Ремонт вводного теплового узла отопления |  |  | 1 шт. |  | 4 | 1 |  | 4 443,47 | 17 773,87 |  |  |
|  |  | Ремонт вводного теплового узла ГВС |  |  | 1 шт. |  | 4 | 1 |  | 1 690,03 | 6 760,13 |  |  |
|  |  | Ремонт вводного узла ХВС |  |  | 1 шт. |  | 2 | 1 |  | 590,89 | 1 181,78 |  |  |
|  |  | Очистка канализационного лежака |  |  | 1 п.м. |  | 430 | 2 |  | 141,25 | 121 475,00 |  |  |
|  |  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации |  |  | 100 кв. |  | 1,44 | 1 |  | 23 276,75 | 33 518,52 |  |  |
|  |  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений |  |  | 1000 м² |  | 7,408 | 1 |  | 3 879,46 | 28 739,04 |  |  |
|  |  | Профосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений (с использованием газо-электросварки) |  |  | 1000 м² |  | 1,009 | 12 |  | 1 551,78 | 18 788,95 |  |  |
|  |  | Замена водопроводных труб на ГВС и ХВС диаметром до 50мм (с использованием газо-электросварки) |  |  | 1 п.м. |  | 14 | по необход. |  | 1 224,09 | 17 137,26 |  |  |
|  |  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) |  |  | 1 шт. |  | 2 | по необход. |  | 2 036,39 | 4 072,78 |  |  |
|  |  | Смена вн. тр-да из ст.труб до 20мм (с использованием газо-электросварки) |  |  | 1 п.м. |  | 4 | по необход. |  | 783,57 | 3 134,28 |  |  |
|  |  | Смена сгонов до 32мм |  |  | 1 шт. |  | 8 | по необход. |  | 347,94 | 2 783,52 |  |  |
|  |  | Замена вентилей до 32мм |  |  | шт |  | 7 | по необход. |  | 785,07 | 5 495,49 |  |  |
|  |  | Смена пружинного манометра |  |  | 1 шт. |  | 7 | по необход. |  | 1 173,52 | 8 214,64 |  |  |
|  |  | Замена водопроводных труб на ГВС и ХВС диаметром до 32мм (с использованием газо-электросварки) |  |  | м.п |  | 3,5 | по необход. |  | 1 001,22 | 3 504,27 |  |  |
|  |  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) |  |  | 1 шт. |  | 2 | по необход. |  | 2 036,39 | 4 072,78 |  |  |
|  |  | Установка термометра с оправой (без оправы) |  |  | 1 шт. |  | 17 | по необход. |  | 771,89 | 13 122,13 |  |  |
|  |  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм |  |  | 1 п.м. |  | 3 | по необход. |  | 633,99 | 1 901,97 |  |  |
|  |  | Замена вн. тр-да из ст.труб на м/п трубы до 25мм |  |  | м.п |  | 20 | по необход. |  | 842,88 | 16 857,67 |  |  |
| 9,4 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 1,03 | 91 693,93 |  |  |
|  |  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО |  |  | 1 узел |  | 4 | 1 |  | 626,46 | 2 505,84 |  |  |
|  |  | Гидравлическая промывка СО |  |  | 100 м³ |  | 289,3 | 1 |  | 274,87 | 79 519,89 |  |  |
|  |  | Пуск и регулировка СО |  |  | 1 узел |  | 4 | 1 |  | 2 417,05 | 9 668,20 |  |  |
| 9,5 |  | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,55 | 48 445,73 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 25-40 мм (12 раз в год) |  |  | шт. |  | 2 | 24 |  | 401,95 | 19 293,70 |  |  |
|  |  | Техобслуживание ОДПУ по отоплению и ГВС 2-х трубная (12 раз в год) |  |  | шт. |  | 1 | 7 |  | 4 164,58 | 29 152,03 |  |  |
| 9,6 |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 0,68 | 60 258,12 |  |  |
|  |  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения |  |  | 1шт. |  | 4 | 12,00 |  | 63,00 | 3 024,00 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ |  |  | 1 шт. |  | 20 | 1,00 |  | 885,87 | 17 717,40 |  |  |
|  |  | Измерение тока по фазам |  |  | линия |  | 16 | 1,00 |  | 39,34 | 629,44 |  |  |
|  |  | Измерение сопротивления изол. электросети |  |  | 1 шт. |  | 4,00 | 0,33 |  | 629,46 | 830,89 |  |  |
|  |  | Чистка ВРУ , обновление маркировки |  |  | 1 шт. |  | 2 | 2,00 |  | 161,35 | 645,40 |  |  |
|  |  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление |  |  | 1 шт. |  | 22 | 0,50 |  | 196,71 | 2 163,81 |  |  |
|  |  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год |  |  | 1 шт. |  | 24 | 12,00 |  | 57,62 | 16 594,56 |  |  |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты |  |  | устр. |  | 2 | 1,00 |  | 220,31 | 440,62 |  |  |
|  |  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год |  |  | 100 лест |  | 0,36 | 2,00 |  | 3 491,51 | 2 513,89 |  |  |
|  |  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год |  |  | 1000 м.кв. |  | 0,943 | 2,00 |  | 1 551,78 | 2 926,66 |  |  |
|  |  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях |  |  | устр. |  | 8 | 2,00 |  | 196,71 | 3 147,36 |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии |  |  | 1шт. |  | 4 | 2,00 |  | 19,49 | 155,90 |  |  |
|  |  | смена плавкой вставки |  |  | 1 шт. |  | 5 | по необход. |  | 180,79 | 903,95 |  |  |
|  |  | замена трехфазного счетчика электроэнергии включенного через измерительный тр-р тока |  |  | 1 шт. |  | 1 | по необход. |  | 4 124,16 | 4 124,16 |  |  |
|  |  | смена с. диодных ламп |  |  | 1шт. |  | 14 | по необход. |  | 63,76 | 892,64 |  |  |
|  |  | смена с.диодных светильников с датчиком |  |  | 1шт. |  | 4 | по необход. |  | 886,86 | 3 547,44 |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  | кв.м |  | 7 407,50 | 12 |  | 26,05 | 2 315 830,75 |  |  |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 3 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 300162,06 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 839420,38 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 869279,46 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 163710,40 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 839420,38 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 869279,46 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 163710,40 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 13265,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 281498,29 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 285756,41 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 71749,34 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 281498,29 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 285756,41 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 71749,34 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1447,67 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2805353,22 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2892594,77 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 409162,51 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2805353,22 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2892594,77 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 409162,51 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 7190,95 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1123782,42 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1135149,04 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 280842,62 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1123782,42 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1135149,04 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 280842,62 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 18345,62 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 739086,65 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 732754,53 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 189054,19 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 739086,65 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 732754,53 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 189054,19 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |