Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Московская, д.8

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)

| Домом управляет | МУП "Центр ЖКХ" |
| --- | --- |
| Дата начала управления | 04.01.2006 |
| Основание управления | Договор управления |

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2019 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
|  |  |  | Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 18.11.2005 |
|  |  |  | Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 |
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 04.12.2005 |
|  |  |  | Дата начала управления домом | 04.01.2006 |
|  |  |  | Договор управления | - |
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | обл. Нижегородская, г. Саров, ул.. Московская, д. 8. |
|  |  |  | Муниципальный район |  |
|  |  |  | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |  |
|  |  |  | Населенный пункт (городского подчинения) |  |
|  |  |  | Дополнительная территория |  |
|  |  |  | Улица |  |
|  |  |  | Номер дома |  |
|  |  |  | Корпус |  |
|  |  |  | Строение |  |
|  |  |  | Литера |  |

| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1988 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода дома в эксплуатацию | 1988 |
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 114-86-27 |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 9. | Количество этажей: | - | - |  |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 10 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 10 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 4 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 132 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 128 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 4 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 10462.50 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 6835.50 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 2785.60 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 841.40 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 0 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0.00 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
|  |  |  | Номер документа | - |
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической | Не присвоен |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |

| Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |  |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |  |
| 31. | Другое | - | Другое | - |  |
| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2019 |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |  |
| Стены и перекрытия |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |  |
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |  |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |  |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |  |
| 7. | Тип кровли |  | Тип кровли | Из рулонных материалов |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1947.30 |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | На лестничной клетке |  |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 4 |  |

Лифты (заполняется для каждого лифта)

| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формы |  | измерения |  |  |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 2019 |
| 1) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| 2) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| 3) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1989 |
| 4) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 1989 |

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - |  | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - |  | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета |  | Без интерфейса передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения |  | кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию |  | 01.04.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета |  | 01.04.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Отсутствует, установка не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Отсутствует, установка не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Отсутствует, установка не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Отсутствует, установка не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения |  | Центральное (закрытая система) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции |  | Вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водостоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков |  | Внутренние водостоки |  |  |  |  |  |  |  |  |

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)

| 31. | Вид оборудования/конструктивног о элемента | - | Вид оборудования/конструктивног о элемента | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | - | Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | - |

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

| № | Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем, кв.м | Кол-во (работ),мес. | Итого-стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом. | 2,24 | 6831,9 | 12 | 183 641,47 |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | 2,11 | 6831,9 | 12 | 172 983,71 |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 3,28 | 6831,9 | 12 | 268 903,58 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | 3,03 | 6831,9 | 12 | 248 407,88 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | 0,33 | 6831,9 | 12 | 27 054,32 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | 1,19 | 6831,9 | 12 | 97 559,53 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | 6,08 | 6831,9 | 12 | 498 455,42 |
| 8 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | 7,26 | 6831,9 | 12 | 595 195,13 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | 8,62 | 6831,9 | 12 | 706 691,74 |
|  |  | 34,14 |  |  | 2 798 892,79 |

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения | - | Дата заполнения/внесения | 2019 |
| 1) | Вид коммунальной услуги |  | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1875,53 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях,предус-мотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулиро-вании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предус-мотренных законодетельст-вом Российской Федерации о государственном регулиро-вании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 18.12.2018г №53/42 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является рас-ширяющим к полю "Описа-ние дифференциации" и заполняется при необхо-димости | ---- |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Саровская ТеплоСетевая компания" |
|  |  |  | ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254082630 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11.01.2013 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №276 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2018 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | 53/42 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.01700 |
|  |  |  | Единица измерения норма-тива потребления услуги | Гкал |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норма-тива потребления услуги | Гкал |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового | 19.12.14 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 908 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства НО |

| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |  |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч |  |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 2,67 |  |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2018г. №53/1 |  |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | - |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- ВНИИЭФ" |  |  |
|  |  | - | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254081010 |  |  |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31.12.12 |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №11 |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2018 |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 53/1 |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.19 |  |  |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.13000 |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | кВт |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |  |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | кВт |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 25.06.14 |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 425 |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановления правительства НО |  |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 121,67 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 18.12.2018г №53/112 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Саровская ТеплоСетевая компания" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254082630 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11.01.2013 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №276 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2018 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №53/112 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3.11000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства Нижегородской области |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 20,48 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 20.12.2018г № 55/65 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | - |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Горводоканал" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254005971 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2007 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №16 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 20.12.2018 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 55/65 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.84500 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 35.99000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 39,66 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 20.12.2018г № 55/65 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Горводоканал" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254005971 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2007 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №16 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 20.12.2018 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №55/65 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7.95500 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства Нижегородской области |

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)

Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  |  |  | Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  |  |  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 20.03.2020 |  |  |  |  |
| 2. |  | Дата начала отчетного периода |  | - |  |  |  | Дата начала отчетного периода |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |
| 3. |  | Дата конца отчетного периода |  | - |  |  |  | Дата конца отчетного периода |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  |  |  | Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |
| 4. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  |  |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  |  |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  |  |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  |  | 2790103,25 |  |  |  |  |
| 8. |  | - за содержание дома |  | руб. |  |  |  | Начислено за содержание дома |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 9. |  | - за текущий ремонт |  | руб. |  |  |  | Начислено за текущий ремонт |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10. |  | - за услуги управления |  | руб. |  |  |  | Начислено за услуги управления |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. |  |  | Получено денежных средств |  |  | 2785139,81 |  |  |  |  |
| 12. |  |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  |  | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  |  | 2785139,81 |  |  |  |  |
| 13. |  |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  |  | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14. |  |  | - субсидий |  | руб. |  |  | Получено субсидий |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15. |  |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. |  |  | Получено денежных средств от использования общего имущества |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 16. |  |  | - прочие поступления |  | руб. |  |  | Прочие поступления |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. |  |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. |  |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  |  | 465794,93 |  |  |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Ед.изм | Объем |  | Периодичность | Расценка, тариф за ед. |  | Отчет 2019,руб. |  |  |  |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 2,24 |  | 183 593,09 |  |  |  |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 2,11 |  | 172 938,13 |  |  |  |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  | х | х |  | х | х |  | х |  |  |  |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 3,28 |  | 268 832,74 |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 3,03 |  | 248 342,44 |  |  |  |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,33 |  | 27 047,20 |  |  |  |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 1,19 |  | 97 533,83 |  |  |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 5,46 |  | 447 508,15 |  |  |  |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 6,41 |  | 525 696,34 |  |  |  |
| 8.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,53 |  | 43 745,26 |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора |  |  |  |  | водосток | 8 |  | 2 | 235,84 |  | 3 773,44 |  |  |  |
|  | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек |  |  |  |  | м | 6 |  |  | 575,70 |  | 3 454,20 |  |  |  |
|  | Смена Частей водосточных труб: колена с земли,лестниц или подмостей |  |  |  |  | шт | 4 |  |  | 410,56 |  | 1 642,24 |  |  |  |
|  | Смена частей водосточных труб: воронок |  |  |  |  | шт | 2 |  |  | 699,62 |  | 1 399,24 |  |  |  |
|  | Cмена обделок из листовой стали: поясков, сандриков, отливов, карнизов |  |  |  |  | м.п | 6 |  |  | 473,89 |  | 2 843,35 |  |  |  |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи |  |  |  |  | м2 | 48 |  | 2 | 10,18 |  | 977,28 |  |  |  |
|  | Осмотр кровель рулонных |  |  |  |  | м2 | 1260 |  | 2 | 1,09 |  | 2 737,35 |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора |  |  |  |  | м2 | 1260 |  | 2 | 7,35 |  | 18 533,09 |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора |  |  |  |  | м.п | 30 |  |  | 246,62 |  | 7 398,60 |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от наледи |  |  |  |  | м.п | 4 |  |  | 246,62 |  | 986,48 |  |  |  |
| 8.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,23 |  | 18 474,52 |  |  |  |
|  | Замена тротуарной плитки |  |  |  |  | м2 | 3 |  |  | 1 247,68 |  | 3 743,04 |  |  |  |
|  | Укрепление тротуарной плитки на ступенях и площадках вх крылец (без стоимости плитки) |  |  |  |  | м2 | 2 |  |  | 495,23 |  | 990,46 |  |  |  |
|  | Резка тротуарной плитки толщиной 50мм болгаркой |  |  |  |  | м2 | 6 |  |  | 310,82 |  | 1 864,92 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |  |  |  | м2 | 5179 |  | 2 | 0,88 |  | 4 051,92 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  |  |  |  | м2 | 6246,3 |  | 2 | 0,74 |  | 3 429,54 |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций |  |  |  |  | м2 | 7300 |  | 2 | 0,78 |  | 4 394,64 |  |  |  |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 5,22 |  | 427 789,41 |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 |  |  |  |  | м2 | 11,5 |  |  | 942,58 |  | 10 839,69 |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором до 1м2 |  |  |  |  | м2 | 2,5 |  |  | 1 185,04 |  | 2 962,60 |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов |  |  |  |  | м2 | 5,5 |  |  | 1 620,71 |  | 8 913,89 |  |  |  |
|  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений клеем ЕК |  |  |  |  | м2 | 50 |  |  | 106,15 |  | 5 307,48 |  |  |  |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение площадью более 5м2 |  |  |  |  | м2 | 542 |  |  | 87,25 |  | 47 290,58 |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска стен, подоконников , косауров |  |  |  |  | м2 | 634 |  |  | 329,01 |  | 208 592,34 |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска окон |  |  |  |  | м2 | 75,6 |  |  | 565,00 |  | 42 713,70 |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска дверей |  |  |  |  | м2 | 26,6 |  |  | 450,82 |  | 11 991,84 |  |  |  |
|  | Окраска водоэмульсионными составами стен , откосов, подоконников |  |  |  |  | м2 | 32 |  |  | 183,41 |  | 5 869,09 |  |  |  |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб |  |  |  |  | м2 | 6 |  |  | 263,96 |  | 1 583,78 |  |  |  |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток |  |  |  |  | м2 | 49 |  |  | 242,43 |  | 11 878,83 |  |  |  |
|  | Шпатлевка стен , подоконников |  |  |  |  | м2 | 150 |  |  | 67,21 |  | 10 081,53 |  |  |  |
|  | Шпатлевка потолков |  |  |  |  | м2 | 95 |  |  | 88,84 |  | 8 439,34 |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей |  |  |  |  | м2 | 28 |  |  | 145,02 |  | 4 060,56 |  |  |  |
|  | Окраска плинтусов |  |  |  |  | м2 | 37,5 |  |  | 184,46 |  | 6 917,25 |  |  |  |
|  | Очистка вручную внутренних поверхностей |  |  |  |  | м2 | 447,3 |  |  | 64,21 |  | 28 721,13 |  |  |  |
|  | Восстановительный ремонт мусорокамер с комплексом работ |  |  |  |  | шт | 2 |  |  | 11 625,77 |  | 11 625,77 |  |  |  |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,11 |  | 8 892,35 |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из плиток ТРП |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 281,19 |  | 1 405,95 |  |  |  |
|  | Разборка цементных полов на лоджии |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 615,93 |  | 3 079,65 |  |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм входных козырьков |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 265,42 |  | 1 327,10 |  |  |  |
|  | Разборка цементной стяжки полов входного крыльца |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 615,93 |  | 3 079,65 |  |  |  |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,33 |  | 26 794,79 |  |  |  |
|  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков |  |  |  |  | брусок | 6 |  |  | 1116,02 |  | 6 696,12 |  |  |  |
|  | Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна |  |  |  |  | коробка | 2 |  |  | 7 686,63 |  | 15 373,26 |  |  |  |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет (закрытие окон) |  |  |  |  | шт | 12 |  |  | 197,68 |  | 2 372,16 |  |  |  |
|  | Смена навесных замков |  |  |  |  | шт | 4 |  |  | 505,62 |  | 2 022,48 |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов |  |  |  |  | м2 | 223,2 |  | 2 | 0,74 |  | 330,77 |  |  |  |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 5,76 |  | 471 924,28 |  |  |  |
| 9.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,63 |  | 51 267,77 |  |  |  |
|  | Смена контейнеров для вывоза ТКО |  |  |  |  | шт | 8 |  |  | 18 640,00 |  | 18 640,00 |  |  |  |
|  | Смена клапана мусоропровода |  |  |  |  | шт | 1 |  |  | 4 392,01 |  | 4 392,01 |  |  |  |
|  | Смена клапана мусоропровода |  |  |  |  | шт | 6 |  |  | 28 235,76 |  | 28 235,76 |  |  |  |
| 9,2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,20 |  | 16 072,45 |  |  |  |
|  | проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | м2 | 6835,5 |  |  | 1,59 |  | 10 891,28 |  |  |  |
|  | Прочистка вентиляционных каналов |  |  |  |  | мп | 67 |  |  | 77,33 |  | 5 181,17 |  |  |  |
| 9.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 2,61 |  | 214 017,97 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления |  |  |  |  | 1 шт. | 1 |  | 1 | 4443,47 |  | 4 443,47 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС |  |  |  |  | 1 шт. | 1 |  | 1 | 1 690,03 |  | 1 690,03 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного узла ХВС |  |  |  |  | 1 шт. | 1 |  | 1 | 590,89 |  | 590,89 |  |  |  |
|  | Очистка канализационного лежака |  |  |  |  | 1 п.м. | 380 |  | 2 | 141,25 |  | 107 350,00 |  |  |  |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации |  |  |  |  | 100 кв. | 1,28 |  | 1 | 23 276,75 |  | 29 794,24 |  |  |  |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений |  |  |  |  | 1000 м² | 9,477 |  | 1 | 3 879,46 |  | 36 765,64 |  |  |  |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений |  |  |  |  | 1000 м² | 1,083 |  | 12 | 1 551,78 |  | 20 166,93 |  |  |  |
|  | Замена вн. тр-да из ст.труб на м/п трубы до 20мм |  |  |  |  | 1 п.м. | 10 |  | по необход. | 773,18 |  | 7 731,78 |  |  |  |
|  | Смена вн. тр-да из ст.труб до 20мм (с использованием газо-электросварки) |  |  |  |  | 1 п.м. | 7 |  | по необход. | 783,57 |  | 5 484,99 |  |  |  |
| 9.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,91 |  | 74 509,71 |  |  |  |
| 1 | Гидравлическая опрессовка внутренней СО |  |  |  |  | 1 узел | 1 |  | 1 | 626,46 |  | 626,46 |  |  |  |
| 2 | Гидравлическая промывка СО |  |  |  |  | 100 м³ | 260 |  | 1 | 274,87 |  | 71 466,20 |  |  |  |
| 3 | Пуск и регулировка СО |  |  |  |  | 1 узел | 1 |  | 1 | 2 417,05 |  | 2 417,05 |  |  |  |
| 9.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,47 |  | 38 140,03 |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 25-40 мм (12 раз в год) |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 12 | 401,95 |  | 4 823,42 |  |  |  |
| 2 | Техобслуживание ОДПУ по отоплению и ГВС 2-х трубная (12 раз в год) |  |  |  |  | шт. | 1 |  | 8 | 4 164,58 |  | 33 316,61 |  |  |  |
| 9.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 0,95 |  | 77 916,35 |  |  |  |
| 1 | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения |  |  |  |  | 1шт. | 2 |  | 12,00 | 63,00 |  | 1 512,00 |  |  |  |
| 2 | Измерение тока по фазам |  |  |  |  | линия | 8,00 |  | 1,00 | 39,34 |  | 314,72 |  |  |  |
| 3 | Чистка ВРУ , обновление маркировки |  |  |  |  | 1 шт. | 1 |  | 2,00 | 161,35 |  | 322,70 |  |  |  |
| 4 | Измерение сопротивления изол. электросети |  |  |  |  | 1 шт. | 4 |  | 0,33 | 629,46 |  | 830,89 |  |  |  |
| 5 | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление |  |  |  |  | 1 шт. | 33,00 |  | 0,50 | 196,71 |  | 3 245,72 |  |  |  |
| 6 | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год |  |  |  |  | 1 шт. | 34 |  | 12,00 | 57,62 |  | 23 508,96 |  |  |  |
| 7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты |  |  |  |  | устр. | 1 |  | 1,00 | 220,31 |  | 220,31 |  |  |  |
| 8 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год |  |  |  |  | 100 лест | 0,36 |  | 2,00 | 3 491,51 |  | 2 513,89 |  |  |  |
| 9 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. |  |  |  |  | 1000 м.кв. | 2,16 |  | 2,00 | 1 551,78 |  | 6 703,69 |  |  |  |
| 10 | техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ |  |  |  |  | 1 шт. | 32 |  | 1,00 | 885,87 |  | 28 347,84 |  |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии |  |  |  |  | 1шт. | 1 |  | 2,00 | 19,49 |  | 38,98 |  |  |  |
| 13 | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях |  |  |  |  | устр. | 8 |  | 2,00 | 196,71 |  | 3 147,36 |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | смена выключателей |  |  |  |  | 1 шт. | 2 |  | по необход. | 182,29 |  | 364,58 |  |  |  |
| 2 | смена с. диодных ламп |  |  |  |  | 1шт. | 10 |  | по необход. | 63,67 |  | 636,70 |  |  |  |
| 3 | смена с.диодных светильников с датчиком |  |  |  |  | 1шт. | 7 |  | по необход. | 886,86 |  | 6 208,02 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | кв.м | 6830,10 |  | 12 | 29,81 |  | 2 443 416,18 |  |  |  |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 13 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп |  | Наименование параметра | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | Вид коммунальной услуги | - |  | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  |  | Единица измерения | - |  | Единица измерения | кВт |
|  |  | Общий объем потребления | нат. показ. |  | Общий объем потребления | 286232,67 |
|  |  | Начислено потребителям | руб. |  | Начислено потребителям | 752189,84 |
|  |  | Оплачено потребителями | руб. |  | Оплачено потребителями | 738119,48 |
|  |  | Задолженность потребителей | руб. |  | Задолженность потребителей | 169059,93 |
|  |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 752189,84 |
|  |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 738119,48 |
|  |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 169059,93 |
|  |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) |  | Вид коммунальной услуги | - |  | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  |  | Единица измерения | - |  | Единица измерения | куб.м |
|  |  | Общий объем потребления | нат. показ. |  | Общий объем потребления | 10148,39 |
|  |  | Начислено потребителям | руб. |  | Начислено потребителям | 625319,99 |
|  |  | Оплачено потребителями | руб. |  | Оплачено потребителями | 232641,09 |
|  |  | Задолженность потребителей | руб. |  | Задолженность потребителей | 58386,49 |
|  |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. |  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 625319,99 |
|  |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. |  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 232641,09 |
|  |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. |  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 58386,49 |
|  |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. |  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 3) | Вид коммунальной услуги |  |  | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Единица измерения |  |  | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления |  |  | нат. показ. | Общий объем потребления | 1335,48 |
|  | Начислено потребителям |  |  | руб. | Начислено потребителям | 2584183,94 |
|  | Оплачено потребителями |  |  | руб. | Оплачено потребителями | 2558286,70 |
|  | Задолженность потребителей |  |  | руб. | Задолженность потребителей | 446274,99 |

|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2584183,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2558286,70 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 446274,99 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 5786,51 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 929682,38 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 938706,02 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 230952,51 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 929682,38 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 938706,02 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 230952,51 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 15584,17 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 625319,99 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 624791,02 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 147972,63 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 625319,99 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 624791,02 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 147972,63 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |

0