Отчет об исполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Швернка д. 7

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)

| Домом управляет | МУП "Центр ЖКХ" |
| --- | --- |
| Дата начала управления | 06.04.2006 |
| Основание управления | Договор управления |

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения | - | Дата заполнения/внесения | 2019 |
|  | изменений |  | изменений |  |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 2. | Документ, подтверждающий | - | Наименование документа, | Протокол общего собрания |
|  | выбранный способ управления |  | подтверждающего выбранный | собственников |
|  |  |  | способ управления |  |
|  |  |  | Дата документа, | 15.02.2006 |
|  |  |  | подтверждающего выбранный |  |
|  |  |  | способ управления |  |
|  |  |  | Номер документа, | 1 |
|  |  |  | подтверждающего выбранный |  |
|  |  |  | способ управления |  |
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора | 06.03.2006 |
|  |  |  | управления |  |
|  |  |  | Дата начала управления домом | 06.04.2006 |
|  |  |  | Договор управления | - |
| 4. | Способ формирования фонда | - | Способ формирования фонда | На счете регионального оператора |
|  | капитального ремонта |  | капитального ремонта |  |
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской | обл. Нижегородская, г. Саров, ул. |
|  |  |  | Федерации | Шверника д. 7 |
|  |  |  | Муниципальный район |  |
|  |  |  | Населенный пункт |  |
|  |  |  | (наименование города, поселка |  |
|  |  |  | городского типа, населенного |  |
|  |  |  | пункта регионального, |  |
|  |  |  | окружного или районного |  |
|  |  |  | подчинения) |  |
|  |  |  | Населенный пункт (городского |  |
|  |  |  | подчинения) |  |
|  |  |  | Дополнительная территория |  |
|  |  |  | Улица |  |
|  |  |  | Номер дома |  |
|  |  |  | Корпус |  |
|  |  |  | Строение |  |
|  |  |  | Литера |  |

| 6. |  | Год постройки/Год ввода дома | - |  | Год постройки |  |  | 1952 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Год ввода дома в |  |  | 1952 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Серия, тип постройки здания | - |  | Серия, тип постройки здания |  |  | I |  |  |  |
| 8. |  | Тип дома | - |  | Тип дома |  |  | Многоквартирный дом |  |  |  |
| 9. |  | Количество этажей: | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 10. |  | - наибольшее | ед. |  | Количество этажей |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наибольшее |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | - наименьшее | ед. |  | Количество этажей |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименьшее |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Количество подъездов | ед. |  | Количество подъездов |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. |  | Количество лифтов | ед. |  | Количество лифтов |  |  | 0 |  |  |  |
| 14. |  | Количество помещений: | - |  | Количество помещений |  |  | 8 |  |  |  |
| 15. |  | - жилых | ед. |  | Количество жилых помещений |  |  | 8 |  | 12 |  |
| 16. |  | - нежилых | ед. |  | Количество нежилых |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | помещений |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Общая площадь дома, в том | кв. м |  | Общая площадь дома |  |  | 566.40 |  |  |  |
|  |  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | - общая площадь жилых | кв. м |  | Общая площадь жилых |  |  | 517.10 |  |  |  |
|  |  | помещений |  |  | помещений |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | - общая площадь нежилых | кв. м |  | Общая площадь нежилых |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  | помещений |  |  | помещений |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | - общая площадь помещений, | кв. м |  | Общая площадь помещений, |  |  | 49.30 |  |  |  |
|  |  | входящих в состав общего |  |  | входящих в состав общего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | имущества |  |  | имущества |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Кадастровый номер | - |  | Кадастровый номер |  |  | 13:60:0010009:295 |  |  |  |
|  |  | земельного участка, на |  |  | земельного участка, на |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котором расположен дом |  |  | котором расположен дом |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Площадь земельного участка, | кв. м |  | Площадь земельного участка, |  |  | 524.00 |  |  |  |
|  |  | входящего в состав общего |  |  | входящего в состав общего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | имущества в многоквартирном |  |  | имущества в многоквартирном |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доме |  |  | доме |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Площадь парковки в границах | кв. м |  | Площадь парковки в границах |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  | земельного участка |  |  | земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Факт признания дома | - |  | Факт признания дома |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  | аварийным |  |  | аварийным |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Дата и номер документа о | - |  | Дата документа |  |  | - |  |  |  |
|  |  | признании дома аварийным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер документа |  |  | - |  |  |  |
| 26. |  | Причина признания дома | - |  | Причина признания дома |  |  | - |  |  |  |
|  |  | аварийным |  |  | аварийным |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Класс энергетической | - |  | Класс энергетической |  |  | Не присвоен |  |  |  |
|  |  | эффективности | - |  |  | эффективности |  | Не присвоен |  |  |  |
| 28. |  | Дополнительная информация | - |  |  | Дополнительная информация |  | - |  |  |  |
| Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Детская площадка |  | - |  |  | Детская площадка |  | Имеется |  |  |  |
| 30. | Спортивная площадка |  | - |  |  | Спортивная площадка |  | Не имеется |  |  |  |
| 31. | Другое |  | - |  |  | Другое |  | - |  |  |  |
|  | Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N поля | Наименование параметра |  |  | Единица |  |  | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |
| формы |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  |  | - |  |  | Дата заполнения/внесения |  | 2019г |  |  |
|  | изменений |  |  |  |  |  | изменений |  |  |  |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента |  |  | - |  |  | Тип фундамента |  | Ленточный |  |  |
| Стены и перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий |  |  | - |  |  | Тип перекрытий |  | Железобетонные |  |  |
| 4. | Материал несущих стен |  |  | - |  |  | Материал несущих стен |  | Каменные, кирпичные |  |  |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Тип фасада |  |  | - |  |  | Тип фасада |  | Соответствует материалу стен |  |  |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип крыши |  |  | - |  |  | Тип крыши |  | Скатная |  |  |
| 7. | Тип кровли |  |  |  |  |  | Тип кровли |  | Из волнистых и полуволнистых |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | асбестоцементных листов (шиферная) |  |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу |  |  | кв. м |  |  | Площадь подвала по полу |  | 0.00 |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода |  |  | - |  |  | Тип мусоропровода |  | Отсутствует |  |  |
| 10. | Количество мусоропроводов |  |  | ед. |  |  | Количество мусоропроводов |  | 0 |  |  |

Лифты (заполняется для каждого лифта)

Лифты в доме отсутствуют

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формы |  | измерения |  |  |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 2019 |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
|  | Инженерные системы |  |  |  |
| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| формы |  | измерения |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы | - | Тип системы | Центральное |
|  | электроснабжения |  | электроснабжения |  |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 1 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего | - | Тип системы горячего | Центральное (закрытая система) |
|  | водоснабжения |  | водоснабжения |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного | - | Тип системы холодного | Центральное |
|  | водоснабжения |  | водоснабжения |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0.00 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Центральное |
| Система вентиляции |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков |  |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)

| 31. | Вид | - | Вид | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | оборудования/конструктивног |  | оборудования/конструктивног | - |
|  | о элемента |  | о элемента |  |
|  | Описание дополнительного |  | Описание дополнительного |  |
|  | оборудования/конструктивног |  | оборудования/конструктивног |  |
|  | о элемента |  | о элемента |  |

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

| № | Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем, кв.м | Кол-во (работ),мес. | Итого-стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом. | 2,24 | 523,9 | 12 | 14 082,43 |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | 2,11 | 523,9 | 12 | 13 265,15 |
| 3 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | 0,33 | 523,9 | 12 | 2 074,64 |
| 4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | 1,19 | 523,9 | 12 | 7 481,29 |
| 5 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | 6,64 | 523,9 | 12 | 41 744,35 |
| 6 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | 6,83 | 523,9 | 12 | 42 938,84 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | 0,85 | 523,9 | 12 | 5 343,78 |
|  |  | 20,19 |  |  | 126 930,49 |

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

|  | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | измерения |  |  |  |
|  | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |  |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 121,67 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | 121,67 руб\куб.м. Решение РСТ |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, | Нижегородской области от 18.12.2018 |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных | г. № 53/112 |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | ОАО "Саровская ТеплоСетевая |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку | компания" |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254082630 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 11.01.2013 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №276 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт оргна) | - | Дата нормативного правового | 18.12.2018 |  |
|  |  |  | акта |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №53/112 |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 3.11000 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 19.06.2013 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 376 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановление правительства |  |
|  |  |  | органа | Нижегородской области |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |  |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 20,48 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | 20,48 руб\куб.м. Решение РСТ |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, | Нижегородской области №55/65 от |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных | 20.12.2018 |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | МУП "Горводоканал" |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку |  |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254005971 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 01.01.2007 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №16 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 20.12.2018 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №55/65 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 4.84500 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 35.99000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 19.06.2013 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №376 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Правительство Нижегородской |  |
|  |  |  | органа | области |  |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |  |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1875,53 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | 1875,53руб\Гкал, В соответствии с |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, | решением РСТ Нижегородской |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных | области от 18.12.2018. № 53/42 |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | ОАО "Саровская ТеплоСетевая |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку | компания" |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254082630 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 11.01.2013 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №276 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 18.12.2018 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 53/42 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.01700 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | Гкал |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | Гкал |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 19.12.2014 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 908 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановление правительства НО |  |
|  |  |  | органа |  |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |  |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 3.71 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | 3,71 руб\кВт. Решение РСТ |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, | Нижегородской области от 18.12.2018 |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных | г. № 53/1 |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку | ВНИИЭФ" |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254081010 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 31.12.2012 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №11 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 18.12.2018 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №53/1 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.13000 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | кВт |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | кВт |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 25.06.2014 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 425 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановления правительства НО |  |
|  |  |  | органа |  |  |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |  |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб./кв.м |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 6107.11 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | 6107.11руб\м3. Решение РСТ |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, | Нижегородской области № 21/1 от |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных | 21.06.2019 |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку | ВНИИЭФ" |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254081010 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 24.06.2015 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | 14П |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 21.06.2019 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №241 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 11.00000 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 20.12.2006 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 421 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановление правительства |  |
|  |  |  | органа | Нижегородской области |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |  |
|  | Основание предоставления | - | Основание предоставления | Предоставляется через договор |  |
|  | услуги |  | услуги | управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 39,66 |  |
|  | Описание дифференциации | - | Описание дифференциации | 39,66руб\куб.м. РешениеРСТ |  |
|  | тарифов в случаях, |  | тарифов в случаях, | Нижегородской области от 20.12.2018 |  |
|  | предусмотренных |  | предусмотренных | г. № 55/65 |  |
|  | законодательством Российской |  | законодательством Российской |  |  |
|  | Федерации о государственном |  | Федерации о государственном |  |  |
|  | регулировании цен (тарифов) |  | регулировании цен (тарифов) |  |  |
|  | Описание дифференциации | - | Данное поле является | - |  |
|  | тарифов в виде файла |  | расширяющим к полю |  |  |
|  |  |  | "Описание дифференциации" и |  |  |
|  |  |  | заполняется при |  |  |
|  |  |  | необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее | - | Наименование лица, | МУП "Горводоканал" |  |
|  | поставку коммунального |  | осуществляющего поставку |  |  |
|  | ресурса |  | коммунального ресурса |  |  |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего | 5254005971 |  |
|  |  |  | поставку коммунального |  |  |
|  |  |  | ресурса |  |  |
|  | Реквизиты договора на | - | Дата договора на поставку | 01.01.2007 |  |
|  | поставку коммунального |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | ресурса (номер и дата) |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку | №16 |  |
|  |  |  | коммунального ресурса |  |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 20.12.2018 |  |
|  | устанавливающий тариф (дата, |  | акта |  |  |
|  | номер, наименование |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | №55/65 |  |
|  | принявшего акт органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | правового акта |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | РСТ Нижегородской области |  |
|  |  |  | органа |  |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 7.95500 |  |
|  | коммунальной услуги в жилых |  | коммунальной услуги в жилых |  |  |
|  | помещениях |  | помещениях |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления | - | Норматив потребления | 0.00000 |  |
|  | коммунальной услуги на |  | коммунальной услуги на |  |  |
|  | общедомовые нужды |  | общедомовые нужды |  |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива | куб.м |  |
|  |  |  | потребления услуги |  |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, | - | Дата нормативного правового | 19.06.2013 |  |
|  | устанавливающий норматив |  | акта |  |  |
|  | потребления коммунальной |  |  |  |  |
|  |  |  | Номер нормативного | № 376 |  |
|  | услуги (дата, номер, |  |  |  |  |
|  | наименование принявшего акт |  | правового акта |  |  |
|  | органа) |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт | Постановление правительства |  |
|  |  |  | органа | Нижегородской области |  |

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)

Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения |  |  |
|  | изменений |  |  | изменений | 18.03.2020 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |  |
|  | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего |  |  |  |  |  |
|  | имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на начало |  |  | потребителей (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 5. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на начало |  |  | денежных средств (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |  |
|  | (на начало периода) |  |  | (на начало периода) |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) |  | руб. | Начислено за услуги (работы) |  |  |
|  | по содержанию и текущему |  |  | по содержанию и текущему | 126930,60 |  |
|  | ремонту, в том числе: |  |  | ремонту |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги | 0.00 |  |
|  |  |  |  | управления |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в |  | руб. | Получено денежных средств | 129470,14 |  |
|  | том числе |  |  |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 129470,14 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 13. | - целевых взносов от |  | руб. | Получено целевых взносов от | 0.00 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |
| 15. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 0.00 |  |
|  | использования общего |  |  | использования общего |  |  |
|  | имущества |  |  | имущества |  |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |
| 17. | Всего денежных средств с |  | руб. | Всего денежных средств с | 0.00 |  |
|  | учетом остатков |  |  | учетом остатков |  |  |
| 18. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на конец |  |  | потребителей (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 19. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на конец |  |  | денежных средств (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 20. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 9022,92 |  |
|  | (на конец периода) |  |  | (на конец периода) |  |  |

|  | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |

|  | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед. | Отчет 2019,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 523,90 | 12 | 2,24 | 14 082,43 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 523,90 | 12 | 2,11 | 13 265,15 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 523,90 | 12 | 0,33 | 2 074,64 |
| 4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 523,90 | 12 | 1,19 | 7 481,29 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 523,90 | 12 | 0,85 | 5 343,78 |
| 6 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 523,90 | 12 | 6,31 | 39 697,70 |
| 6.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. | кв.м | 523,90 | 12 | 1,72 | 10 799,25 |
|  | Укрепление частей водосточных труб: отливов(без списания материала) | шт | 4 |  | 426,35 | 1 705,40 |
|  | Перенавеска водосточных труб с земли | м труб | 6,25 |  | 419,91 | 2 624,44 |
|  | Укрепление металлических покрытий: парапета,оголовок вентшахт | м.п | 5 |  | 397,15 | 1 985,75 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 20 | 2 | 7,35 | 294,18 |
|  | Выправка водосточных труб с земли | м труб | 6,25 |  | 199,36 | 1 246,00 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 190 |  | 10,18 | 1 934,20 |
|  | Осмотр кровель (металлических, шиферных) | м2 | 416 | 2 | 1,16 | 968,31 |
|  | Осмотр деревянных конструкций стропил | м3 | 22 | 2 | 0,93 | 40,97 |
| 6.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. | кв.м | 523,90 | 12 | 3,89 | 24 435,15 |
|  | Устройство кирпичных столбиков (крыльцо) | м3 | 0,07 |  | 11 730,46 | 821,13 |
|  | Разборка цементных оснований (крыльцо) | м2 | 7 |  | 615,93 | 4 311,51 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм (крыльцо) | м2 | 3,5 |  | 265,42 | 928,97 |
|  | Кладка ступеней из кирпича. (крыльцо) | м3 | 0,07 |  | 8 698,15 | 608,87 |
|  | Ремонт штукатурки цоколей, прикрыльцевых тумб,подступенков, стен спуска тех.подполье | м2 | 6 |  | 835,05 | 5 010,29 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками цоколя,прикрыльцевых тумб,подступенков , стен спуска в тех.подполье | м2 | 6 |  | 73,88 | 443,27 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,04 |  | 1 218,85 | 48,75 |
|  | Замена тротуарной плитки (крыльцо) | м2 | 3,5 |  | 1 247,68 | 4 366,88 |
|  | Резка тротуарной плитки т. 50 мм болгаркой (крыльцо) | м.п. | 5 |  | 310,82 | 1 554,10 |
|  | Изготовление и установка деревянных трапов на входные крыльца | м.п. | 2 |  | 3 170,69 | 6 341,38 |
| 6.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. | кв.м | 523,90 | 12 | 0,31 | 1 970,11 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 606 | 2 | 0,88 | 1 072,04 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 606 | 2 | 0,74 | 898,07 |
| 6.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. | кв.м | 523,90 | 12 | 0,10 | 651,75 |
|  | Осмотр деревянных полов | м2 | 40 | 2 | 8,15 | 651,75 |
| 6.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. | кв.м | 523,90 | 12 | 0,29 | 1 841,45 |
|  | Смена кодовых замков | шт | 1 |  | 1 458,25 | 1 458,25 |
|  | Масляная окраска входных металлических дверей. | м2 | 3 |  | 126,25 | 378,75 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 3 | 2 | 0,74 | 4,45 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 523,90 | 12 | 11,79 | 74 133,08 |
| 7.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | кв.м | 523,90 | 12 | 0,07 | 419,05 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 263 |  | 1,59 | 419,05 |
| 7.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | кв.м | 523,90 | 12 | 2,28 | 14 350,43 |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 4443,47 | 4 443,47 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 1 690,03 | 1 690,03 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 141,25 | 141,25 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 2,4 | 2 | 141,25 | 678,00 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,08 | 1 | 23 276,75 | 1 862,14 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 0,52 | 1 | 3 879,46 | 2 017,32 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,039 | 12 | 1 551,78 | 726,23 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов термофлекс | 10мп | 0,4 |  | 6 979,97 | 2 791,99 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. | кв.м | 523,90 | 12 | 0,60 | 3 754,35 |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 626,46 | 626,46 |
|  | Промывка системы отопления хозяйственной питьевой водой с воздушниками в чердачном помещении | 1000 м³ | 2,608 | 1 | 272,56 | 710,84 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 2 417,05 | 2 417,05 |
| 7.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования | кв.м | 523,90 | 12 | 7,98 | 50 152,70 |
|  | Техобслуживание ОДПУ по отоплению и ГВС 2-х трубная | шт. | 1 | 12 | 4 164,58 | 49 974,91 |
|  | Приёмка узла учёта тепловой энергии | шт. | 1 | 1 | 177,79 | 177,79 |
| 7.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 523,90 | 12 | 0,87 | 5 456,55 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 4 | 1 | 39,34 | 157,36 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 161,35 | 322,70 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 1 | 0,33 | 629,46 | 207,72 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 3 | 0,50 | 196,71 | 295,07 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 4 | 12 | 57,62 | 2 765,76 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 220,31 | 220,31 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,02 | 2 | 3 491,51 | 139,66 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,312 | 2 | 1 551,78 | 968,31 |
|  | тех обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2,00 | 1 | 189,83 | 379,66 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 523,90 | 12 | 24,83 | 156 078,08 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 5 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 14137,53 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 46745,90 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 43819,44 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 5896,64 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 46745,90 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 43819,44 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 5896,64 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | - |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 777,73 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 15334,34 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 15002,73 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 1384,89 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 15334,34 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 15002,73 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 1384,89 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | - |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 115,6 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 221833,86 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 223906,56 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 15925,30 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 221833,86 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 223906,56 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 15925,30 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | - |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 720,45 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 66659,64 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 65202,59 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 6197,67 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 66659,64 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 65202,59 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 6197,67 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0.00 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 2508 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 10170,80 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 10211,98 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 806,16 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 10170,80 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 10211,98 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 806,16 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | - |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 1221,58 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 48718,08 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 47229,15 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 4671,55 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 48718,08 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 47229,15 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 4671,55 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, |  |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику | - |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 47. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 48. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 0 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 49. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 50. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 51. | Направлено претензий | ед. | Направлено претензий | 0 |
|  | потребителям-должникам |  | потребителям-должникам |  |
| 52. | Направлено исковых | ед. | Направлено исковых | 0 |
|  | заявлений |  | заявлений |  |
| 53. | Получено денежных средств | руб. | Получено денежных средств | 0.00 |
|  | по результатам претензионно- |  | по результатам претензионно- |  |
|  | исковой работы |  | исковой работы |  |