Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Гагарина, д. 15

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)

| Домом управляет | МУП "Центр ЖКХ" |
| --- | --- |
| Дата начала управления | 04.01.2006 |
| Основание управления | Договор управления |

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2020 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
|  |  |  | Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 17.11.2005 |
|  |  |  | Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 |
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 04.12.2005 |
|  |  |  | Дата начала управления домом | 04.01.2006 |
|  |  |  | Договор управления |  |
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Гагарина, д.15 |
|  |  |  | Муниципальный район |  |
|  |  |  | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |  |
|  |  |  | Населенный пункт (городского подчинения) |  |
|  |  |  | Дополнительная территория |  |
|  |  |  | Улица |  |
|  |  |  | Номер дома |  |
|  |  |  | Корпус |  |
|  |  |  | Строение |  |
|  |  |  | Литера |  |

| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1951 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода дома в эксплуатацию | 1951 |
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | I |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 9. | Количество этажей: | - | - | - |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 2 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 2 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 1 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 8 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 8 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 1049,8 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 508.20 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 541.8 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 0 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0.00 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
|  |  |  | Номер документа | - |
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической | Не присвоен |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |

| Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |  |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |  |
| 31. | Другое | - | Другое | - |  |
| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 24.12.2018 в 9.58 |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |  |
| Стены и перекрытия |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Деревянные |  |
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |  |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Оштукатуренный |  |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Скатная |  |
| 7. | Тип кровли |  | Тип кровли | Из оцинкованной стали |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 132.00 |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует |  |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |  |

Лифты (заполняется для каждого лифта)

Лифты в доме отсутствуют

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 202 |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 20.06.2014 |
|  | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | 12.05.2019 |

| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |  |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |  |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |  |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 1 |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |  |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0.00 |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Центральное |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |  |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |  |
| Система водостоков |  |  |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |  |

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)

| 31. | Вид оборудования/конструктивног о элемента | - | Вид оборудования/конструктивног о элемента | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | - | Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента | - |

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

| № | Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем, кв.м | Кол-во (работ),мес. | Итого-стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом. | 2,24 | 508,2 | 12 | 13 660,42 |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | 2,11 | 508,2 | 12 | 12 867,62 |
| 3 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | 0,33 | 508,2 | 12 | 2 012,47 |
| 4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | 1,19 | 508,2 | 12 | 7 257,10 |
| 5 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | 6,64 | 508,2 | 12 | 40 493,38 |
| 6 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | 6,83 | 508,2 | 12 | 41 652,07 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | 0,85 | 508,2 | 12 | 5 183,64 |
|  |  | 20,19 |  |  | 123 126,70 |

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения | - | Дата заполнения/внесения | 2020 |
| 1) | Вид коммунальной услуги |  | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1916,98 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях,предус-мотренных законодательством РоссийскойФедерации о государственномрегулиро-вании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях,предус-мотренныхзаконодетельст-вом РоссийскойФедерации о государственномрегулиро-вании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 05.12.2019г №58/33 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является рас-ширяющим к полю"Описа-ние дифференциации" и заполняется при необхо-димости | ---- |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Саровская ТеплоСетевая компания" |
|  |  |  | ИНН лица,осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254082630 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11.01.2013 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №276 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 05.12.2019г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №58/33 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилыхпомещениях | 0.01700 |
|  |  |  | Единица измерения норма-тивапотребления услуги | Гкал |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норма-тивапотребления услуги | Гкал |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового | 19.12.14 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 908 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства НО |

| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 3,84 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19.12.2019 №62/1 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" изаполняется принеобходимости |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- ВНИИЭФ" |
|  |  | - | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254081010 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31.12.12 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №11 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правовогоакта | 19.12.2019 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №62/1 |
|  |  |  | Наименование принявшего акторгана | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.20 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилыхпомещениях | 0.13000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | кВт |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | кВт |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правовогоакта | 25.06.14 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 425 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановления правительства НО |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб./кв.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 6249,95 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области № 28/1 от 01.08.2020 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | ------ |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- ВНИИЭФ" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254081010 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 24.06.2015 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 14П |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 21.06.2019 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 21/1 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.08.2020 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 20.12.06 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 421 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства Нижегородской области |

| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги |  | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения |  | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) |  | 126,53 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 05.12.2019г №58/54 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса |  | ОАО "Саровская ТеплоСетевая компания" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса |  | 5254082630 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса |  | 11.01.2013 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса |  | №276 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта |  | 05.12.2019г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта |  | №58/54 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа |  | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа |  | 01.07.2020 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |  | 3.11000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги |  | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно |  | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |  | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги |  | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно |  | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта |  | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта |  | № 376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа |  | Постановление правительства Нижегородской области |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 21,31 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 05.12.2019г № 58/48 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Горводоканал" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254005971 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2007 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №16 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 05.12.2019г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №58/48 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.84500 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 35.99000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области |

| 6) | Вид коммунальной услуги | - |  | Вид коммунальной услуги |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - |  | Основание предоставления услуги |  | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - |  | Единица измерения |  | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. |  | Тариф (цена) |  | 41,24 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |  | Решение РСТ Нижегородской области от 05.12.2019г № 58/48 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - |  | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости |  |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - |  | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса |  | МУП "Горводоканал" |
|  |  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса |  | 5254005971 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - |  | Дата договора на поставку коммунального ресурса |  | 01.01.2007 |
|  |  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса |  | №16 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |  | Дата нормативного правового акта |  | 05.12.2019г |
|  |  |  |  | Номер нормативного правового акта |  | №58/48 |
|  |  |  |  | Наименование принявшего акт органа |  | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - |  | Дата начала действия тарифа |  | 01.07.2020 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - |  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |  | 7.95500 |
|  |  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги |  | куб.м |
|  |  |  |  | Дополнительно |  | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - |  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |  | 0.00000 |
|  |  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги |  | куб.м |
|  |  |  |  | Дополнительно |  | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - |  | Дата нормативного правового акта |  | 19.06.13 |
|  |  |  |  | Номер нормативного правового акта |  | № 376 |
|  |  |  |  | Наименование принявшего акт органа |  | Постановление правительства Нижегородской области |

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)

Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 26.02.2021 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2020 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2020 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 123126,72 |  |
| 8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 0 |  |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |
| 10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | 0 |  |

| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе | руб. |  | Получено денежных средств |  |  | 128065,70 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. |  | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  |  | 128065,70 |  |  |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. |  | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  |  | 0 |  |  |  |
| 14. |  | - субсидий | руб. |  | Получено субсидий |  |  | 0 |  |  |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества | руб. |  | Получено денежных средств от использования общего имущества |  |  | 0 |  |  |  |
| 16. |  | - прочие поступления | руб. |  | Прочие поступления |  |  | 0 |  |  |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  | 0 |  |  |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  |  | 10239,86 |  |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование работ (услуг) |  |  | Ед.изм |  | Объем | Периодичность |  | Расценка, тариф за ед. | Отчет 2020,руб. |  |  |

| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 508,20 | 12 | 2,24 | 13 660,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 508,20 | 12 | 2,11 | 12 867,62 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 508,20 | 12 | 0,33 | 2 012,47 |
| 4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 508,20 | 12 | 1,19 | 7 257,10 |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 508,20 | 12 | 0,85 | 5 183,64 |
| 6 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 508,20 | 12 | 2,12 | 12 944,26 |
| 6.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. | кв.м | 508,20 | 12 | 1,47 | 8 967,40 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 20 | 2 | 8,03 | 321,26 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 540 |  | 11,12 | 6 004,80 |
|  | Очистка желобов и водоприемных воронок от мусора с автовышки | шт | 4 |  | 384,79 | 1 539,16 |
|  | Осмотр кровель (металлочерепица) | м2 | 416 | 2 | 1,27 | 1 057,45 |
|  | Осмотр деревянных конструкций стропил | м3 | 22 | 2 | 1,02 | 44,74 |
| 6.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. | кв.м | 508,20 | 12 | 0,09 | 572,78 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 338 | 2 | 0,85 | 572,78 |
| 6.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. | кв.м | 508,20 | 12 | 0,37 | 2 250,84 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 634 | 2 | 0,97 | 1 224,80 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 634 | 2 | 0,81 | 1 026,04 |
| 6.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. | кв.м | 508,20 | 12 | 0,12 | 711,74 |
|  | Осмотр деревянных полов | м2 | 40 | 2 | 8,90 | 711,74 |
| 6.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. | кв.м | 508,20 | 12 | 0,07 | 441,49 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 2 |  | 215,89 | 431,78 |
|  | Осмотр заполнений проемов | м2 | 6 | 2 | 0,81 | 9,71 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 508,20 | 12 | 8,39 | 51 163,66 |
| 7.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | кв.м | 508,20 | 12 | 0,14 | 883,91 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 508 |  | 1,74 | 883,91 |
| 7.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | кв.м | 508,20 | 12 | 3,12 | 19 047,43 |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 4 661,20 | 4 661,20 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 1 772,84 | 1 772,84 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 619,85 | 619,85 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 2,4 | 2 | 153,32 | 735,94 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,08 | 1 | 25 419,32 | 2 033,55 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 0,507 | 1 | 4 236,55 | 2 147,93 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,042 | 42 | 1 694,62 | 2 989,31 |
|  | Техосмотр ОДПУ по ХВС | 1 шт. | 1 | 12 | 340,57 | 4 086,82 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. | кв.м | 508,20 | 12 | 2,31 | 14 059,93 |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 684,10 | 684,10 |
|  | Гидравлическая промывка СО (воздушники на чердаке)) | 1000 м³ | 2,388 | 1 | 300,16 | 716,78 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 2 639,45 | 2 639,45 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 1 |  | 340,49 | 340,49 |
|  | Смена пружинного манометра | 1 шт. | 3 |  | 1 195,19 | 3 585,57 |
|  | Установка термометра с оправой (без оправы) | 1 шт. | 2 |  | 807,98 | 1 615,96 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 25 мм | мп | 0,338 |  | 887,51 | 299,98 |
|  | Монтаж ОДПУ с демонтажем временных вставок Д до 32 мм | шт | 2 |  | 526,73 | 1 053,46 |
|  | Смена стальных трубопроводов на полипропиленовые Д 32 мм | 10мп | 0,4 |  | 7 810,36 | 3 124,14 |
| 7.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования | кв.м | 508,20 | 12 | 1,77 | 10 814,24 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 653,90 | 653,90 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 10 | 467,75 | 4 677,50 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 4 | 1 370,71 | 5 482,84 |
| 7.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 508,20 | 12 | 1,04 | 6 358,14 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 5 | 1 | 42,96 | 214,80 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 176,20 | 352,40 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 1 | 0,33 | 687,38 | 226,84 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 3 | 0,50 | 214,81 | 322,22 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 4 | 12 | 62,93 | 3 020,64 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 240,58 | 240,58 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,02 | 2 | 3 812,90 | 152,52 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,004 | 2 | 1 694,62 | 13,56 |
|  | тех обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | щит | 2 | 1 | 207,30 | 414,60 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | смена патронов | 1 шт. | 2 |  | 237,18 | 474,36 |
|  | смена с. диодных ламп | 1шт. | 13 |  | 71,20 | 925,64 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 508,20 | 12 | 17,23 | 105 089,16 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единицаизмерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 1 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 12863,627 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 38263,79 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 38907,21 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 3326,91 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 38263,79 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 38907,21 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 3326,91 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 499,8281502 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 15836,63 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 16666,19 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 1264,36 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 15836,63 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 16666,19 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1264,36 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 206,16 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 219718,32 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 228036,17 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 18472,62 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 219718,32 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 228036,17 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 18472,62 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 586,5 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 58326,98 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 61521,67 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 4631,44 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 58326,98 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 61521,67 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 4631,44 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 2134 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 12742,88 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 13530,20 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 825,00 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 12742,88 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 13530,20 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 825,00 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1088,060708 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 50187,17 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 52875,83 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 3936,79 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 50187,17 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 52875,83 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 3936,79 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |