Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Некрасова, д. 15

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)

| Домом управляет | МУП "Центр ЖКХ" |
| --- | --- |
| Дата начала управления | 04.01.2006 |
| Основание управления | Договор управления |

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2021 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом |  |  |  |  |
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников |
|  |  |  | Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 18.11.2005 |
|  |  |  | Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 |
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 04.12.2005 |
|  |  |  | Дата начала управления домом | 04.01.2006 |
|  |  |  | Договор управления | - |
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | обл. Нижегородская, г. Саров, ул.. Некрасова, д. 15. |
|  |  |  | Муниципальный район |  |
|  |  |  | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |  |
|  |  |  | Населенный пункт (городского подчинения) |  |
|  |  |  | Дополнительная территория |  |
|  |  |  | Улица |  |
|  |  |  | Номер дома |  |
|  |  |  | Корпус |  |
|  |  |  | Строение |  |
|  |  |  | Литера |  |

| 6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1986 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода дома в эксплуатацию | 1986 |
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | 85-023/1 |
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом |
| 9. | Количество этажей: | - | - |  |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 |
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 5 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 5 |
| 14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 180 |
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 180 |
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 15049.6 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 9658.2 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1597.4 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 0 |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0.00 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - |
|  |  |  | Номер документа | - |
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | - |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической | Не присвоен |
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | - |

| Элементы благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется |  |
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется |  |
| 31. | Другое | - | Другое | - |  |
| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2020 |  |
| Фундамент |  |  |  |  |  |
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Ленточный |  |
| Стены и перекрытия |  |  |  |  |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные |  |
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |  |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |  |  |  |  |
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Соответствует материалу стен |  |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |  |  |  |  |
| 6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |  |
| 7. | Тип кровли |  | Тип кровли | Из рулонных материалов |  |
| Подвал |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1338.60 |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | На лестничной клетке |  |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 5 |  |

Лифты (заполняется для каждого лифта)

| N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формы |  | измерения |  |  |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 2021 |
| 1) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| 2) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| 3) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| 4) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 4 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2021 |
| 5) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 5 |
|  | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2021 |

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - |  | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - |  | Наличие прибора учета | Установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета |  | Без интерфейса передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения |  | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию |  | 26.09.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета |  | 04.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета |  | Без интерфейса передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения |  | кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию |  | 13.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета |  | 13.03.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета |  | Без интерфейса передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения |  | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию |  | 13.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета |  | 21.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Отсутствует, требуется установка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Отсутствует, установка не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета |  | Отсутствует, установка не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения |  | Центральное (закрытая система) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции |  | Вытяжная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система водостоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков |  | Внутренние водостоки |  |  |  |  |  |  |  |  |

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)

| 31. | Вид оборудования/конструктивного элемента | - | Вид оборудования/конструктивного элемента | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | - | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | - |

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

| № | Работа (услуга) | Цена, руб. | Объем, кв.м | Кол-во (работ),мес. | Итого-стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом. | 2,24 | 9 664,2 | 12 | 259 773,70 |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | 2,11 | 9 664,2 | 12 | 244 697,54 |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 3,28 | 9 664,2 | 12 | 380 382,91 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | 3,03 | 9 664,2 | 12 | 351 390,31 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | 0,33 | 9 664,2 | 12 | 38 270,23 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | 1,19 | 9 664,2 | 12 | 138 004,78 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | 9,25 | 9 664,2 | 12 | 1 072 726,20 |
| 8 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | 8,92 | 9 664,2 | 12 | 1 034 455,97 |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | 3,79 | 9 664,2 | 12 | 439 527,82 |
|  |  | 34,14 |  |  | 3 959 229,46 |

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения | - | Дата заполнения/внесения | 2021 |
| 1) | Вид коммунальной услуги |  | Вид коммунальной услуги | Отопление |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1993,62 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях,предус-мотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулиро-вании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предус-мотренных законодетельст-вом Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 18.12.2020г № 54/39 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является рас-ширяющим к полю "Описа-ние дифференциации" и заполняется при необходимости | ---- |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Саровская ТеплоСетевая компания" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254082630 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11.01.2013 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №276 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2020г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 54/39 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.01700 |
|  |  |  | Единица измерения норма-тива потребления услуги | Гкал |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норма-тива потребления услуги | Гкал |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового | 19.12.14 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 908 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства НО |

| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |  |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт/ч |  |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 2,88 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2020 № 54/1 |  |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | - |  |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-- ВНИИЭФ" |  |
|  |  | - | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254081010 |  |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 31.12.12 |  |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №11 |  |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2020 |  |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 54/1 |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |  |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |  |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.13000 |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | кВт |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |  |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | кВт |  |
|  |  |  | Дополнительно | - |  |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 25.06.14 |  |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 425 |  |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановления правительства НО |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 131,59 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 18.12.2020г №54/124 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | - |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Саровская ТеплоСетевая компания" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254082630 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11.01.2013 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №276 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 18.12.2020г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №54/124 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3.11000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства Нижегородской области |

| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 22,18 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 26.11.2020г № 47/64 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | - |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Горводоканал" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254005971 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2007 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №16 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 26.11.2020г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 47/64 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.84500 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 35.99000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | №376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Правительство Нижегородской области |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание предоставления услуги | - | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | руб/куб.м |
|  | Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 42,48 |
|  | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Решение РСТ Нижегородской области от 26.11.2020г № 47/64 |
|  | Описание дифференциации тарифов в виде файла | - | Данное поле является расширяющим к полю "Описание дифференциации" и заполняется при необходимости | - - |
|  | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Горводоканал" |
|  |  |  | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5254005971 |
|  | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2007 |
|  |  |  | Номер договора на поставку коммунального ресурса | №16 |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 26.11.2020г |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 47/64 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | РСТ Нижегородской области |
|  | Дата начала действия тарифа | - | Дата начала действия тарифа | 01.07.2021 |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7.95500 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 |
|  |  |  | Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м |
|  |  |  | Дополнительно | - |
|  | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Дата нормативного правового акта | 19.06.13 |
|  |  |  | Номер нормативного правового акта | № 376 |
|  |  |  | Наименование принявшего акт органа | Постановление правительства Нижегородской области |

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)

Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений | 2022 |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 |  |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода | 31.12.2021 |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 3901683,37 |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома | 0 |  |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления | 0 |  |  |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 3809970,92 |  |  |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 3809970,92 |  |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |  |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0 |  |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |  |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0 |  |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 411858,88 |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2021,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 9 667,50 | 12 | 2,24 | 259 862,40 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 9 667,50 | 12 | 2,11 | 244 781,10 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 3,28 | 380 512,80 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 3,03 | 351 510,30 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 9 667,50 | 12 | 0,33 | 38 283,30 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 1,19 | 138 051,90 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 3,79 | 439 677,90 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 1,68 | 194 807,75 |
| 8.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 0,52 | 60 789,67 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой | м2 | 2 |  | 176,61 | 353,22 |
|  | Укрепление металлических покрытий: парапета,оголовок вентшахт | м.п | 31 |  | 503,94 | 15 622,14 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 5 |  | 303,88 | 1 519,40 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 1980 | 2 | 9,28 | 36 755,14 |
|  | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | м2 | 50 |  | 13,25 | 662,50 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1980,2 | 2 | 1,48 | 5 877,27 |
| 8.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 0,65 | 75 305,27 |
|  | Установка поручня металлического на вход.крыльца | кг | 18 |  | 136,01 | 2 448,18 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м.п. | 159,5 |  | 152,19 | 24 274,31 |
|  | Ремонт штукатурки фасадов "Ветонитом" | м2 | 14,5 |  | 460,48 | 6 676,96 |
|  | Огрунтовка фасадов простых с а/вышки | м2 | 14,5 |  | 1 118,90 | 16 224,10 |
|  | Окраска стен фасада, карниза за 2 раза с автовышки | м2 | 14,5 |  | 365,48 | 5 299,47 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,4 |  | 1 665,18 | 666,07 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 9300 | 2 | 1,06 | 19 716,19 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 0,28 | 32 980,07 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 4772,3 | 2 | 1,21 | 11 533,79 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 6587,6 | 2 | 1,01 | 13 337,39 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 1,5 |  | 2 118,09 | 3 177,13 |
|  | Улучшенная масляная окраска дверей | м2 | 8,3 |  | 594,19 | 4 931,76 |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 0,22 | 25 732,74 |
|  | Ремонт форточек | шт | 7 |  | 501,49 | 3 510,43 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 3,6 |  | 1 403,76 | 5 053,54 |
|  | Смена дверных приборов: петель | шт | 3 |  | 672,12 | 2 016,35 |
|  | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт | 2 |  | 235,28 | 470,56 |
|  | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 |  | 457,84 | 457,84 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 10 |  | 259,48 | 2 594,80 |
|  | Смена навесных замков | шт | 3 |  | 641,16 | 1 923,48 |
|  | Смена доводчиков | шт | 1 |  | 1 397,97 | 1 397,97 |
|  | Установка уплотнительной клейкой ленты на металлической двери | м.п | 4 |  | 225,73 | 902,92 |
|  | Ремонт дверного доводчика | м2 | 1 |  | 553,14 | 553,14 |
|  | Изготовление и установка дверных коробок(2100*900) с шпатлеванием и окраской коробки | коробка | 1 |  | 1 269,38 | 1 269,38 |
|  | Изготовление и установка дверного филенчатого полотна с шпатлевкой и окраской | полотно | 1 |  | 5 211,34 | 5 211,34 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 183,24 | 2 | 1,01 | 370,99 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 7,81 | 906 490,93 |
| 9.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 0,16 | 18 856,32 |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | 1000м2 | 9,66 |  | 1 952,00 | 18 856,32 |
| 9.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | кв.м | 9 667,50 | 12 | 6,30 | 730 321,58 |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 5 | 1 | 4 889,60 | 24 447,98 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 5 | 1 | 1 859,71 | 9 298,56 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 650,22 | 650,22 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 540 | 2 | 179,65 | 194 022,00 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,8 | 1 | 31 800,31 | 57 240,56 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 9,657 | 1 | 5 300,05 | 51 182,58 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 1,667 | 48 | 2 120,02 | 169 635,52 |
|  | Техосмотр ОДПУ по ХВС | 1 шт. | 1 | 12 | 357,26 | 4 287,07 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 3 |  | 933,69 | 2 801,07 |
|  | Смена сгонов до 50мм | 1 шт. | 2 |  | 1 787,64 | 3 575,28 |
|  | Замена задвижек до 100мм | 1 шт. | 1 |  | 7 855,19 | 7 855,19 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1п.м | 53 |  | 885,82 | 46 948,46 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1шт. | 2 |  | 653,19 | 1 306,38 |
|  | Смена сгонов до 20 мм | 1шт. | 4 |  | 262,98 | 1 051,92 |
|  | Уборка фекальных масс в подвальном помещении | 1м2 | 50 |  | 885,82 | 44 291,00 |
|  | Смена замков навесных | шт | 2 |  | 641,16 | 1 282,32 |
|  | Смена вн. тр-да из ст.труб до 20мм (с использованием газо-электросварки) | м/п | 3,5 |  | 1 050,05 | 3 675,18 |
|  | Установка хомутов | шт | 2 |  | 361,85 | 723,70 |
|  | Установка заглушек Д до 100 мм | шт | 10 |  | 488,14 | 4 881,40 |
|  | Установка фланцевых соединений | шт | 2 |  | 1 432,48 | 2 864,96 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 80 мм | м/п | 3 |  | 2 184,89 | 6 554,67 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 20 мм | м/п | 15 |  | 1 050,05 | 15 750,75 |
|  | Смена отдельных участков канализационной сети | м.п | 50 |  | 75 994,80 | 75 994,80 |
| 9.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | кв.м | 9 667,50 | 12 | 0,18 | 21 303,06 |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 5 | 1 | 807,20 | 4 036,00 |
|  | Промывка центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 1000 м³ | 4,786 | 1 | 354,17 | 1 695,06 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 5 | 1 | 3 114,40 | 15 572,00 |
| 9.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования | кв.м | 9 667,50 | 12 | 0,06 | 7 388,85 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 766,05 | 766,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 12 | 551,90 | 6 622,80 |
| 9.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 9 667,50 | 12 | 1,11 | 128 621,13 |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 4 | 12 | 80,16 | 3 847,68 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 16 | 1 | 50,06 | 800,96 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 2 | 2 | 205,29 | 821,16 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 5 | 0,33 | 800,89 | 1 321,47 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 47,00 | 0,50 | 250,28 | 5 881,58 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 49 | 12 | 58,66 | 34 492,08 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 280,31 | 280,31 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,45 | 2 | 4 770,05 | 4 293,05 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 1,885 | 2 | 2 120,02 | 7 992,48 |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | 1 шт. | 45 | 1 | 1 127,16 | 50 722,20 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 21,44 | 85,78 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 5 | 2 | 250,28 | 2 502,80 |
|  | Дополнительные работы: |  |  |  |  |  |
|  | Смена плавкой вставки | 1 шт. | 4 |  | 241,35 | 965,40 |
|  | Смена автомата на ток до 25а | 1 шт. | 6 |  | 809,61 | 4 857,66 |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 50 |  | 84,38 | 4 218,95 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 6 |  | 922,93 | 5 537,58 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 9 667,50 | 12 | 25,46 | 2 953 978,38 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 1 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 1 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 365314 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1138188,66 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1124815,46 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 135058,43 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1138188,66 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1124815,46 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 135058,43 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 15374,74 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 383891,08 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 374788,40 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 48412,94 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 383891,08 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 374788,40 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 48412,94 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1972,02 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 3855775,74 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 3754070,94 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 407222,29 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 3855775,74 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 3754070,94 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 407222,29 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 8293,90 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1415647,76 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1386491,62 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 172473,90 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1415647,76 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1386491,62 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 172473,90 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 24879,10 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1033500,24 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1014229,02 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 94588,25 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1033500,24 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1014229,02 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 94588,25 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 1 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 1 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |