Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Академика Харитона, д. 10

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений | 2023 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) | 429099,56 |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 676049,37 |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома | 0 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления | 0 |  |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 730278,20 |  |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 730278,20 |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0 |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0 |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 374870,73 |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 2 612,30 | 12 | 3,85 | 120 688,26 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 2 612,30 | 12 | 2,31 | 72 412,96 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 2 612,30 | 12 | 3,94 | 123 509,54 |
| 4 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 2 612,30 | 12 | 1,32 | 41 378,83 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 2 612,30 | 12 | 2,19 | 68 651,24 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 2 612,30 | 12 | 1,37 | 42 946,21 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 2 612,30 | 12 | 17,37 | 544 438,94 |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отдельными местами покрытия из асбестоцементных листов | м2 | 19 |  | 956,98 | 18 182,62 |
|  | Разборка кровли из а/ц листов | м2 | 19 |  | 340,72 | 6 473,72 |
|  | Смена частей водосточных труб: колен с люлек | шт | 2 |  | 1 003,66 | 2 007,32 |
|  | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (лентой Абрис)без промазки кромок мастикой | м2 | 1,5 |  | 462,15 | 693,23 |
|  | Перенавеска водосточных труб с люлек | м труб | 2 |  | 886,12 | 1 772,24 |
|  | Выправка желобов и свесов с поджатием фальцев | мп | 10 |  | 255,86 | 2 558,60 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 80 | 2 | 9,88 | 1 580,11 |
|  | Выправка водосточных труб с люлек | м труб | 2 |  | 668,62 | 1 337,24 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 120 |  | 13,92 | 1 670,40 |
|  | Очистка по периметру крыши с автовышки от снега,наледи и сосулек | м2 | 1068 |  | 38 554,80 | 38 554,80 |
|  | Изготовление колен для водосточных труб | шт | 2 |  | 213,75 | 427,50 |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. | ч/час | 1 |  | 284,14 | 284,14 |
|  | Ремонт мелких металлических элементов | м2 | 3,9 |  | 1 123,68 | 4 382,35 |
|  | Очистка желобов и водоприемных воронок от мусора с а/вышки | шт | 1 |  | 506,20 | 506,20 |
|  | Оммотр кровель шиферных | м2 | 1064 | 2 | 1,67 | 3 552,74 |
|  | Осмотр деревянных конструкций стропил | м3 | 59 | 2 | 1,34 | 157,60 |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 1,2 |  | 1 976,82 | 2 372,19 |
|  | Окраска стен фасада с земли | м2 | 1,2 |  | 111,35 | 133,62 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 2414 | 2 | 1,11 | 5 373,61 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделке многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 33 |  | 1 318,61 | 43 514,20 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 9 |  | 1 659,79 | 14 938,15 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 6,4 |  | 2 264,45 | 14 492,47 |
|  | Ремонт рустов | мп | 12,5 |  | 47,09 | 588,57 |
|  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК | м2 | 217,2 |  | 149,05 | 32 372,94 |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение | м2 | 123 |  | 121,98 | 15 003,66 |
|  | Выведение залитых пятен стен | м2 | 24,2 |  | 230,70 | 5 582,94 |
|  | Выведения залитых пятен потолков | м2 | 25 |  | 459,50 | 11 487,45 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен, косауров, сапожка | м2 | 98,7 |  | 490,48 | 48 410,08 |
|  | Улучшенная масляная окраска окон | м2 | 28 |  | 824,76 | 23 093,14 |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей | м2 | 12,5 |  | 662,23 | 8 277,91 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 9 |  | 384,23 | 3 458,08 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток | м2 | 21,6 |  | 349,79 | 7 555,42 |
|  | Шпатлевка стен | м2 | 117,2 |  | 98,73 | 11 571,39 |
|  | Шпатлевка потолков | м2 | 90 |  | 129,79 | 11 681,36 |
|  | Окраска металлических дверей | м2 | 8 |  | 180,87 | 1 446,96 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, почтовых ящиков, клапанов мусоропровода) | м2 | 6 |  | 207,39 | 1 244,34 |
|  | Окраска деревянных плинтусов | м2 | 9,1 |  | 264,19 | 2 404,13 |
|  | Маслянная окраска поручней деревянных | м2 | 5 |  | 419,40 | 2 097,00 |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей стен | м2 | 420 |  | 29,60 | 12 430,82 |
|  | Сплошная расчистка поверхностей стен и потолков | м2 | 150 |  | 91,22 | 13 683,00 |
|  | Восстановительный ремонт внутренней отделки подъезда №4 с комплексом работ | м2 | 210 |  | 118 256,00 | 118 256,00 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 2100 | 2 | 1,27 | 5 329,09 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 2404 | 2 | 1,06 | 5 110,57 |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цементных стяжек с выравниванием поверхностей оснований смесями типа ЕК | м2 | 13 |  | 310,57 | 4 037,35 |
| 7.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт форточек | шт | 6 |  | 535,96 | 3 215,76 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 1,08 |  | 1 444,84 | 1 560,43 |
|  | Смена дверных приборов шпингалеты | шт | 14 |  | 913,30 | 12 786,20 |
|  | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 |  | 514,42 | 514,42 |
|  | Смена дверных приборов: ручки | шт | 1 |  | 209,23 | 209,23 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 15 |  | 274,40 | 4 116,00 |
|  | Смена кодовых замков | шт | 3 |  | 1 982,68 | 5 948,04 |
|  | Смена доводчиков | шт | 1 |  | 1 594,39 | 1 594,39 |
|  | Установка уплотнительной клейкой ленты на металлической двери | мп | 3 |  | 190,45 | 571,35 |
|  | Ремонт дверного доводчика | шт | 2 |  | 579,76 | 1 159,52 |
|  | Ремонт кодового замка | шт | 1 |  | 402,47 | 402,47 |
|  | Изготовление и установка решеток на окна | т | 0,01 |  | 218 247,28 | 2 182,47 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 43 | 2 | 1,06 | 91,41 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 2 612,30 | 12 | 4,81 | 150 688,03 |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в вентканалах | м2 | 642 |  | 2,05 | 1 315,84 |
| 8.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 15 735,35 | 15 735,35 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 5 881,26 | 5 881,26 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 15,9 | 2 | 190,50 | 6 057,90 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,53 | 1 | 33 390,32 | 17 696,87 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 2,6277 | 1 | 5 565,05 | 14 623,28 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,21 | 48 | 2 226,02 | 22 438,28 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 116,21 | 1 394,52 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Окраска маслянными составами стальных труб | 10м2 | 1,24 |  | 449,46 | 557,34 |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 1 |  | 816,20 | 816,20 |
|  | Смена замков навесных | шт | 1 |  | 683,59 | 683,59 |
|  | Установка хомутов | шт | 1 |  | 379,02 | 379,02 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 847,96 | 847,96 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 12,681 | 1 | 371,88 | 4 715,81 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 270,12 | 3 270,12 |
| 8.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 579,50 | 579,50 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 698,16 | 20 377,92 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 1 | 12 | 84,17 | 1 010,04 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 52,56 | 420,48 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 215,56 | 431,12 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 4 | 0,33 | 840,93 | 1 110,03 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 1 | 0,5 | 262,79 | 131,40 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 1 | 12 | 61,59 | 739,08 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 294,33 | 294,33 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,16 | 2 | 5 008,55 | 1 602,74 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,003 | 2 | 2 226,02 | 13,36 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 1 | 2 | 67,29 | 134,58 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 2 612,30 | 12 | 37,15 | 1 164 714,01 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 8 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 5 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 3 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 77344 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 332716,25 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 325928,71 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 229380,76 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 332716,25 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 325928,71 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 229380,76 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 6351,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 122769,60 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 119640,53 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 124276,23 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 122769,60 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 119640,53 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 124276,23 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 596,18 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1228317,19 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1237762,98 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 623903,31 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1228317,19 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1237762,98 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 623903,31 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 3 410,14 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 417873,83 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 405286,65 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 425643,59 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 417873,83 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 405286,65 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 425643,59 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 21813,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 135215,18 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 134411,37 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 96365,31 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 135215,18 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 134411,37 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 96365,31 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 9728,47 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 336912,98 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 324691,41 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 338395,20 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 336912,98 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 324691,41 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 338395,20 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 3 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 1 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 2 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |