**Отчет о выполнении договора управления**

**обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Курчатова, д.16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | | Единица  измерения | | Наименование показателя | Значение показателя | | |
| 1. | Дата заполнения/внесения  изменений | | - | | Дата заполнения/внесения  изменений | 2023 | | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | | - | | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 | | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | | - | | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 | | |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего  имущества в многоквартирном доме | | | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | | Единица  измерения | | Наименование показателя | Значение показателя | | |
| 4. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | | руб. | | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | | |
| 5. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | | руб. | | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | | |
| 6. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | | руб. | | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 591687,82 | | |
| 7. | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту, в том числе: | | руб. | | Начислено за услуги (работы)  по содержанию и текущему  ремонту | 2402890,56 | | |
| 8. | - за содержание дома | | руб. | | Начислено за содержание дома | 0 | | |
| 9. | - за текущий ремонт | | руб. | | Начислено за текущий ремонт | 0 | | |
| 10. | - за услуги управления | | руб. | | Начислено за услуги  управления | 0 | | |
| 11. | | Получено денежных средств, в  том числе | | руб. | Получено денежных средств | 2353865,74 | | | |
| 12. | | - денежных средств от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | Получено денежных средств от  собственников/нанимателей  помещений | 2353865,74 | | | |
| 13. | | - целевых взносов от  собственников/ нанимателей  помещений | | руб. | Получено целевых взносов от  собственников/нанимателей  помещений | 0 | | | |
| 14. | | - субсидий | | руб. | Получено субсидий | 0 | | | |
| 15. | | - денежных средств от  использования общего  имущества | | руб. | Получено денежных средств от  использования общего  имущества | 0 | | | |
| 16. | | - прочие поступления | | руб. | Прочие поступления | 0 | | | |
| 17. | | Всего денежных средств с  учетом остатков | | руб. | Всего денежных средств с  учетом остатков | 0 | | | |
| 18. | | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | | | |
| 19. | | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | | | |
| 20. | | Задолженность потребителей  (на конец периода) | | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 640712,64 | | | |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 5 882,40 | 12 | 3,85 | 271 766,88 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | ################################################## | х | х | х | х | х |
| 1.4 | ################################################## | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | ################################################## | х | х | х | х | х |
| 1.7 | ################################################## | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 5 882,40 | 12 | 2,31 | 163 060,13 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 5 882,40 | 12 | 3,94 | 278 119,87 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 5 882,40 | 12 | 3,18 | 224 472,38 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 5 882,40 | 12 | 1,32 | 93 177,22 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 5 882,40 | 12 | 2,19 | 154 589,47 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 5 882,40 | 12 | 4,12 | 290 825,86 |
| 8 | ################################################## | кв.м | 5 882,40 | 12 | 27,99 | 1 975 844,94 |
| *8.1* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой | м2 | 6 |  | 214,11 | 1 284,67 |
|  | Смена обделок из листовой стали , примыканий к каменным стенам укрепление (без списания материла) | м.п. | 5 |  | 339,16 | 1 695,80 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 60,34 |  | 570,89 | 34 447,61 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 3 | 2 | 319,08 | 1 914,48 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 1050 | 2 | 9,88 | 20 738,97 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1050 | 2 | 1,56 | 3 272,26 |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. | ч/ч | 2 |  | 284,14 | 568,28 |
| *8.2* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Устройство балконных экранов ограждения из асбестоцементных листов с автовышки | м2 | 18 |  | 1 064,25 | 19 156,45 |
|  | Изготовление и установка решеток для обуви (сварочные работы) | т | 0,1 |  | 248 677,68 | 24 867,77 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 2273 | 2 | 1,27 | 5 768,10 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 2899 | 2 | 1,06 | 6 162,87 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 4958 | 2 | 1,11 | 11 036,61 |
| *8.3* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 7,7 |  | 1 318,61 | 10 153,31 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 4,3 |  | 1 659,79 | 7 137,11 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 4,4 |  | 2 264,45 | 9 963,57 |
|  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК | м2 | 80 |  | 149,05 | 11 923,74 |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение | м2 | 1440 |  | 121,98 | 175 652,64 |
|  | Выведения залитых пятен потолков | м2 | 14,5 |  | 459,50 | 6 662,72 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен, косауров, сапожка | м2 | 1068 |  | 490,48 | 523 829,44 |
|  | Улучшенная масляная окраска окон | м2 | 54,4 |  | 824,76 | 44 866,67 |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей | м2 | 14 |  | 662,23 | 9 271,26 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, почтовых ящиков, клапанов мусоропровода) | м2 | 50 |  | 207,39 | 10 369,50 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 14,8 |  | 384,23 | 5 686,62 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток | м2 | 70 |  | 349,79 | 24 485,16 |
|  | Шпатлевка стен | м2 | 140 |  | 98,73 | 13 822,48 |
|  | Шпатлевка потолков | м2 | 65 |  | 129,79 | 8 436,54 |
|  | Окраска металлических дверей | м2 | 22 |  | 180,87 | 3 979,14 |
|  | Окраска деревянных плинтусов | м2 | 33,5 |  | 264,19 | 8 850,37 |
|  | Маслянная окраска поручней деревянных | м2 | 11 |  | 419,40 | 4 613,40 |
|  | Масляная окраска лифтовых кабин | м2 | 16 |  | 141,44 | 2 263,05 |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей | м2 | 62 |  | 29,60 | 1 835,03 |
|  | Сплошная расчистка поверхностей стен и потолков | м2 | 340 |  | 91,22 | 31 014,80 |
|  | Ремонт почтовых ящиков с заменой замков | секция | 1 |  | 1 356,10 | 1 356,10 |
| *8.4* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 14 |  | 274,40 | 3 841,60 |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 1 |  | 617,08 | 617,08 |
|  | Смена навесных замков | шт | 1 |  | 689,53 | 689,53 |
|  | Смена доводчиков | шт | 6 |  | 1 594,39 | 9 566,34 |
|  | Ремонт дверного доводчика | м2 | 1 |  | 579,76 | 579,76 |
|  | Смена групповых почтовых ящиков | секция | 18 |  | 530,60 | 9 550,80 |
|  | Изготовление почт.ящиков (6 секций) | шт | 18 |  | **48 413,70** | 48 413,70 |
|  | Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты | шт | 21 |  | **854 250,00** | 854 250,00 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 52 | 2 | 1,06 | 110,54 |
| *8.5* | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания пололв многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий пола из линолеума | м2 | 1,12 |  | 911,23 | 1 020,58 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | м.п. | 1 |  | 118,50 | 118,50 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 5 882,40 | 12 | 7,76 | 547 603,27 |
| *9.1* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере | шт | 2 |  | **8 997,22** | 8 997,22 |
|  | Замена загрузочного клапана мусоропровода | шт | 5 |  | **30 912,85** | 30 912,85 |
| *9.2* | *Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов.* |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 5880 | 2 | 2,05 | 24 103,30 |
| *9.3* | *Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах* |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 3 | 1 | 15 735,35 | 47 206,05 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 3 | 1 | 5 881,26 | 17 643,78 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 320 | 2 | 190,50 | 121 920,00 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,08 | 1 | 33 390,32 | 36 061,55 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 5,883 | 1 | 5 565,05 | 32 739,19 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,613 | 12 | 2 226,02 | 16 374,60 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 116,21 | 1 394,52 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Смена пружинного манометра | 1шт. | 10 |  | 1 447,57 | 14 475,70 |
|  | Установка термометра с оправой (без оправы) | 1шт. | 10 |  | 773,61 | 7 736,10 |
|  | Замена вентилей до 50мм | 1шт. | 6 |  | 1 939,32 | 11 635,92 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1 п.м. | 1 |  | 974,58 | 974,58 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1 шт. | 9 |  | 816,20 | 7 345,80 |
|  | Смена сгонов до 20 мм | 1 шт. | 1 |  | 310,87 | 310,87 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 1 п.м. | 11 |  | 1 380,81 | 15 188,89 |
|  | Смена замков навесных | 1 шт. | 3 |  | 689,53 | 2 068,59 |
|  | Установка заглушек Д до 100 мм | 1 шт. | 5 |  | 506,71 | 2 533,55 |
|  | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 3 | 1 | 847,96 | 2 543,88 |
|  | Промывка СО хоз.питьевой водой с воздушниками в узле | 1000 м³ | 22,35 | 1 | 371,88 | 8 311,52 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 3 | 1 | 3 270,12 | 9 810,36 |
|  | *Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования* |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 12 | 579,50 | 6 954,00 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 698,16 | 20 377,92 |
|  | *Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах.* |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 84,17 | 2 020,08 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 52,56 | 420,48 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 215,56 | 431,12 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 3 | 0,33 | 840,93 | 832,52 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 28 | 0,50 | 262,79 | 3 679,06 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 29 | 12 | 61,59 | 21 433,32 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 294,33 | 294,33 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,27 | 2 | 5 008,55 | 2 704,62 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,74 | 2 | 2 226,02 | 3 294,51 |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | 1 шт. | 27 | 1 | 1 183,52 | 31 955,04 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 67,29 | 269,16 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 6 | 2 | 262,79 | 3 153,48 |
|  | **Дополнительные работы** |  |  |  |  |  |
|  | Смена фотореле | 1 шт. | 1 |  | 2 064,71 | 2 064,71 |
|  | **ВСЕГО** | **кв.м** | 5 882,40 | **12** | 56,66 | **3 999 460,02** |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 27. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 4 | |
| 28. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 4 | |
| 29. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 0 | |
| 30. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 | |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | | | | |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя | |
| 31. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на начало  периода) | 0 | |
| 32. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на начало  периода) | 0 | |
| 33. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на начало периода) | 0 | |
| 34. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | руб. | Авансовые платежи  потребителей (на конец  периода) | 0 | |
| 35. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | руб. | Переходящие остатки  денежных средств (на конец  периода) | 0 | |
| 36. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей  (на конец периода) | 0 | |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 209589 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 648040,87 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 627324,58 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 155524,99 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 648040,87 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 627324,58 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 155524,99 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 9025,00 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 210585,72 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 209024,20 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 106866,21 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 210585,72 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 209024,20 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 106866,21 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 1 200,00 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2444068,93 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2357946,04 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 633512,95 | |
|  | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 2444068,93 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 2357946,04 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 633512,95 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 | |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 4 051,90 | |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 747017,74 | |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 748839,24 | |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 408529,44 | |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 747017,74 | |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 748839,24 | |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 408529,44 | |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 0 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 0 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 0 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
| Общий объем потребления | нат.  показ. | Общий объем потребления | 13201,75 |
| Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 564190,58 |
| Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 552141,09 |
| Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 277100,79 |
| Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком  (поставщиками)  коммунального ресурса | 564190,58 |
| Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Оплачено поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 552141,09 |
| Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед  поставщиком (поставщиками)  коммунального ресурса | 277100,79 |
| Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | руб. | Размер пени и штрафов,  уплаченные поставщику  (поставщикам) коммунального  ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 47. | Количество поступивших  претензий | ед. | Количество поступивших  претензий | 6 |
| 48. | Количество удовлетворенных  претензий | ед. | Количество удовлетворенных  претензий | 1 |
| 49. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | ед. | Количество претензий, в  удовлетворении которых  отказано | 5 |
| 50. | Сумма произведенного  перерасчета | руб. | Сумма произведенного  перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица  измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| 51. | Направлено претензий  потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий  потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых  заявлений | ед. | Направлено исковых  заявлений | 1 |
| 53. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | руб. | Получено денежных средств  по результатам претензионно-  исковой работы | 0 |