Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Курчатова, д.21

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений | 2023 |  |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |  |  |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |  |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |  |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) | 592105,27 |  |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 1992298,61 |  |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома | 0 |  |  |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |  |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления | 0 |  |  |  |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 2072410,21 |  |  |  |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 2072410,21 |  |  |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |  |  |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0 |  |  |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |  |  |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0 |  |  |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |  |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |  |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |  |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 511993,67 |  |  |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

|  | № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 6 955,00 | 12 | 3,85 | 321 321,00 |
|  | 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
|  | 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
|  | 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
|  | 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
|  | 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
|  | 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
|  | 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
|  | 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
|  | 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
|  | 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 6 955,00 | 12 | 2,31 | 192 792,60 |
|  | 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
|  | 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
|  | 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 6 955,00 | 12 | 3,94 | 328 832,40 |
|  | 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 6 955,00 | 12 | 3,18 | 265 402,80 |
|  | 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 6 955,00 | 12 | 1,32 | 110 167,20 |
|  | 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 6 955,00 | 12 | 2,19 | 182 777,40 |
|  | 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 6 955,00 | 12 | 4,06 | 338 872,67 |
|  | 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт | м.п | 8 |  | 539,14 | 4 313,12 |
|  |  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 204 |  | 13,92 | 2 839,68 |
|  |  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от наледи | водосток | 3 | 1 | 319,08 | 957,24 |
|  |  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 2140,9 | 2 | 1,56 | 6 671,99 |
|  | 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 4820,00 | 2 | 1,11 | 10 729,42 |
|  | 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 2,2 |  | 1 318,61 | 2 900,95 |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 1,4 |  | 1 659,79 | 2 323,71 |
|  |  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 1,2 |  | 2 264,45 | 2 717,34 |
|  |  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК | м2 | 45 |  | 149,05 | 6 707,10 |
|  |  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение | м2 | 160 |  | 121,98 | 19 516,96 |
|  |  | Выведения залитых пятен потолков | м2 | 2,5 |  | 459,50 | 1 148,75 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен, косауров, сапожка | м2 | 140 |  | 490,48 | 68 666,78 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска окон | м2 | 6 |  | 824,76 | 4 948,53 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей | м2 | 5 |  | 662,23 | 3 311,17 |
|  |  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 2,5 |  | 384,23 | 960,58 |
|  |  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток | м2 | 20 |  | 349,79 | 6 995,76 |
|  |  | Шпатлевка стен | м2 | 70 |  | 98,73 | 6 911,24 |
|  |  | Шпатлевка потолков | м2 | 30 |  | 129,79 | 3 893,79 |
|  |  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, почтовых ящиков, клапанов мусоропровода) | м2 | 7 |  | 207,39 | 1 451,73 |
|  |  | Окраска деревянных плинтусов | м2 | 5 |  | 264,19 | 1 320,95 |
|  |  | Сплошная расчистка поверхностей стен и потолков | м2 | 120 |  | 91,22 | 10 946,40 |
|  |  | Маслянная окраска поручней деревянных | м2 | 6 |  | 419,40 | 2 516,40 |
|  |  | Огрунтовка внутренних поверхностей | м2 | 31 |  | 29,60 | 917,51 |
|  |  | Маркировка почтовых ящиков вручную | цифра | 30 |  | 8,54 | 256,34 |
|  |  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 3500,00 | 2 | 1,27 | 8 881,81 |
|  |  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 3500,00 | 2 | 1,06 | 7 440,51 |
|  |  | Восстановительный ремонт внутренней отделке подъезда №5 с комплексом работ | шт | 1 |  | 136 513,20 | 136 513,20 |
|  | 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт форточек | шт | 3 |  | 535,96 | 1 607,88 |
|  |  | Смена дверных приборов: петель | шт | 2 |  | 725,18 | 1 450,36 |
|  |  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 12 |  | 274,40 | 3 292,80 |
|  |  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 1 |  | 617,08 | 617,08 |
|  |  | Смена навесных замков | шт | 3 |  | 683,59 | 2 050,77 |
|  |  | Установка уплотнительной клейкой ленты на металлической двери | м.п | 15 |  | 190,45 | 2 856,75 |
|  |  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 112 | 2 | 1,06 | 238,10 |
|  | 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 6 955,00 | 12 | 10,44 | 870 964,17 |
|  | 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена загрузочного клапана мусоропровода | шт | 6 |  | 37 095,42 | 37 095,42 |
|  |  | Замена контейнеров в мусорокамерах | шт | 1 |  | 4 498,61 | 4 498,61 |
|  | 8.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 6949 | 1 | 2,05 | 14 242,67 |
|  | 8.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 6 | 1 | 15 735,35 | 94 412,10 |
|  |  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 6 | 1 | 5 881,26 | 35 287,56 |
|  |  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  |  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 650 | 2 | 190,50 | 247 650,00 |
|  |  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,5 | 1 | 33 390,32 | 50 085,48 |
|  |  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 6,95 | 1 | 5 565,05 | 38 677,10 |
|  |  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,753 | 12 | 2 226,02 | 20 114,32 |
|  |  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 116,21 | 1 394,52 |
|  |  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  |  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1м.п | 43,5 |  | 974,58 | 42 394,23 |
|  |  | Замена вентилей до 20мм | 1шт | 9 |  | 816,20 | 7 345,80 |
|  |  | Смена сгонов до 20 мм | 1шт | 14 |  | 310,87 | 4 352,18 |
|  |  | Смена замков навесных | 1шт | 6 |  | 683,59 | 4 101,54 |
|  |  | Уборка фекальных масс в подвальном помещении | 1м2 | 16 |  | 44,24 | 707,91 |
|  |  | Замена вентилей до 32мм | 1шт | 9 |  | 1 340,15 | 12 061,35 |
|  |  | Смена сгонов до 32мм | 1шт | 9 |  | 608,14 | 5 473,26 |
|  |  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 1м.п | 8 |  | 1 380,81 | 11 046,46 |
|  |  | Смена П.П.канализационных труб до 50 мм | 1 п.м. | 14 |  | 666,50 | 9 331,00 |
|  | 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 6 | 1 | 847,96 | 5 087,76 |
|  |  | Промывка СО хоз.питьевой водой с воздушниками в узле | 1000 м³ | 33,45 | 1 | 371,88 | 12 439,39 |
|  |  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 6 | 1 | 3 270,12 | 19 620,72 |
|  | 8.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  |  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 12 | 579,50 | 6 954,00 |
|  |  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 698,16 | 20 377,92 |
|  | 8.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 3 | 12 | 84,17 | 3 030,12 |
|  |  | Измерение тока по фазам | линия | 24 | 1 | 52,56 | 1 261,44 |
|  |  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 215,56 | 431,12 |
|  |  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 10 | 0,33 | 840,93 | 2 775,07 |
|  |  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 53 | 0,50 | 262,79 | 6 963,94 |
|  |  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 55 | 12 | 61,59 | 40 649,40 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 294,33 | 294,33 |
|  |  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,5 | 2 | 5 008,55 | 5 008,55 |
|  |  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 1,61 | 2 | 2 226,02 | 7 167,78 |
|  |  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | 1 шт. | 50 | 1 | 1 183,52 | 59 176,00 |
|  |  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 3 | 2 | 67,29 | 403,74 |
|  |  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 7 |  | 85,68 | 599,77 |
|  |  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 10 |  | 1 102,15 | 11 021,50 |
|  |  | ВСЕГО | кв.м | 6 955,00 | 12 | 31,29 | 2 611 130,25 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 5 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 3 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 2 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | - |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 256657 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 809561,60 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 861496,85 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 269768,45 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 809561,60 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 861496,85 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 269768,45 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 13404,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 287469,22 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 300383,84 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 151921,37 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 287469,22 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 300383,84 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 151921,37 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1418,82 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2814183,60 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2881540,89 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 679990,16 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2814183,60 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2881540,89 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 679990,16 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 7 392,38 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1039394,91 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1124506,79 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 531056,17 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1039394,91 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1124506,79 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 531056,17 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | - |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | - |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | - |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | - |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 20737,67 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 762333,53 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 802727,97 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 355288,16 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 762333,53 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 802727,97 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 355288,16 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | - |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | - |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |