Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Маяковского, д. 13

| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  |  | Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  |  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Дата начала отчетного периода |  | - |  |  | Дата начала отчетного периода |  |  | 01.01.2022 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Дата конца отчетного периода |  | - |  |  | Дата конца отчетного периода |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  |  | Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  |  | 257098,14 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  |  | 2064736,94 |  |  |  |  |  |
| 8. |  | - за содержание дома |  | руб. |  |  | Начислено за содержание дома |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 9. |  | - за текущий ремонт |  | руб. |  |  | Начислено за текущий ремонт |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 10. |  | - за услуги управления |  | руб. |  |  | Начислено за услуги управления |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. |  | Получено денежных средств |  |  | 2061475,24 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  |  | 2061475,24 |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | - субсидий |  | руб. |  | Получено субсидий |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. |  | Получено денежных средств от использования общего имущества |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | - прочие поступления |  | руб. |  | Прочие поступления |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  |  | 260359,84 |  |  |  |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  | Ед.изм |  | Объем | Периодичность |  | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |  |  |  |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 3,85 | 324 143,82 |  |  |  |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 2,31 | 194 486,29 |  |  |  |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  | х |  | х | х |  | х | х |  |  |  |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 3,94 | 331 721,21 |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 3,18 | 267 734,38 |  |  |  |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 1,32 | 111 135,02 |  |  |  |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 2,19 | 184 383,11 |  |  |  |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 5,62 | 473 352,39 |  |  |  |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой |  |  |  |  | м2 |  | 10 |  |  | 214,11 | 2 141,12 |  |  |  |
|  | Укрепление обделок из листовой стали , примыканий к каменным стенам (без списания материала) |  |  |  |  | м.п |  | 24 |  |  | 339,16 | 8 139,82 |  |  |  |
|  | Укрепление колпаков на дымовых трубах(вент.каналах) |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 563,62 | 1 563,62 |  |  |  |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт |  |  |  |  | м.п |  | 19 |  |  | 539,14 | 10 243,66 |  |  |  |
|  | Установка решеток на воронки внутреннего водостока |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  | 190,34 | 571,02 |  |  |  |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи |  |  |  |  | м2 |  | 181 |  |  | 13,92 | 2 519,52 |  |  |  |
|  | на каждые последующие 40 см слоя добавлять к расценке 17-106 |  |  |  |  | м2 |  | 181 |  |  | 29,52 | 5 343,12 |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 2 слой |  |  |  |  | м2 |  | 41,3 |  |  | 907,89 | 37 496,01 |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой |  |  |  |  | м2 |  | 146,54 |  |  | 570,89 | 83 658,47 |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора |  |  |  |  | водосток |  | 2 | 2 |  | 319,08 | 1 276,32 |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора |  |  |  |  | м.п |  | 25 |  |  | 333,66 | 8 341,50 |  |  |  |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. |  |  |  |  | ч/час |  | 7 |  |  | 284,14 | 1 988,98 |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора |  |  |  |  | м2 |  | 2084 | 2 |  | 9,88 | 41 161,92 |  |  |  |
|  | Осмотр кровель рулонных |  |  |  |  | м2 |  | 2084 | 2 |  | 1,56 | 6 494,66 |  |  |  |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство балконных экранов ограждения из асбестоцементных листов с автовышки, защитных экранов вентканалов |  |  |  |  | м2 |  | 1,5 |  |  | 1 064,25 | 1 596,37 |  |  |  |
|  | Устройство балконных экранов ограждения из асбестоцементных листов с автовышки, защитных экранов вентканалов(без списания материала) |  |  |  |  | м2 |  | 12 |  |  | 628,33 | 7 539,99 |  |  |  |
|  | Установка таблички с указанием улицы/№дома (без стоимости материала) |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 70,35 | 70,35 |  |  |  |
|  | Изготовление табличек |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 470,00 | 470,00 |  |  |  |
|  | Утепление наружных стен фасада с комплексом работ (кв 43) |  |  |  |  | м2 |  | 8,5 |  |  | 55 912,70 | 55 912,70 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |  |  |  | м2 |  | 2300 | 2 |  | 1,27 | 5 836,62 |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  |  |  |  | м2 |  | 2450 | 2 |  | 1,06 | 5 208,36 |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций |  |  |  |  | м2 |  | 5890 | 2 |  | 1,11 | 13 111,26 |  |  |  |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 |  |  |  |  | м2 |  | 2,5 |  |  | 1 318,61 | 3 296,53 |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором до 1м2 |  |  |  |  | м2 |  | 1,8 |  |  | 1 659,79 | 2 987,63 |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов |  |  |  |  | м2 |  | 2,2 |  |  | 2 264,45 | 4 981,79 |  |  |  |
|  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК |  |  |  |  | м2 |  | 40 |  |  | 149,05 | 5 961,87 |  |  |  |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещений |  |  |  |  | м2 |  | 189 |  |  | 121,98 | 23 054,41 |  |  |  |
|  | Выведения залитых пятен потолков |  |  |  |  | м2 |  | 5 |  |  | 459,50 | 2 297,49 |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска стен, косауров, сапожка |  |  |  |  | м2 |  | 143 |  |  | 490,48 | 70 138,21 |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска окон |  |  |  |  | м2 |  | 10 |  |  | 824,76 | 8 247,55 |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей |  |  |  |  | м2 |  | 6 |  |  | 662,23 | 3 973,40 |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, почтовых ящиков, клапанов мусоропровода) |  |  |  |  | м2 |  | 8 |  |  | 207,39 | 1 659,12 |  |  |  |
|  | Масляная окраска поверхностей стальных и чугунных труб |  |  |  |  | м2 |  | 1,5 |  |  | 449,46 | 674,20 |  |  |  |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб |  |  |  |  | м2 |  | 3 |  |  | 384,23 | 1 152,69 |  |  |  |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток |  |  |  |  | м2 |  | 21 |  |  | 349,79 | 7 345,55 |  |  |  |
|  | Шпатлевка стен |  |  |  |  | м2 |  | 40 |  |  | 98,73 | 3 949,28 |  |  |  |
|  | Шпатлевка потолков |  |  |  |  | м2 |  | 25 |  |  | 129,79 | 3 244,82 |  |  |  |
|  | Окраска деревянных плинтусов |  |  |  |  | м2 |  | 14 |  |  | 264,19 | 3 698,66 |  |  |  |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей |  |  |  |  | м2 |  | 31 |  |  | 29,60 | 917,51 |  |  |  |
|  | Сплошная расчистка поверхностей стен и потолков |  |  |  |  | м2 |  | 120 |  |  | 91,22 | 10 946,40 |  |  |  |
|  | Маркировка почтовых ящиков вручную |  |  |  |  | цифра |  | 30 |  |  | 8,54 | 256,34 |  |  |  |
|  | Ремонт почтовых ящиков с заменой замков |  |  |  |  | секция |  | 1 |  |  | 1 356,10 | 1 356,10 |  |  |  |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах цементных |  |  |  |  | мест |  | 1 |  |  | 793,64 | 793,64 |  |  |  |
|  | Укрепление слабодержащихся плиток |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 234,23 | 468,46 |  |  |  |
|  | Приготовление растворов вручную |  |  |  |  | м3 |  | 0,01 |  |  | 1 748,44 | 17,48 |  |  |  |
| 7.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена врезных замков |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 888,53 | 888,53 |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: проушин, щеколды |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  | 530,14 | 2 120,56 |  |  |  |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  | 274,40 | 2 195,20 |  |  |  |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка |  |  |  |  | коробка |  | 2 |  |  | 617,08 | 1 234,16 |  |  |  |
|  | Смена навесных замков |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 683,59 | 683,59 |  |  |  |
|  | Установка уплотнительной клейкой ленты на двери |  |  |  |  | м.п |  | 15 |  |  | 190,45 | 2 856,75 |  |  |  |
|  | Замена петель мет.двери (при замене 2 шт) |  |  |  |  | полотно |  | 1 |  |  | 1 141,53 | 1 141,53 |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов |  |  |  |  | м2 |  | 60 | 2 |  | 1,06 | 127,55 |  |  |  |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 10,91 | 918 788,38 |  |  |  |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена загрузочного клапана мусоропровода |  |  |  |  | шт |  | 7 |  |  | 43 277,99 | 43 277,99 |  |  |  |
| 8.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах |  |  |  |  | 1000м2 |  | 7,01 | 2 |  | 2 049,60 | 28 735,39 |  |  |  |
| 8.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления |  |  |  |  | 1 шт. |  | 6 | 1 |  | 15 735,35 | 94 412,10 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 6 | 1 |  | 5 881,26 | 35 287,56 |  |  |  |
|  | Ремонт вводного узла ХВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 1 |  | 2 036,59 | 2 036,59 |  |  |  |
|  | Очистка канализационного лежака |  |  |  |  | 1 п.м. |  | 750 | 2 |  | 190,50 | 285 750,00 |  |  |  |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации |  |  |  |  | 100 кв. |  | 1,5 | 1 |  | 33 390,32 | 50 085,48 |  |  |  |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений |  |  |  |  | 1000 м² |  | 7,002 | 1 |  | 5 565,05 | 38 966,48 |  |  |  |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений |  |  |  |  | 1000 м² |  | 0,835 | 12 |  | 2 226,02 | 22 304,72 |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 12 |  | 116,21 | 1 394,52 |  |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. |  |  |  |  | мкд |  | 1 | 14 |  | 1 755,82 | 24 581,48 |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 32мм |  |  |  |  | 1шт. |  | 20 |  |  | 608,14 | 12 162,80 |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 32мм |  |  |  |  | 1шт |  | 24 |  |  | 1 340,15 | 32 163,60 |  |  |  |
|  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) |  |  |  |  | 1шт. |  | 9 |  |  | 2 363,87 | 21 274,83 |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм |  |  |  |  | 1шт. |  | 7 |  |  | 816,20 | 5 713,40 |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 20 мм |  |  |  |  | 1шт. |  | 6 |  |  | 310,87 | 1 865,22 |  |  |  |
|  | Установка хомутов |  |  |  |  | 1п.м |  | 1 |  |  | 379,02 | 379,02 |  |  |  |
|  | Смена замков навесных |  |  |  |  | 1шт |  | 3 |  |  | 683,59 | 2 050,77 |  |  |  |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм |  |  |  |  | 1п.м |  | 1,5 |  |  | 974,58 | 1 461,87 |  |  |  |
|  | Смена вн. тр-да из ст.труб до 20мм (с использованием газо-электросварки) |  |  |  |  | 1п.м |  | 12 |  |  | 1 241,35 | 14 896,20 |  |  |  |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 50мм (с использованием газо-электросварки) |  |  |  |  | 1 п.м. |  | 2 |  |  | 666,50 | 1 333,00 |  |  |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 25 мм |  |  |  |  | 1п.м |  | 3,5 |  |  | 1 359,17 | 4 757,10 |  |  |  |
|  | Замена водопроводных труб на ГВС и ХВС диаметром до 32мм (с использованием газо-электросварки) |  |  |  |  | 1 п.м. |  | 6 |  |  | 1 610,24 | 9 661,44 |  |  |  |
|  | Установка заглушек Д до 100 мм |  |  |  |  | 1шт |  | 4 |  |  | 506,71 | 2 026,84 |  |  |  |
|  | Смена счётчиков |  |  |  |  | 1шт |  | 2 |  |  | 1 618,41 | 3 236,82 |  |  |  |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО |  |  |  |  | 1 узел |  | 6 | 1 |  | 847,96 | 5 087,76 |  |  |  |
|  | Промывка СО хоз.питьевой водой с воздушниками в узле |  |  |  |  | 1000 м³ |  | 28 | 1 |  | 371,88 | 10 412,64 |  |  |  |
|  | Пуск и регулировка СО |  |  |  |  | 1 узел |  | 6 | 1 |  | 3 270,12 | 19 620,72 |  |  |  |
| 8.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 1 |  | 812,05 | 812,05 |  |  |  |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 3 |  | 579,50 | 1 738,50 |  |  |  |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 12 |  | 1 698,16 | 20 377,92 |  |  |  |
| 8.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения |  |  |  |  | 1шт. |  | 3 | 12 |  | 84,17 | 3 030,12 |  |  |  |
|  | Измерение тока по фазам |  |  |  |  | линия |  | 24 | 1 |  | 52,56 | 1 261,44 |  |  |  |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки |  |  |  |  | 1 шт. |  | 3 | 2 |  | 215,56 | 1 293,36 |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети |  |  |  |  | 1 шт. |  | 10 | 0,33 |  | 840,93 | 2 775,07 |  |  |  |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление |  |  |  |  | 1 шт. |  | 48 | 0,5 |  | 262,79 | 6 306,96 |  |  |  |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей |  |  |  |  | 1 шт. |  | 51 | 12 |  | 61,59 | 37 693,08 |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 100 лест |  | 0,45 | 2 |  | 5 008,55 | 4 507,70 |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах |  |  |  |  | 1000 м.кв. |  | 1,63 | 2 |  | 2 226,02 | 7 256,83 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ |  |  |  |  | 1 шт. |  | 45 | 1 |  | 1 183,52 | 53 258,40 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии |  |  |  |  | 1шт. |  | 3 | 2 |  | 67,29 | 403,74 |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт силового предохранительного шкафа |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |  | 3 136,88 | 3 136,88 |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | кв.м |  | 7 016,10 | 12 |  | 33,33 | 2 805 744,59 |  |  |  |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 2 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 2 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | - |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 250861 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 830384,46 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 845838,92 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 103096,08 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 830384,46 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 845838,92 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 103096,08 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 14406,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 288609,33 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 295520,83 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 38221,21 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 288609,33 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 295520,83 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 38221,21 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1 431,28 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2911248,53 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2867733,72 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 388839,22 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2911248,53 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2867733,72 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 388839,22 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 5 829,79 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1036803,55 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1055180,85 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 145491,61 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1036803,55 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1055180,85 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 145491,61 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | - |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | - |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | - |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | - |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | - |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 17171,79 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 750594,52 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 763602,13 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 97908,35 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 750594,52 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 763602,13 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 97908,35 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 3 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 3 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | - |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 4 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |