Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, пр-кт. Музрукова, д. 27

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения | 2023 |  |  |
|  | изменений |  |  | изменений |  |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |  |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0.00 |  |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0.00 |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 186748,20 |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 1807416,26 |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги управления | 0.00 |  |
| 11. | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 1780909,06 |  |
| 12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 1780909,06 |  |
| 13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0.00 |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0.00 |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0.00 |  |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0.00 |  |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0.00 |  |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 213255,40 |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 3 729,40 | 12 | 3,85 | 172 298,28 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | ###################################################### | х | х | х | х | х |
| 1.4 | ###################################################### | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | ###################################################### | х | х | х | х | х |
| 1.7 | ###################################################### | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 3 729,40 | 12 | 2,31 | 103 378,97 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 729,40 | 12 | 3,94 | 176 326,03 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 3 729,40 | 12 | 3,18 | 142 313,90 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 3 729,40 | 12 | 1,32 | 59 073,70 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 3 729,40 | 12 | 2,19 | 98 008,63 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем дымоудаления в многоквартирных домах. | кв.м | 3 729,40 | 12 | 3,54 | 158 424,91 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 3 729,40 | 12 | 4,12 | 184 381,54 |
| 9 | ###################################################### | кв.м | 3 729,40 | 12 | 7,95 | 355 690,02 |
| 9.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 587 | 2 | 9,88 | 11 594,07 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 587 | 2 | 1,56 | 1 829,35 |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт | м.п | 20 |  | 539,14 | 10 782,80 |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора | м.п | 10 |  | 319,08 | 3 190,80 |
|  | Ремонт покрытия козырька над балконом кв.75 | м2 | 6,6 |  | 20 230,32 | 20 230,32 |
| 9.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 2353 | 2 | 1,11 | 5 237,83 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 1950 | 2 | 1,27 | 4 948,44 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 1950 | 2 | 1,06 | 4 145,43 |
| 9.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительный ремонт внутренней отделки подъезда с комплексом работ (6-9эт) | м2 | 616 |  | 287 362,50 | 287 362,50 |
| 9.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 90 | 2 | 1,06 | 191,33 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 0,9 |  | 1 444,84 | 1 300,36 |
|  | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 |  | 514,42 | 514,42 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 2 |  | 274,40 | 548,80 |
|  | Замена петель мет.двери (при замене 2 шт) | полотно | 1 |  | 1 141,53 | 1 141,53 |
| 9.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Окраска цементной стяжки полов за 2 раза | м2 | 10 |  | 267,21 | 2 672,05 |
| 10 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 729,40 | 12 | 9,47 | 423 623,99 |
| 10.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | 1000 м2 | 3,724 | 1 | 2 049,60 | 7 632,71 |
| 10.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 15 735,35 | 15 735,35 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 5 881,26 | 5 881,26 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 2 | 1 | 2 036,59 | 4 073,18 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 240 | 2 | 190,50 | 91 440,00 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,8 | 1 | 33 390,32 | 26 712,26 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 4,244 | 1 | 5 565,05 | 23 618,07 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,61 | 12 | 2 226,02 | 16 294,47 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 50 мм | 1шт. | 1 |  | 2 363,87 | 2 363,87 |
|  | Замена задвижки до 100 мм | 1 шт. | 1 |  | 8 649,85 | 8 649,85 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1п.м | 77 |  | 974,58 | 75 042,66 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1шт. | 2 |  | 816,20 | 1 632,40 |
|  | Смена замков навесных | 1п.м | 2 |  | 689,53 | 1 379,06 |
|  | Установка хомутов | 1шт. | 10 |  | 379,02 | 3 790,20 |
|  | Установка маноментров | 1 шт. | 10 |  | 1 447,57 | 14 475,70 |
|  | Установка заглушек | 1 шт. | 18 |  | 506,71 | 9 120,78 |
|  | Смена сгонов до 32 мм | 1 шт. | 3 |  | 608,14 | 1 824,42 |
| 10.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 847,96 | 847,96 |
|  | Промывка СО хоз.питьевой водой с воздушниками в узле | 1000 м³ | 19,5 | 1 | 371,88 | 7 251,66 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 270,12 | 3 270,12 |
| 10.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по отоплению | 1 шт. | 1 | 1 | 872,84 | 872,84 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта отопления | 1 шт. | 1 | 12 | 579,50 | 6 954,00 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 8 | 579,50 | 4 636,00 |
| 10.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 84,17 | 2 020,08 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 52,56 | 420,48 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 215,56 | 431,12 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 1 | 0,33 | 840,93 | 277,51 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 24 | 0,50 | 262,79 | 3 153,48 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 24 | 12 | 61,59 | 17 737,92 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 294,33 | 294,33 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,24 | 2 | 5 008,55 | 2 404,10 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,39 | 2 | 2 226,02 | 1 736,30 |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | 1 шт. | 23 | 1 | 1 183,52 | 27 220,96 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 67,29 | 269,16 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 2 | 2 | 262,79 | 1 051,16 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 7 |  | 1 102,15 | 7 715,05 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 3 729,40 | 12 | 41,86 | 1 873 519,97 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 2 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных |  |
|  | претензий |  | претензий | 2 |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 146069 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 516962,84 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 487995,21 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 88094,16 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 516962,84 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | 487995,21 |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед |  |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) | 88094,16 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0.00 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 6160,44 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 150955,37 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 150637,52 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 17669,43 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком |  |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) | 150955,37 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | 150637,52 |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед |  |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) | 17669,43 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0.00 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 823,39 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1824769,54 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1770715,89 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 216005,57 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком |  |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) | 1824769,54 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | 1770715,89 |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед |  |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) | 216005,57 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0.00 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 3 751,08 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 534827,34 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 516429,80 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 75371,85 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком |  |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) | 534827,34 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | 516429,80 |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед |  |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) | 75371,85 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0.00 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 8538,40 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 390434,27 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 394904,74 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 38091,27 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком |  |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) | 390434,27 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального | 394904,74 |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед |  |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) | 38091,27 |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0.00 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 47. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 1 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 48. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 1 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 49. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 50. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 51. | Направлено претензий | ед. | Направлено претензий | 0 |
|  | потребителям-должникам |  | потребителям-должникам |  |
| 52. | Направлено исковых | ед. | Направлено исковых | 1 |
|  | заявлений |  | заявлений |  |
| 53. | Получено денежных средств | руб. | Получено денежных средств | 0.00 |
|  | по результатам претензионно- |  | по результатам претензионно- |  |
|  | исковой работы |  | исковой работы |  |