Отчет об исполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Шверника д. 23

| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 1. | Дата заполнения/внесения |  | - | Дата заполнения/внесения | 2023 |  |
|  | изменений |  |  | изменений |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |  |
|  | Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего |  |  |  |  |  |
|  | имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |  |
|  |  |  | измерения |  |  |  |
| 4. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на начало |  |  | потребителей (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 5. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на начало |  |  | денежных средств (на начало |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 510392,53 |  |
|  | (на начало периода) |  |  | (на начало периода) |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) |  | руб. | Начислено за услуги (работы) | 3019302,10 |  |
|  | по содержанию и текущему |  |  | по содержанию и текущему |  |  |
|  | ремонту, в том числе: |  |  | ремонту |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. | Начислено за содержание дома | 0.00 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. | Начислено за услуги | 0.00 |  |
|  |  |  |  | управления |  |  |
| 11. | Получено денежных средств, в |  | руб. | Получено денежных средств | 2984525,03 |  |
|  | том числе |  |  |  |  |  |
| 12. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 2984525,03 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 13. | - целевых взносов от |  | руб. | Получено целевых взносов от | 0.00 |  |
|  | собственников/ нанимателей |  |  | собственников/нанимателей |  |  |
|  | помещений |  |  | помещений |  |  |
| 14. | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0.00 |  |
| 15. | - денежных средств от |  | руб. | Получено денежных средств от | 0.00 |  |
|  | использования общего |  |  | использования общего |  |  |
|  | имущества |  |  | имущества |  |  |
| 16. | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0.00 |  |
| 17. | Всего денежных средств с |  | руб. | Всего денежных средств с | 0.00 |  |
|  | учетом остатков |  |  | учетом остатков |  |  |
| 18. | Авансовые платежи |  | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |  |
|  | потребителей (на конец |  |  | потребителей (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 19. | Переходящие остатки |  | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |  |
|  | денежных средств (на конец |  |  | денежных средств (на конец |  |  |
|  | периода) |  |  | периода) |  |  |
| 20. | Задолженность потребителей |  | руб. | Задолженность потребителей | 545169,60 |  |
|  | (на конец периода) |  |  | (на конец периода) |  |  |
|  | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде |  |  |  |  |  |
|  | (заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |

|  | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 7 317,30 | 12 | 3,85 | 338 059,26 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | ############################################################### | х | х | х | х | х |
| 1.4 | ############################################################### | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | ############################################################### | х | х | х | х | х |
| 1.7 | ############################################################### | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 7 317,30 | 12 | 2,31 | 202 835,56 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 7 317,30 | 12 | 3,94 | 345 961,94 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 7 317,30 | 12 | 3,18 | 279 228,17 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 7 317,30 | 12 | 1,32 | 115 906,03 |
| 5.1 | Установка скамеек | шт | 4 |  | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 5.2 | Завоз растительного грунта | м3 | 1,3 |  | 1 105,00 | 1 105,00 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 7 317,30 | 12 | 2,19 | 192 298,64 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 7 317,30 | 12 | 1,37 | 120 296,41 |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 7 317,30 | 12 | 4,12 | 361 767,31 |
| 9 | ############################################################### | кв.м | 7 317,30 | 12 | 3,62 | 317 876,58 |
| 9.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 80 |  | 13,92 | 1 113,60 |
|  | на каждые последующие 40 см слоя добавлять к расценке 17-106 | м2 | 80 |  | 29,52 | 2 361,60 |
|  | Ревизия внутреннего водостока | водосток | 4 | 2 | 319,08 | 2 552,64 |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора | м.п | 5 |  | 333,66 | 1 668,30 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1190 | 2 | 1,56 | 3 708,56 |
| 9.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 3600 | 2 | 1,11 | 8 013,67 |
| 9.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. Под.4 |  |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий,гнёзд и борозд : в перекрытиях ж/б площадью до 0,2 м2 | м3 | 0,03 |  | 55 463,06 | 1 663,89 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах | ч/ч | 8,2 |  | 284,14 | 2 329,95 |
|  | Заделка отверстий в ж/б плите перекрытия | м3 | 0,04 |  | 64 114,03 | 2 564,56 |
|  | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | м3 | 0,25 |  | 34 005,44 | 8 501,36 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен, косауров, сапожка | м2 | 348 |  | 490,48 | 170 686,00 |
|  | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза | м2 | 3 |  | 401,74 | 1 205,23 |
|  | Улучшенная масляная окраска окон | м2 | 20 |  | 824,76 | 16 495,10 |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей | м2 | 6 |  | 662,23 | 3 973,40 |
|  | Масляная окраска поверхностей стальных и чугунных труб | м2 | 16 |  | 449,46 | 7 191,42 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 3 |  | 384,23 | 1 152,69 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток | м2 | 30 |  | 349,79 | 10 493,64 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, почтовых ящиков, клапанов мусоропровода) | м2 | 40 |  | 207,39 | 8 295,60 |
|  | Окраска деревянных плинтусов | м2 | 22 |  | 264,19 | 5 812,18 |
|  | Масляная окраска поручней деревянных | м2 | 9 |  | 419,40 | 3 774,60 |
|  | Масляная окраска лифтовых кабин | м2 | 12,6 |  | 141,44 | 1 782,15 |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей стен | м2 | 330 |  | 29,60 | 9 767,08 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 3600 | 2 | 1,27 | 9 135,58 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 3600 | 2 | 1,06 | 7 653,10 |
| 9.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон : железом (без списания материала) | м2 | 3 |  | 163,39 | 490,16 |
|  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков | створка | 1 |  | 1 991,16 | 1 991,16 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 3,84 |  | 1 444,84 | 5 548,20 |
|  | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 |  | 514,42 | 514,42 |
|  | Смена дверных приборов: проушин, щеколды | шт | 2 |  | 530,14 | 1 060,28 |
|  | Укрепление дверной коробки(пеной) | шт | 2 |  | 978,16 | 1 956,32 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 10 |  | 274,40 | 2 744,00 |
|  | Смена навесных замков | шт | 3 |  | 689,53 | 2 068,59 |
|  | Установка уплотнительной клейкой ленты на металлической двери | м.п | 20 |  | 190,45 | 3 809,00 |
|  | Ремонт дверного доводчика | шт | 2 |  | 579,76 | 1 159,52 |
|  | Изготовление и установка оконной створки одинарной с скобянными изделиями | створка | 2 |  | 2 190,69 | 4 381,38 |
|  | Укрепление проушин | проушина | 2 |  | 43,79 | 87,58 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 80 | 2 | 1,06 | 170,07 |
| 10 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 7 317,30 | 12 | 6,55 | 574 853,85 |
| 10.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мусороприемных клапанов (шибера) | шт | 8 |  | 1 255,48 | 10 043,84 |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере | шт | 3 |  | 13 495,80 | 13 495,80 |
| 10.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 7314 | 2 | 2,05 | 29 981,55 |
| 10.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 2 | 1 | 15 735,35 | 31 470,70 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 2 | 1 | 5 881,26 | 11 762,52 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 43,2 | 2 | 190,50 | 16 459,20 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,44 | 1 | 33 390,32 | 48 082,06 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 7,315 | 1 | 5 565,05 | 40 708,34 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,828 | 48 | 2 226,02 | 88 470,94 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 116,21 | 1 394,52 |
| 10.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 2 | 1 | 847,96 | 1 695,92 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 34,31 | 1 | 371,88 | 12 759,20 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 2 | 1 | 3 270,12 | 6 540,24 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 15 | по необход. | 816,20 | 12 243,00 |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 11 | по необход. | 608,14 | 6 689,54 |
|  | Замена водопроводных труб на ГВС и ХВС диаметром до 32мм (с использованием газо-электросварки) | 1 п.м. | 8 | по необход. | 1 610,24 | 12 881,92 |
|  | Замена задвижек до 100мм | 1 шт. | 4 | по необход. | 8 649,85 | 34 599,40 |
|  | Установка термометра с оправой (без оправы) | 1 шт. | 4 | по необход. | 773,61 | 3 094,44 |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 3 | по необход. | 1 340,15 | 4 020,45 |
|  | Смена пружинного манометра | 1 шт. | 3 | по необход. | 1 447,57 | 4 342,71 |
|  | Перегруппировка секций радиатора | радиатор | 2 | по необход. | 1 727,34 | 3 454,68 |
|  | Смена кранов водоразборных | шт | 2 | по необход. | 641,54 | 1 283,08 |
|  | Смена радиаторов отопительных чугунных | радиатор | 2 | по необход. | 2 195,85 | 4 391,70 |
|  | Установка хомутов | шт | 1 | по необход. | 379,02 | 379,02 |
|  | Смена труб канализационных на ПП Д 110мм | 10мп | 0,78 | по необход | 11 920,07 | 9 297,65 |
|  | Смена стальных трубопроводов на полипропиленовые Д 32 мм | 10мп | 0,4 | по необход | 10 208,79 | 4 083,52 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 100мп | 0,1 | по необход. | 138 080,78 | 13 808,08 |
|  | Смена труб канализ. Чугунных на полипропиленовые Д 50 мм | 10мп | 0,04 | по необход | 8 883,01 | 355,32 |
| 10.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 12 | 579,50 | 6 954,00 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 698,16 | 20 377,92 |
| 10.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 84,17 | 2 020,08 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 52,56 | 420,48 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 215,56 | 431,12 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 4 | 0,33 | 840,93 | 1 110,03 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 37 | 0,50 | 262,79 | 4 861,62 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 37 | 12 | 61,59 | 27 345,96 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 294,33 | 294,33 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,36 | 2 | 5 008,55 | 3 606,16 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 1,183 | 2 | 2 226,02 | 5 266,76 |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | 1 шт. | 36 | 1 | 1 183,52 | 42 606,72 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 1 | 2 | 67,29 | 134,58 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 8 | 2 | 262,79 | 4 204,64 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 7 317,30 | 12 | 32,87 | 2 886 188,76 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 27. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 3 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 28. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 2 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 29. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 1 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 30. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 31. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на начало |  | потребителей (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 32. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на начало |  | денежных средств (на начало |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 33. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на начало периода) |  | (на начало периода) |  |
| 34. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 |
|  | потребителей (на конец |  | потребителей (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 35. | Переходящие остатки | руб. | Переходящие остатки | 0.00 |
|  | денежных средств (на конец |  | денежных средств (на конец |  |
|  | периода) |  | периода) |  |
| 36. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0.00 |
|  | (на конец периода) |  | (на конец периода) |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления |  |
|  |  | показ. |  | 204458 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 844338,25 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 817162,19 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 214643,72 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 844338,25 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 817162,19 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 214643,72 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 14853,23 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 276238,04 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 268520,16 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 81972,42 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 276238,04 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 268520,16 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 81972,42 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 1 492,61 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 3058679,23 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 3013370,08 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 570626,67 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 3058679,23 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 3013370,08 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 570626,67 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 5 992,66 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 989960,48 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 953412,04 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 307098,55 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 989960,48 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 953412,04 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 307098,55 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0.00 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 45001,00 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 291345,86 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 292032,43 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 59680,17 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 291345,86 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 292032,43 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 59680,17 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. | Общий объем потребления | 20859,39 |
|  |  | показ. |  |  |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 740104,16 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 725306,87 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 201905,16 |
|  | Начислено поставщиком | руб. | Начислено поставщиком | 740104,16 |
|  | (поставщиками) |  | (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Оплачено поставщику | руб. | Оплачено поставщику | 725306,87 |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |
|  | Задолженность перед | руб. | Задолженность перед | 201905,16 |
|  | поставщиком (поставщиками) |  | поставщиком (поставщиками) |  |
|  | коммунального ресурса |  | коммунального ресурса |  |
|  | Размер пени и штрафов, | руб. | Размер пени и штрафов, | 0 |
|  | уплаченные поставщику |  | уплаченные поставщику |  |
|  | (поставщикам) коммунального |  | (поставщикам) коммунального |  |
|  | ресурса |  | ресурса |  |

|  | Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 47. | Количество поступивших | ед. | Количество поступивших | 1 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 48. | Количество удовлетворенных | ед. | Количество удовлетворенных | 1 |
|  | претензий |  | претензий |  |
| 49. | Количество претензий, в | ед. | Количество претензий, в | 0 |
|  | удовлетворении которых |  | удовлетворении которых |  |
|  | отказано |  | отказано |  |
| 50. | Сумма произведенного | руб. | Сумма произведенного | 0.00 |
|  | перерасчета |  | перерасчета |  |
|  | Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
|  |  | измерения |  |  |
| 51. | Направлено претензий | ед. | Направлено претензий | 0 |
|  | потребителям-должникам |  | потребителям-должникам |  |
| 52. | Направлено исковых | ед. | Направлено исковых | 4 |
|  | заявлений |  | заявлений |  |
| 53. | Получено денежных средств | руб. | Получено денежных средств | 0.00 |
|  | по результатам претензионно- |  | по результатам претензионно- |  |
|  | исковой работы |  | исковой работы |  |