Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Силкина, д. 18

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений | 2023 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) | 171553,81 |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 838701,73 |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома | 0 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления | 0 |  |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 846828,57 |  |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 846828,57 |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0 |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0 |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 163426,97 |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022г.,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 2 797,80 | 12 | 3,85 | 129 258,36 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 2 797,80 | 12 | 2,31 | 77 555,02 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 2 797,80 | 12 | 3,94 | 132 279,98 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 2 797,80 | 12 | 3,18 | 106 764,05 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 2 797,80 | 12 | 1,32 | 44 317,15 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 2 797,80 | 12 | 2,19 | 73 526,18 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 2 797,80 | 12 | 1,37 | 45 995,83 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 2 797,80 | 12 | 10,08 | 338 474,02 |
| 8.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 425 | 2 | 9,88 | 8 394,35 |
|  | Укрепление металлических покрытий: парапета,оголовок вентшахт | мп | 12 |  | 539,14 | 6 469,68 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 100 |  | 13,92 | 1 392,00 |
|  | на каждые последующие 40 см слоя добавлять к расценке 17-106 | м2 | 20 |  | 29,52 | 590,40 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 4 |  | 319,08 | 1 276,32 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 851 | 2 | 1,56 | 2 652,09 |
| 8.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 0,5 кирпич | м2 | 0,15 |  | 4 000,11 | 600,02 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм | м2 | 4 |  | 356,58 | 1 426,32 |
|  | Ремонт штукатурки цоколей, прикрыльцевых тумб, стен спуска в тех.подполье | м2 | 53 |  | 1 167,04 | 61 853,23 |
|  | Перетирка штукатурки стен фасадов и цоколя клеем ЕК с земли и лесов гладких | м2 | 59 |  | 187,78 | 11 079,26 |
|  | Заделка трещин между цоколем и отмосткой раствором | м2 | 31 |  | 1 194,50 | 37 029,53 |
|  | Ремонт штукатурки входных козырьков с лестниц | м2 | 3 |  | 1 774,92 | 5 324,76 |
|  | Окраска цоколя, прикрыльцевых тумб, подступенков , стен спуска в тех.подполье, приямков | м2 | 292 |  | 111,35 | 32 513,32 |
|  | Окраска акриловая входных козырьков | м2 | 36 |  | 295,41 | 10 634,76 |
|  | Окраска металлических дверей | м2 | 32 |  | 180,87 | 5 787,84 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,42 |  | 1 748,44 | 734,34 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 4049 | 2 | 1,11 | 9 013,15 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделке многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей | м2 | 16 |  | 662,23 | 10 595,73 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 623 | 2 | 1,27 | 1 580,96 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 916 | 2 | 1,06 | 1 947,29 |
|  | Восстановительный ремонт внутренней отделки подъезда №2 с компексом работ | м2 | 260 |  | 127 466,00 | 127 466,00 |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 53 | 2 | 1,06 | 112,67 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 2 797,80 | 12 | 13,35 | 448 091,40 |
| 9.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Замена шиберного устройства | шт | 3 |  | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 9.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка вентиляционных каналов с удалением засоров(завалов) | мп | 9 |  | 100,65 | 905,83 |
|  | Проверка наличия тяги в вентканалах | м2 | 2791 | 1 | 2,05 | 5 720,43 |
| 9.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 2 | 1 | 15 735,35 | 31 470,70 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 2 | 1 | 5 881,26 | 11 762,52 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализациого лежака | 1 п.м. | 18 | 2 | 190,50 | 6 858,00 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,6 | 1 | 33 390,32 | 20 034,19 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 2,79 | 1 | 5 565,05 | 15 526,49 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,36 | 48 | 2 226,02 | 38 465,63 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 116,21 | 1 394,52 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Установка заглушек Д до 100 мм | заглушка | 19 |  | 506,71 | 9 627,49 |
|  | Смена труб канализационных на ПП Д 110мм | 10мп | 12 |  | 8 911,06 | 106 932,72 |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 10 |  | 816,20 | 8 162,00 |
|  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1 шт. | 4 |  | 2 363,87 | 9 455,48 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1 п.м. | 4 |  | 974,58 | 3 898,32 |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 1 |  | 1 340,15 | 1 340,15 |
|  | Смена замков навесных | шт | 1 |  | 683,59 | 683,59 |
|  | Смена стальных трубопроводов на полипропиленовые Д 40 мм | 10мп | 0,4 |  | 11 932,44 | 4 772,98 |
|  | Устройство кирпичных столбиков | м3 | 0,39 |  | 21 812,78 | 8 506,98 |
|  | Приготовление раствора | м3 | 0,22 |  | 1 748,44 | 384,66 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 100мп | 0,03 |  | 138 080,78 | 4 142,42 |
| 9.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 2 | 1 | 847,96 | 1 695,92 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 11,999 | 1 | 371,88 | 4 462,19 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 2 | 1 | 3 270,12 | 6 540,24 |
| 9.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 8 | 579,50 | 4 636,00 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 698,16 | 20 377,92 |
| 9.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 4 | 12 | 84,17 | 4 040,16 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 52,56 | 420,48 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 2 | 2 | 215,56 | 862,24 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 4 | 0,33 | 840,93 | 1 110,03 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 22 | 0,5 | 262,79 | 2 890,69 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 22 | 12 | 61,59 | 16 259,76 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 294,33 | 294,33 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,2 | 2 | 5 008,55 | 2 003,42 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 0,645 | 2 | 2 226,02 | 2 871,57 |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | 1 шт. | 20 | 1 | 1 183,52 | 23 670,40 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 4 | 2 | 67,29 | 538,32 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 1 шт. | 1 |  | 251,53 | 251,53 |
|  | Ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 1 шт. | 1 |  | 680,24 | 680,24 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 1 |  | 1 102,15 | 1 102,15 |
|  | Смена с.диодных светильников без датчика | 1шт. | 4 |  | 1 102,15 | 4 408,60 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 2 797,80 | 12 | 41,59 | 1 396 262,00 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 1 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 1 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | - |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | - |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | - |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | - |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | - |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | - |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 67815 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 349301,56 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 355229,01 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 52071,68 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 349301,56 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 355229,01 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 52071,68 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 4097,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 125170,16 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 127514,67 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 17144,73 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 125170,16 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 127514,67 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 17144,73 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 570,58 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1171164,97 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1166333,67 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 231236,59 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1171164,97 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1166333,67 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 231236,59 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 2 819,96 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 476676,65 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 484265,16 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 81981,35 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 476676,65 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 484265,16 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 81981,35 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 16390,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 106877,19 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 107382,24 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 19515,51 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 106877,19 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 107382,24 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 19515,51 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 7235,07 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 321694,45 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 322423,49 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 44363,18 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 321694,45 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 322423,49 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 44363,18 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 2 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |