Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Силкина, д. 4

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2023 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2022 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 652896,77 |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 1880394,24 |  |
| 8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 0 |  |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |
| 10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | 0 |  |
| 11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 1908670,24 |  |
| 12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 1908670,24 |  |
| 13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |
| 14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | 0 |  |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |
| 16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | 0 |  |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 624620,77 |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2022,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 7 179,90 | 12 | 3,85 | 331 711,38 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 7 179,90 | 12 | 2,31 | 199 026,83 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 7 179,90 | 12 | 3,94 | 339 465,67 |
| 4 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 7 179,90 | 12 | 1,32 | 113 729,62 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 7 179,90 | 12 | 2,19 | 188 687,77 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 7 179,90 | 12 | 1,37 | 118 037,56 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 7 179,90 | 12 | 4,21 | 363 055,42 |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой | м2 | 10 |  | 214,11 | 2 141,12 |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт | м.п | 52 |  | 539,14 | 28 035,28 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 1919 | 2 | 9,88 | 37 902,94 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 1224 |  | 13,92 | 17 038,08 |
|  | на каждые последующие 40 см слоя добавлять к расценке 17-106 | м2 | 400 |  | 29,52 | 11 808,00 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 112 |  | 570,89 | 63 939,87 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1919 | 2 | 1,56 | 5 980,45 |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 2590 | 2 | 1,11 | 5 765,39 |
|  | Ремонт (замена) козырьков смежных кв. (132:147) | шт | 1 |  | 1 958,30 | 1 958,30 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт почтовых ящиков с заменой дверок | секция | 1 |  | 1 356,10 | 1 356,10 |
|  | Укрепление почтовых ящиков | секция | 1 |  | 163,62 | 163,62 |
|  | Ремонт рустов | м.п. | 10 |  | 47,09 | 470,86 |
|  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК | м2 | 45 |  | 149,05 | 6 707,10 |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение | м2 | 80 |  | 121,98 | 9 758,48 |
|  | Выведения залитых пятен потолков | м2 | 9 |  | 459,50 | 4 135,48 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен, косауров, сапожка | м2 | 190 |  | 490,48 | 93 190,63 |
|  | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска окон | м2 | 3,6 |  | 824,76 | 2 969,12 |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей | м2 | 8,8 |  | 662,23 | 5 827,65 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 1 |  | 384,23 | 384,23 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток | м2 | 20 |  | 349,79 | 6 995,76 |
|  | Шпатлевка стен | м2 | 130 |  | 98,73 | 12 835,16 |
|  | Шпатлевка потолков | м2 | 50 |  | 129,79 | 6 489,65 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, почтовых ящиков, клапанов мусоропровода) | м2 | 4 |  | 207,39 | 829,56 |
|  | Окраска деревянных плинтусов | м2 | 8 |  | 264,19 | 2 113,52 |
|  | Сплошная расчистка поверхностей стен и потолков | м2 | 130 |  | 91,22 | 11 858,60 |
|  | Масляная окраска поручней деревянных | м2 | 3 |  | 419,40 | 1 258,20 |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей стен | м2 | 130 |  | 29,60 | 3 847,64 |
|  | Изготовление , сборка и разборка инвентарных лесов | м2 | 6 |  | 1 915,15 | 11 490,90 |
|  | Осмотр внутренней штукатурки | м2 | 800 | 2 | 1,27 | 2 030,13 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 800 | 2 | 1,06 | 1 700,69 |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Смена врезных замков | шт | 1 |  | 888,53 | 888,53 |
|  | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 |  | 514,42 | 514,42 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 2 |  | 274,40 | 548,80 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 57 | 2 | 1,06 | 121,17 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 7 179,90 | 12 | 3,95 | 339 922,85 |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 7179 | 2 | 2,05 | 29 428,16 |
| 8.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 15 735,35 | 15 735,35 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 5 881,26 | 5 881,26 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 44,4 | 2 | 190,50 | 16 916,40 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,48 | 1 | 33 390,32 | 49 417,67 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 7,229 | 1 | 5 565,05 | 40 229,75 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,539 | 48 | 2 226,02 | 57 591,59 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 116,21 | 1 394,52 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 755,82 | 24 581,48 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 7 |  | 608,14 | 4 256,98 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 25 мм | мп | 4 |  | 1 359,17 | 5 436,68 |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 3 |  | 1 340,15 | 4 020,45 |
|  | Замена вентилей до 20мм | шт | 3 |  | 816,20 | 2 448,60 |
|  | Смена вн. тр-да из ст.труб до 20мм (с использованием газо-электросварки) | 1 п.м. | 2,2 |  | 1 241,35 | 2 730,97 |
|  | Демонтаж ОДПУ с установкой временных вставок Д до 32 мм | шт | 2 |  | 714,96 | 1 429,92 |
|  | Разборка и сборка элеваторного узла | шт | 1 |  | 4 466,66 | 4 466,66 |
|  | Смена радиаторов отопительных стальных | шт | 1 |  | 2 272,73 | 2 272,73 |
|  | Смена замков навесных | шт | 1 |  | 683,59 | 683,59 |
|  | Перегруппировка секций радиатора | радиатор | 1 |  | 1 727,34 | 1 727,34 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 100мп | 0,03 |  | 138 080,78 | 4 142,42 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 847,96 | 847,96 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 27,32 | 1 | 371,88 | 10 159,76 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 270,12 | 3 270,12 |
| 8.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 812,05 | 812,05 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 12 | 579,50 | 6 954,00 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 698,16 | 20 377,92 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 84,17 | 2 020,08 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 52,56 | 420,48 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 2 | 2 | 215,56 | 862,24 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 8 | 0,33 | 840,93 | 2 220,06 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 2 | 0,50 | 262,79 | 262,79 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей 12 раз в год | 1 шт. | 2 | 12 | 61,59 | 1 478,16 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 2 | 1 | 294,33 | 588,66 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2 раза в год | 100 лест | 0,4 | 2 | 5 008,55 | 4 006,84 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах 2 раза в год и т.д. | 1000 м.кв. | 1,919 | 2 | 2 226,02 | 8 543,46 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 67,29 | 269,16 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 7 179,90 | 12 | 23,14 | 1 993 637,09 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 2 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 2 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 36274 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 830311,47 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 844978,87 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 467179,57 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 830311,47 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 844978,87 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 467179,57 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 13124,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 324737,16 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 332678,43 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 255402,70 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 324737,16 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 332678,43 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 255402,70 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1 464,71 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 2917356,04 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 2923011,73 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 950798,43 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2917356,04 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 2923011,73 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 950798,43 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 7 430,78 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1193049,06 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1220829,79 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 985204,96 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1193049,06 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1220829,79 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 985204,96 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 43395,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 270411,27 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 272399,61 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 145853,65 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 270411,27 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 272399,61 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 145853,65 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 20061,62 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 819351,20 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 823612,86 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 593045,03 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 819351,20 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 823612,86 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 593045,03 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 9 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |