Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Московская, д.29

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений | 2024 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода | 01.01.2023 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода | 31.12.2023 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) | 246084,27 |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 2796394,32 |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома | 0 |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления | 0 |  |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 2792198,23 |  |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 2792198,23 |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0 |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0 |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 250280,36 |  |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2023,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 6 825,80 | 12 | 3,85 | 315 351,96 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 6 825,80 | 12 | 2,31 | 189 211,18 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 6 825,80 | 12 | 3,94 | 322 723,82 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 6 825,80 | 12 | 3,18 | 260 472,53 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 6 825,80 | 12 | 1,32 | 108 120,67 |
| 5.1 | Установка урн | шт | 4 |  | 25 800,00 | 25 800,00 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 6 825,80 | 12 | 2,19 | 179 382,02 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 6 825,80 | 12 | 4,12 | 337 467,55 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 6 825,80 | 12 | 8,91 | 729 555,51 |
| 8.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Cмена мелких покрытий из листовой стали : карнизных свесов | м.п | 1,25 |  | 408,72 | 510,90 |
|  | Смена обделок из листовой стали : парапетов | м.п | 1,5 |  | 874,17 | 1 311,26 |
|  | Смена обделок из листовой стали , примыканий к каменным стенам(без списания материала) | м.п. | 25 |  | 356,10 | 8 902,50 |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт | м.п | 27 |  | 559,61 | 15 109,47 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 1297,8 | 2 | 10,23 | 26 552,99 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 76 |  | 14,61 | 1 110,36 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 86,18 |  | 587,56 | 50 635,92 |
|  | Постановка заплат на поверхности кровли из наплавляемого материала (без нахлеста полотнищ) | м2 | 10 |  | 461,63 | 4 616,30 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 4 | 2 | 335,03 | 2 680,24 |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора | м.п | 9 |  | 350,34 | 3 153,06 |
|  | Вырубка отверстия для устройства металлического слива | ч/час | 3 |  | 284,14 | 852,42 |
|  | Проклейка фальцев наплавляемым материалом парапетной шапки | ч/час | 1 |  | 284,14 | 284,14 |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. | ч/час | 3 |  | 284,14 | 852,42 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1297,8 | 2 | 1,64 | 4 256,78 |
| 8.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней бетонных | ступ. | 2 |  | 661,27 | 1 322,54 |
|  | Ремонт штукатурки цоколей, прикрыльцевых тумб, стен спуска в тех.подполье | м2 | 18 |  | 1 219,50 | 21 951,00 |
|  | Перетирка штукатурки стен фасадов и цоколя клеем ЕК с земли и лесов гладких | м2 | 40 |  | 196,93 | 7 877,20 |
|  | Заделка трещин между цоколем и отмосткой раствором | м2 | 73 |  | 1 256,50 | 91 724,50 |
|  | Окраска цоколя, прикрыльцевых тумб, подступенков , стен спуска в тех.подполье, приямков | м2 | 245 |  | 114,95 | 28 162,75 |
|  | Окраска стен фасада за 2 раза с земли и лесов | м2 | 40 |  | 244,44 | 9 777,60 |
|  | Закрашивание надписей на стенах фасадов | м2 | 10 |  | 118,31 | 1 183,10 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 6235,4 | 2 | 1,17 | 14 590,84 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 5 |  | 1 378,50 | 6 892,50 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 2,5 |  | 2 365,63 | 5 914,08 |
|  | Ремонт рустов | м.п. | 30 |  | 49,46 | 1 483,80 |
|  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК | м2 | 60 |  | 156,25 | 9 375,00 |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение | м2 | 520 |  | 129,87 | 67 532,40 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен, косауров, сапожка | м2 | 241 |  | 497,17 | 119 817,97 |
|  | Улучшенная масляная окраска окон | м2 | 25,6 |  | 850,14 | 21 763,58 |
|  | Улучшенная масляная окраска деревянных дверей | м2 | 24 |  | 679,45 | 16 306,80 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 250 |  | 276,26 | 69 065,00 |
|  | Масляная окраска поверхностей стальных и чугунных труб | м2 | 9 |  | 464,90 | 4 184,10 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб | м2 | 3 |  | 396,40 | 1 189,20 |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток | м2 | 40 |  | 364,52 | 14 580,80 |
|  | Шпатлевка стен | м2 | 63 |  | 99,93 | 6 295,59 |
|  | Шпатлевка потолков | м2 | 30 |  | 132,16 | 3 964,80 |
|  | Окраска металлических дверей | м2 | 6 |  | 183,96 | 1 103,76 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, клапанов мусоропровода) | м2 | 22 |  | 212,05 | 4 665,10 |
|  | Окраска деревянных плинтусов | м2 | 20,5 |  | 273,23 | 5 601,22 |
|  | Сплошная расчистка поверхностей стен и потолков | м2 | 200 |  | 95,78 | 19 156,00 |
|  | Масляная окраска поручней деревянных | м2 | 5 |  | 436,20 | 2 181,00 |
|  | Масляная окраска лифтовых кабин | м2 | 10 |  | 141,72 | 1 417,20 |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей | м2 | 55,5 |  | 30,90 | 1 714,95 |
|  | Восстановление нумерации этажей | шт./цифр | 9 |  | 162,83 | 1 465,47 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 1,4 |  | 1 835,87 | 2 570,22 |
|  | Смена групповых почтовых ящиков (без стоимости материала) | секция | 6 |  | 557,03 | 3 342,18 |
|  | Почтовые ящики секционные (под.4) | шт. | 6 |  | 14 604,00 | 14 604,00 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 3235 | 2 | 1,33 | 8 605,10 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 3235 | 2 | 1,12 | 7 246,40 |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытий пола из линолеума | м2 | 1 |  | 899,52 | 899,52 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 0,9 |  | 1 480,75 | 1 332,68 |
|  | Смена врезных замков | шт | 2 |  | 936,95 | 1 873,90 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт | 13 |  | 285,32 | 3 709,16 |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 1 |  | 647,94 | 647,94 |
|  | Смена навесных замков | шт | 2 |  | 728,31 | 1 456,62 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 80 | 2 | 1,12 | 179,20 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 6825,80 | 12 | 8,20 | 671 421,87 |
| 9.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 6818 | 2 | 2,15 | 29 317,40 |
| 9.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 2 | 1 | 15 735,35 | 31 470,70 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 2 | 1 | 5 881,26 | 11 762,52 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 480 | 2 | 201,22 | 193 171,20 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 1,28 | 1 | 35 059,84 | 44 876,60 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 11,314 | 1 | 5 843,31 | 66 111,21 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,83 | 12 | 2 337,32 | 23 279,71 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 122,02 | 1 464,24 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов | 1 шт. | 1 | 48 | 261,76 | 12 564,48 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 843,69 | 25 811,66 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1шт. | 1 |  | 543,61 | 543,61 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1шт | 20 |  | 837,74 | 16 754,80 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 20 мм | 1п.м | 56 |  | 1 254,96 | 70 277,76 |
|  | Смена врезных замков | 1шт | 1 |  | 936,95 | 936,95 |
| 9.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 2 | 1 | 889,94 | 1 779,88 |
|  | Промывка СО хоз.питьевой водой с воздушниками в узле | 1000 м³ | 48,55 | 1 | 390,47 | 18 957,32 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 2 | 1 | 3 433,63 | 6 867,26 |
| 9.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по отоплению | 1 шт. | 1 | 1 | 918,09 | 918,09 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 854,26 | 854,26 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 608,47 | 608,47 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 608,47 | 608,47 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 783,07 | 21 396,84 |
| 9.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 88,38 | 2 121,12 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 55,19 | 441,52 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 226,34 | 452,68 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 4 | 0,33 | 882,98 | 1 165,53 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 33 | 0,50 | 275,93 | 4 552,85 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | 1 шт. | 34 | 12 | 64,67 | 26 385,36 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 309,04 | 309,04 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,32 | 2 | 5 258,98 | 3 365,75 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м.кв. | 0,67 | 2 | 2 337,32 | 3 132,01 |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ | 1 шт. | 32 | 1 | 1 242,69 | 39 766,08 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 1 | 2 | 75,32 | 150,64 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 8 | 2 | 275,93 | 4 414,88 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 1 шт. | 2 |  | 256,17 | 512,34 |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 9 |  | 117,77 | 1 059,90 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 1 |  | 1 222,16 | 1 222,16 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 6825,80 | 12 | 38,33 | 3 139 507,11 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 1 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 1 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 248431 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 277016,50 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 289315,66 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 18231,17 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 277016,50 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 289315,66 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 18231,17 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 10062,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 277016,50 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 289315,66 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 18231,17 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 277016,50 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 289315,66 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 18231,17 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1 274,23 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1731796,06 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1770720,48 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 120238,19 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1731796,06 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1770720,48 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 120238,19 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 6 673,90 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1018631,25 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1021342,54 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 75947,77 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1018631,25 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1021342,54 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 75947,77 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 14217,88 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 707718,33 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 729667,93 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 52919,35 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 707718,33 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 729667,93 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 52919,35 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 1 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 1 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 8 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |