Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Радищева, д. 7

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений | 2024 |  |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода | 01.01.2023 |  |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода | 31.12.2023 |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |  |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |  |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) | 228932,95 |  |  |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 1607584,32 |  |  |
| 8. | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома | 0 |  |  |
| 9. | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт | 0 |  |  |
| 10. | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления | 0 |  |  |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств | 1672450,78 |  |  |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | 1672450,78 |  |  |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |  |  |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий | 0 |  |  |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |  |  |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления | 0 |  |  |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |  |  |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |  |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |  |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 164066,49 |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2023,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 3 924,00 | 12 | 3,85 | 181 288,80 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 3 924,00 | 12 | 2,31 | 108 773,28 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 924,00 | 12 | 3,94 | 185 526,72 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 3 924,00 | 12 | 3,18 | 149 739,84 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 3 924,00 | 12 | 1,32 | 62 156,16 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 3 924,00 | 12 | 2,19 | 103 122,72 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 3 924,00 | 12 | 4,12 | 194 002,56 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 3 924,00 | 12 | 16,19 | 762 129,58 |
| 8.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 783 | 2 | 10,23 | 16 024,88 |
|  | Постановка заплат на поверхности кровли из наплавляемого материала (без нахлеста полотнищ) | м2 | 20 |  | 461,63 | 9 232,64 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 2 | 2 | 335,03 | 670,06 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 783,7 | 2 | 1,64 | 2 570,54 |
| 8.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Заделка трещин в примыкании плиты перекрытия к стенам и сливу лоджии | м2 | 9 |  | 1 256,50 | 11 308,46 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,15 |  | 1 835,87 | 275,38 |
|  | Устройство балконных экранов ограждения из асбестоцементных листов с автовышки (без списания материала) | м2 | 4,5 |  | 656,91 | 2 956,08 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 2540 | 2 | 1,17 | 5 936,79 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 2668,96 | 2 | 1,33 | 7 111,55 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 3387,5 | 2 | 1,12 | 7 561,37 |
|  | Восстановительный ремонт внутренней отделки подъезда №2 с комплексом работ | шт | 1 |  | 686 528,23 | 686 528,23 |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Малый ремонт оконных рам | шт | 3 |  | 556,05 | 1 668,15 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 2,7 |  | 1 480,75 | 3 998,03 |
|  | Смена оконных приборов : ручки | шт | 16 |  | 222,22 | 3 555,52 |
|  | Ремонт дверных металлических коробок (укрепление) | коробка | 1 |  | 647,94 | 647,94 |
|  | Смена проушин | проушина | 2 |  | 229,70 | 459,40 |
|  | Смена навесных замков | шт | 2 |  | 728,31 | 1 456,62 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 75,24 | 2 | 1,12 | 167,95 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 924,00 | 12 | 8,30 | 390 942,60 |
| 9.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 3921 | 2 | 2,15 | 16 876,61 |
| 9.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 2 | 1 | 15 735,35 | 31 470,70 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 2 | 1 | 5 881,26 | 11 762,52 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 216 | 2 | 201,22 | 86 927,04 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,72 | 1 | 35 059,84 | 25 243,08 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 3,919 | 1 | 5 843,31 | 22 899,93 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,633 | 12 | 2 337,32 | 17 754,28 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 122,02 | 1 464,24 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 843,69 | 25 811,66 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1п.м | 5,5 |  | 1 202,13 | 6 611,72 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1шт. | 21 |  | 837,74 | 17 592,54 |
|  | Смена замков навесных | 1шт. | 7 |  | 728,31 | 5 098,17 |
|  | Смена сгонов до 20 мм | 1шт. | 3 |  | 311,32 | 933,96 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1п.м | 3,25 |  | 735,18 | 2 389,34 |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 5 |  | 1 050,25 | 5 251,25 |
|  | Смена сгонов до 32мм | 1 шт. | 6 |  | 543,61 | 3 261,66 |
|  | Смена арматуры: задвижек до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1шт. | 4 |  | 2 418,26 | 9 673,04 |
|  | Установка заглушек Д до 100 мм | 1шт. | 2 |  | 526,21 | 1 052,42 |
| 9.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 2 | 1 | 889,94 | 1 779,88 |
|  | Промывка центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим способом | 1000 м³ | 21,25 | 1 | 390,47 | 8 297,49 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 2 | 1 | 3 433,63 | 6 867,26 |
| 9.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 854,26 | 854,26 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 10 | 608,47 | 6 084,70 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 783,07 | 21 396,84 |
| 9.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 2 | 12 | 88,38 | 2 121,12 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 55,19 | 441,52 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 226,34 | 452,68 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 2 | 0,33 | 882,98 | 582,77 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 19 | 0,50 | 275,93 | 2 621,34 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | 1 шт. | 20 | 12 | 64,67 | 15 520,80 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 309,04 | 309,04 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,18 | 2 | 5 258,98 | 1 893,23 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м.кв. | 0,534 | 2 | 2 337,32 | 2 496,26 |
|  | Техническое обслуживание грщ , сщ ,ощ | 1 шт. | 18 | 1 | 1 242,69 | 22 368,42 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 2 | 2 | 75,32 | 301,28 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 4 | 2 | 275,93 | 2 207,44 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 2 |  | 117,77 | 235,53 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 3924,00 | 12 | 45,40 | 2 137 682,27 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 5 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 2 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 3 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 167921 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 478857,14 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 525277,13 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 58283,71 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 478857,14 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 525277,13 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 58283,71 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 5793,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 160840,88 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 180067,02 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 15111,43 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 160840,88 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 180067,02 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 15111,43 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 800,50 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1811121,58 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1867546,52 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 184414,51 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1811121,58 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1867546,52 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 184414,51 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 3 377,85 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 569239,79 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 638453,90 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 61692,37 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 569239,79 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 638453,90 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 61692,37 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 8343,06 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 387148,95 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 439462,48 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 45663,99 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 387148,95 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 439462,48 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 45663,99 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 1 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 1 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |