Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Силкина, д. 7

| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп |  | Наименование параметра |  |  | Единица измерения |  |  | Наименование показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  |  | руб. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  |  | руб. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  |  | руб. |  |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  |  |  | 561941,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  |  | руб. |  |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  |  |  | 1931773,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | - за содержание дома |  |  | руб. |  |  | Начислено за содержание дома |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | - за текущий ремонт |  |  | руб. |  |  | Начислено за текущий ремонт |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | - за услуги управления |  |  | руб. |  |  | Начислено за услуги управления |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. |  |  | Получено денежных средств |  |  |  | 1896915,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  |  | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  |  |  | 1896915,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  |  | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | - субсидий |  | руб. |  |  | Получено субсидий |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. |  |  | Получено денежных средств от использования общего имущества |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | - прочие поступления |  | руб. |  |  | Прочие поступления |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. |  |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. |  |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  |  |  | 583491,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  |  | Ед.изм |  | Объем | Периодичность |  |  | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2023,руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7 094,80 | 12 |  |  | 3,85 | 327 779,76 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7 094,80 | 12 |  |  | 2,31 | 196 667,86 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7 094,80 | 12 |  |  | 3,94 | 335 442,14 |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7 094,80 | 12 |  |  | 1,32 | 112 381,63 |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7 094,80 | 12 |  |  | 2,19 | 186 451,34 |  |  |  |  |  |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7 094,80 | 12 |  |  | 1,37 | 116 638,51 |  |  |  |  |  |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7 094,80 | 12 |  |  | 6,79 | 578 281,11 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой |  |  |  |  |  | м2 |  | 25 |  |  |  | 218,36 | 5 459,00 |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора |  |  |  |  |  | м2 |  | 1919 | 2 |  |  | 10,23 | 39 262,74 |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи |  |  |  |  |  | м2 |  | 1375 |  |  |  | 14,61 | 20 088,75 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой |  |  |  |  |  | м2 |  | 176,72 |  |  |  | 237,50 | 41 971,00 |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. |  |  |  |  |  | ч/час |  | 36 |  |  |  | 284,14 | 10 229,04 |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр кровель рулонных |  |  |  |  |  | м2 |  | 1919 | 2 |  |  | 1,64 | 6 294,32 |  |  |  |  |  |
|  | Очистка по периметру крыши от снега, наледи и сосулек |  |  |  |  |  | м2 |  | 543 |  |  |  | 13 064,58 | 13 064,58 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разборка плитки (ТРП) |  |  |  |  |  | м2 |  | 7,35 |  |  |  | 396,22 | 2 912,22 |  |  |  |  |  |
|  | Разборка цементного (бетонного) основания вх.крыльца |  |  |  |  |  | м2 |  | 7,35 |  |  |  | 863,44 | 6 346,28 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм входного крыльца |  |  |  |  |  | м2 |  | 7,35 |  |  |  | 368,62 | 2 709,36 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт цементной стяжки балконных плит с автовышки |  |  |  |  |  | мест |  | 6 |  |  |  | 1 718,67 | 10 312,02 |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление обрамлениия ступеней из металлического уголка |  |  |  |  |  | т |  | 0,04 |  |  |  | 106 092,63 | 4 243,71 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки подступенок, приямка , стенок водоотводящих лотков |  |  |  |  |  | м2 |  | 2,5 |  |  |  | 1 219,50 | 3 048,75 |  |  |  |  |  |
|  | Приготовление растворов вручную |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,9 |  |  |  | 1 835,87 | 1 652,28 |  |  |  |  |  |
|  | Замена тротуарной плитки |  |  |  |  |  | м2 |  | 7,35 |  |  |  | 1 777,01 | 13 061,02 |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций |  |  |  |  |  | м2 |  | 5922,70 | 2 |  |  | 1,17 | 13 859,12 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий,гнёзд и борозд : в перекрытиях ж/б площадью до 0,2 м2 |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |  | 53 708,41 | 5 370,84 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 |  |  |  |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  | 1 378,50 | 11 028,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рустов |  |  |  |  |  | м.п. |  | 26 |  |  |  | 49,46 | 1 285,96 |  |  |  |  |  |
|  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК |  |  |  |  |  | м2 |  | 95 |  |  |  | 156,25 | 14 843,75 |  |  |  |  |  |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение |  |  |  |  |  | м2 |  | 155 |  |  |  | 129,87 | 20 129,85 |  |  |  |  |  |
|  | Выведение залитых пятен стен |  |  |  |  |  | м2 |  | 16 |  |  |  | 233,03 | 3 728,48 |  |  |  |  |  |
|  | Выведения залитых пятен потолков |  |  |  |  |  | м2 |  | 11 |  |  |  | 467,48 | 5 142,28 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска стен |  |  |  |  |  | м2 |  | 130 |  |  |  | 497,17 | 64 632,10 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза |  |  |  |  |  | м2 |  | 3 |  |  |  | 408,33 | 1 224,99 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска окон |  |  |  |  |  | м2 |  | 9 |  |  |  | 850,14 | 7 651,26 |  |  |  |  |  |
|  | Улучшенная масляная окраска дверей |  |  |  |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  | 679,45 | 5 435,60 |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб |  |  |  |  |  | м2 |  | 4 |  |  |  | 396,40 | 1 585,60 |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска ранее окрашенных металлических решеток |  |  |  |  |  | м2 |  | 22 |  |  |  | 364,52 | 8 019,44 |  |  |  |  |  |
|  | Шпатлевка стен |  |  |  |  |  | м2 |  | 110 |  |  |  | 99,93 | 10 992,30 |  |  |  |  |  |
|  | Шпатлевка потолков |  |  |  |  |  | м2 |  | 65 |  |  |  | 132,16 | 8 590,40 |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (дверей ВРУ, почтовых ящиков) |  |  |  |  |  | м2 |  | 13,5 |  |  |  | 212,05 | 2 862,68 |  |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных плинтусов |  |  |  |  |  | м2 |  | 9 |  |  |  | 273,23 | 2 459,07 |  |  |  |  |  |
|  | Сплошная расчистка поверхностей стен и потолков |  |  |  |  |  | м2 |  | 110 |  |  |  | 95,78 | 10 535,80 |  |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска поручней деревянных |  |  |  |  |  | м2 |  | 4 |  |  |  | 436,20 | 1 744,80 |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей стен |  |  |  |  |  | м2 |  | 110 |  |  |  | 30,90 | 3 399,00 |  |  |  |  |  |
|  | Смена групповых почтовых ящиков (без стоимости материала) |  |  |  |  |  | секция |  | 4 |  |  |  | 557,03 | 2 228,12 |  |  |  |  |  |
|  | Почтовые ящики секционные (под.№4) |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  | 9 460,00 | 9 460,00 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт почтовых ящиков с заменой замков |  |  |  |  |  | секция |  | 1 |  |  |  | 1 391,97 | 1 391,97 |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление почтовых ящиков |  |  |  |  |  | секция |  | 2 |  |  |  | 170,75 | 341,50 |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |  |  |  |  | м2 |  | 5507,2 | 2 |  |  | 1,33 | 14 649,15 |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  |  |  |  |  | м2 |  | 5507,2 | 2 |  |  | 1,12 | 12 336,13 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутренней отделки подъезда №4 с комплексом работ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 141 607,44 | 141 607,44 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон : железом |  |  |  |  |  | м2 |  | 0,2 |  |  |  | 555,14 | 111,03 |  |  |  |  |  |
|  | Смена навесных замков |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  | 728,31 | 2 184,93 |  |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: пружин |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 521,01 | 521,01 |  |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: проушин, щеколды |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  | 542,35 | 4 338,80 |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  |  | 285,32 | 1 426,60 |  |  |  |  |  |
|  | Смена доводчиков |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 2 257,17 | 2 257,17 |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов |  |  |  |  |  | м2 |  | 112 | 2 |  |  | 1,12 | 250,88 |  |  |  |  |  |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7 094,80 | 12 |  |  | 4,27 | 363 181,20 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах |  |  |  |  |  | м2 |  | 7080 | 2 |  |  | 2,15 | 30 444,00 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 1 |  |  | 15 735,35 | 15 735,35 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 1 |  |  | 5 881,26 | 5 881,26 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного узла ХВС |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 1 |  |  | 2 036,59 | 2 036,59 |  |  |  |  |  |
|  | Очистка канализационного лежака |  |  |  |  |  | 1 п.м. |  | 44,4 | 2 |  |  | 201,22 | 17 868,34 |  |  |  |  |  |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации |  |  |  |  |  | 100 кв. |  | 1,48 | 1 |  |  | 35 059,84 | 51 888,56 |  |  |  |  |  |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений |  |  |  |  |  | 1000 м² |  | 7,33 | 1 |  |  | 5 843,31 | 42 831,46 |  |  |  |  |  |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений |  |  |  |  |  | 1000 м² |  | 0,561 | 48 |  |  | 2 337,32 | 62 939,35 |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 12 |  |  | 122,02 | 1 464,24 |  |  |  |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. |  |  |  |  |  | мкд |  | 1 | 14 |  |  | 1 843,69 | 25 811,66 |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 9 |  |  |  | 837,74 | 7 539,66 |  |  |  |  |  |
|  | Замена задвижек до 100мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |  | 8 854,14 | 35 416,56 |  |  |  |  |  |
|  | Смена пружинного манометра |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |  | 2 105,12 | 6 315,36 |  |  |  |  |  |
|  | Установка термометра с оправой (без оправы) |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 3 |  |  |  | 1 317,85 | 3 953,55 |  |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 32мм |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |  | 543,61 | 1 087,22 |  |  |  |  |  |
|  | Смена замков навесных |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |  | 728,31 | 1 456,62 |  |  |  |  |  |
|  | Смена кранов водоразборных |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |  |  |  | 685,50 | 1 371,00 |  |  |  |  |  |
|  | Смена счётчиков |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  | 1 737,08 | 1 737,08 |  |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторов отопительных чугунных |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  | 2 330,26 | 2 330,26 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО |  |  |  |  |  | 1 узел |  | 1 | 1 |  |  | 889,94 | 889,94 |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая промывка СО |  |  |  |  |  | 1000 м³ |  | 28,703 | 1 |  |  | 390,47 | 11 207,66 |  |  |  |  |  |
|  | Пуск и регулировка СО |  |  |  |  |  | 1 узел |  | 1 | 1 |  |  | 3 433,63 | 3 433,63 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 1 |  |  | 854,26 | 854,26 |  |  |  |  |  |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 10 |  |  | 608,47 | 6 084,70 |  |  |  |  |  |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 8 |  |  | 173,07 | 1 384,56 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения |  |  |  |  |  | 1шт. |  | 2 | 12 |  |  | 88,38 | 2 121,12 |  |  |  |  |  |
|  | Измерение тока по фазам |  |  |  |  |  | линия |  | 8 | 1 |  |  | 55,19 | 441,52 |  |  |  |  |  |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 | 2 |  |  | 226,34 | 905,36 |  |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 8 | 0,33 |  |  | 882,98 | 2 331,07 |  |  |  |  |  |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 | 0,50 |  |  | 275,93 | 275,93 |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 2 | 12 |  |  | 64,67 | 1 552,08 |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты |  |  |  |  |  | устр. |  | 1 | 1 |  |  | 309,04 | 309,04 |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  |  | 100 лест |  | 0,4 | 2 |  |  | 5 258,98 | 4 207,18 |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах |  |  |  |  |  | 1000 м.кв. |  | 1,49 | 2 |  |  | 2 337,32 | 6 965,21 |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии |  |  |  |  |  | 1шт. |  | 2 | 2 |  |  | 75,32 | 301,28 |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена выключателей |  |  |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |  | 256,17 | 256,17 |  |  |  |  |  |
|  | Смена отдельных участков наружной проводки |  |  |  |  |  | м |  | 4 |  |  |  | 152,55 | 610,20 |  |  |  |  |  |
|  | Смена с. диодных ламп |  |  |  |  |  | 1шт. |  | 8 |  |  |  | 117,77 | 942,16 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | кв.м |  | 7094,80 | 12 |  |  | 26,04 | 2 216 823,56 |  |  |  |  |  |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 9 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 7 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 2 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 183440 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 890768,09 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 886969,61 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 316291,26 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 890768,09 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 886969,61 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 316291,26 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 11823,64 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 359012,22 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 345025,58 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 131332,18 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 359012,22 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 345025,58 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 131332,18 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1 447,34 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 3282318,94 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 3210689,43 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 911112,35 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 3282318,94 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 3210689,43 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 911112,35 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 8 226,04 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1407805,60 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1362378,29 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 501475,48 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1407805,60 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1362378,29 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 501475,48 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 43401 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 309112,13 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 304555,76 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 89431,66 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 309112,13 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 304555,76 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 89431,66 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 17548,16 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 827793,99 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 802097,34 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 320663,27 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 827793,99 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 802097,34 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 320663,27 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 9 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |