Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Силкина, д. 8А

| N пп | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений |  | 2024 |  |
| 2. | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода |  | 01.01.2023 |  |
| 3. | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода |  | 31.12.2023 |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра |  |  | Единица измерения |  | Наименование показателя |  | Значение показателя |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | 0 |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | 0 |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) |  |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | 165254,69 |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 946916,14 |
| 8. | - за содержание дома |  |  | руб. |  | Начислено за содержание дома |  | 0 |
| 9. | - за текущий ремонт |  |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт |  | 0 |
| 10. | - за услуги управления |  |  | руб. |  | Начислено за услуги управления |  | 0 |
| 11. |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. |  | Получено денежных средств |  | 980887,87 |
| 12. |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  | 980887,87 |
| 13. |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. |  | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  | 0 |
| 14. |  | - субсидий |  | руб. |  | Получено субсидий |  | 0 |
| 15. |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. |  | Получено денежных средств от использования общего имущества |  | 0 |
| 16. |  | - прочие поступления |  | руб. |  | Прочие поступления |  | 0 |
| 17. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | 0 |
| 18. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | 0 |
| 19. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | 0 |
| 20. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | 139317,29 |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2023,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 3 478,46 | 12 | 3,85 | 160 704,85 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 3 478,46 | 12 | 2,31 | 96 422,91 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 478,46 | 12 | 3,94 | 164 461,59 |
| 4 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 3 478,46 | 12 | 1,32 | 55 098,81 |
| 5 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 3 478,46 | 12 | 2,19 | 91 413,93 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. | кв.м | 3 478,46 | 12 | 1,37 | 57 185,88 |
| 7 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. | кв.м | 3 478,46 | 12 | 6,82 | 284 713,82 |
| 7.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой | м2 | 7 |  | 218,36 | 1 528,52 |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 400 |  | 10,23 | 4 092,00 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 1398 |  | 14,61 | 20 424,78 |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой | м2 | 94,82 |  | 587,56 | 55 712,44 |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. | ч/час | 10 |  | 284,14 | 2 841,40 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 879 | 2 | 1,64 | 2 883,12 |
| 7.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки цоколей, прикрыльцевых тумб, подступенок | м2 | 29 |  | 1 219,50 | 35 365,50 |
|  | на последующий слой 20мм (штукатурка стен фасада) | м2 | 15 |  | 1 707,74 | 25 616,10 |
|  | Перетирка штукатурки стен фасадов и цоколя клеем ЕК с земли и лесов гладких | м2 | 44 |  | 196,93 | 8 664,92 |
|  | Заделка трещин между цоколем и отмосткой раствором | м2 | 28,6 |  | 1 256,50 | 35 935,90 |
|  | Ремонт штукатурки входных козырьков с лестниц | м2 | 2 |  | 1 713,15 | 3 426,30 |
|  | Перетирка штукатурки козырьков над входом в подъезд с лестниц | м2 | 5 |  | 355,70 | 1 778,50 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей (элементы фасада, стойки вх.козырька, поручня) | м2 | 48 |  | 364,52 | 17 496,96 |
|  | Окраска акриловая входных козырьков | м2 | 30 |  | 306,13 | 9 183,90 |
|  | Окраска цоколя, прикрыльцевых тумб, подступенков , стен спуска в тех.подполье, приямков | м2 | 139,4 |  | 114,95 | 16 024,03 |
|  | Масляная окраска металлических дверей | м2 | 30 |  | 183,96 | 5 518,80 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,6 |  | 1 835,87 | 1 101,52 |
|  | Изготовление и установка металлических костылей под балконные свесы | шт / ч.час | 8 / 2 |  | 284,14 | 568,28 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 1750 | 2 | 1,17 | 4 095,00 |
| 7.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Смена групповых почтовых ящиков (без стоимости материала) | секция | 1 |  | 557,03 | 557,03 |
|  | Изготовление почтовых ящиков | секция | 1 |  | 2 815,00 | 2 815,00 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 2531 | 2 | 1,33 | 6 732,46 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 2716 | 2 | 1,12 | 6 083,84 |
| 7.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |
|  | Малый ремонт оконных рам | шт | 2 |  | 556,05 | 1 112,10 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 1,42 |  | 1 480,75 | 2 102,67 |
|  | Смена дверных приборов: проушин, щеколды | шт | 2 |  | 542,35 | 1 084,70 |
|  | Смена навесных замков | шт | 1 |  | 728,31 | 728,31 |
|  | Ремонт дверного доводчика | шт | 4 |  | 600,33 | 2 401,32 |
|  | Изготовление и установка оконной створки одинарной с скобянными изделиями | створка | 4 |  | 2 178,47 | 8 713,88 |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов | м2 | 55,6 | 2 | 1,12 | 124,54 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 3 478,46 | 12 | 5,92 | 247 022,06 |
| 8.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в вентканалах | м2 | 3478 | 2 | 2,15 | 14 955,40 |
| 8.2 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 15 735,35 | 15 735,35 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 5 881,26 | 5 881,26 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализациого лежака | 1 п.м. | 24 | 2 | 201,22 | 9 658,56 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 0,7 | 1 | 35 059,84 | 24 541,89 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 3,481 | 1 | 5 843,31 | 20 340,56 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 0,275 | 48 | 2 337,32 | 30 852,62 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 122,02 | 1 464,24 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 843,69 | 25 811,66 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1 п.м. | 8,8 |  | 1 202,13 | 10 578,74 |
|  | Смена замков навесных | 1 шт. | 5 |  | 728,33 | 3 641,66 |
|  | Замена задвижек до 100мм | 1 шт. | 2 |  | 8 854,14 | 17 708,28 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1 шт. | 2 |  | 837,74 | 1 675,48 |
|  | Смена воздушных кранов радиаторов | 1 шт. | 2 |  | 189,02 | 378,04 |
|  | Установка хомутов | 1 шт. | 1 |  | 411,71 | 411,71 |
|  | Уборка фекальных масс в подвальном помещении | 100м2 | 0,6 |  | 4 645,69 | 2 787,41 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 100мп | 0,08 |  | 145 845,84 | 11 667,67 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 889,94 | 889,94 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 12,401 | 1 | 390,47 | 4 842,22 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 433,63 | 3 433,63 |
| 8.4 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 854,26 | 854,26 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 0 | 608,47 | 0,00 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. | 1 шт. | 1 | 12 | 1 783,07 | 21 396,84 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | 1шт. | 1 | 12 | 88,38 | 1 060,56 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 4 | 1 | 55,19 | 220,76 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | 1 шт. | 1 | 2 | 226,34 | 452,68 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | 1 шт. | 4 | 0,33 | 882,98 | 1 165,53 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | 1 шт. | 1 | 0,50 | 275,93 | 137,97 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | 1 шт. | 1 | 12 | 64,67 | 776,04 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 309,04 | 309,04 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,2 | 2 | 5 258,98 | 2 103,59 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м.кв. | 0,75 | 2 | 2 337,32 | 3 505,98 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | 1шт. | 1 | 2 | 75,32 | 150,64 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 6 |  | 117,77 | 706,62 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 4 |  | 1 222,16 | 4 888,64 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 3 478,46 | 12 | 27,72 | 1 157 023,85 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 6 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 4 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 2 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 94796 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 425561,32 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 438354,23 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 87475,61 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 425561,32 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 438354,23 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 87475,61 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 5647,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 159788,04 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 169506,24 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 30763,31 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 159788,04 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 169506,24 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 30763,31 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 709,46 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 1608926,16 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 1654636,67 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 230394,39 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 1608926,16 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 1654636,67 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 230394,39 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 3 863,60 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 593178,48 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 647413,12 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 96215,06 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 593178,48 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 647413,12 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 96215,06 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 23238 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 162338,64 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 174759,52 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 19743,10 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 162338,64 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 174759,52 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 19743,10 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 8055,01 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 404317,52 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 436988,86 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 74794,80 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 404317,52 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 436988,86 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 74794,80 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 3 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |