Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Зернова, д. 62/1

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 2024 |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | 01.01.2023 |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | 31.12.2023 |

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |
| 7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 0 |
| 8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 0 |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0 |
| 10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | 0 |
| 11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 0 |
| 12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | 0 |
| 13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | 0 |
| 14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | 0 |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0 |
| 16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | 0 |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0 |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг))

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед.изм | Объем | Периодичность | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2023,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: | кв.м | 2 488,40 | 12 | 15,66 | 467 620,13 |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; | х | х | х | х | х |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | х | х | х | х | х |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; | х | х | х | х | х |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; | х | х | х | х | х |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; | х | х | х | х | х |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; | х | х | х | х | х |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. | х | х | х | х | х |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме | х | х | х | х | х |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг | кв.м | 2 488,40 | 12 | 2,31 | 68 978,45 |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; | х | х | х | х | х |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. | х | х | х | х | х |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | кв.м | 2 488,40 | 12 | 27,27 | 814 304,02 |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. | кв.м | 2 488,40 | 12 | 15,14 | 452 092,51 |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) | кв.м | 2 488,40 | 12 | 2,03 | 60 617,42 |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. | кв.м | 2 488,40 | 12 | 2,19 | 65 395,15 |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домах. | кв.м | 2 488,40 | 12 | 6,63 | 197 977,10 |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов). | кв.м | 2 488,40 | 12 | 14,49 | 432 734,29 |
| 8.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |  |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора | м2 | 1202,4 | 2 | 10,23 | 24 608,32 |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи | м2 | 20 |  | 14,61 | 292,20 |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от мусора | водосток | 2 | 2 | 335,03 | 1 340,12 |
|  | Осмотр кровель рулонных | м2 | 1202,4 | 2 | 1,64 | 3 934,57 |
| 8.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки цоколей, прикрыльцевых тумб, стен спуска в тех.подполье | м2 | 23 |  | 1 219,50 | 28 048,57 |
|  | Перетирка штукатурки стен фасадов и цоколя клеем ЕК с земли и лесов гладких | м2 | 15,5 |  | 196,93 | 3 052,42 |
|  | Заделка трещин между цоколем и отмосткой раствором | м2 | 6 |  | 1 256,50 | 7 538,97 |
|  | Огрунтовка поверхностей | м2 | 29,5 |  | 74,68 | 2 202,91 |
|  | Окраска цоколя, прикрыльцевых тумб, подступенков | м2 | 29,5 |  | 114,95 | 3 390,88 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,25 |  | 1 835,87 | 458,97 |
|  | Осмотр каменных конструкций | м2 | 5524 | 2 | 1,17 | 12 911,36 |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  |  |  |  |
|  | Заделка швов в глазурованной плитке на стенах | м.п | 10 |  | 169,59 | 1 695,90 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках ж/б до 0,1м2 | м3 | 0,06 |  | 62 374,38 | 3 742,46 |
|  | Ремонт ранее загерметизированных стыков | м.п | 17 |  | 1 476,57 | 25 101,74 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 6 |  | 1 378,50 | 8 271,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором до 10м2 | м2 | 31 |  | 986,87 | 30 592,88 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементным раствором до 1м2 | м2 | 20 |  | 1 736,44 | 34 728,82 |
|  | Ремонт рустов | м.п | 6 |  | 49,46 | 296,76 |
|  | Перетирка штукатурки : внутренних помещений клеем ЕК | м2 | 58 |  | 156,25 | 9 062,58 |
|  | Клеевая окраска стен и потолков: улучшенная помещение | м2 | 51 |  | 129,87 | 6 623,32 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен | м2 | 118 |  | 497,17 | 58 666,18 |
|  | Улучшенная масляная окраска дверей | м2 | 19 |  | 679,45 | 12 909,61 |
|  | Масляная окраска поверхностей стальных и чугунных труб | м2 | 2 |  | 464,90 | 929,79 |
|  | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 8 |  | 55,11 | 440,86 |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | м2 | 0,9 |  | 419,58 | 377,62 |
|  | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах:со сменой плиток в одном месте до 10 шт | шт | 10 |  | 208,20 | 2 082,03 |
|  | Укрепление слабодержащихся плиток | шт | 41 |  | 245,95 | 10 083,95 |
|  | Шпатлевка стен | м2 | 108 |  | 99,93 | 10 792,84 |
|  | Шпатлевка потолков | м2 | 48 |  | 132,16 | 6 343,71 |
|  | Окраска деревянных плинтусов | м2 | 22 |  | 273,23 | 6 011,06 |
|  | Огрунтовка внутренних поверхностей | м2 | 0,9 |  | 30,90 | 27,81 |
|  | Приготовление растворов вручную | м3 | 0,23 |  | 1 835,87 | 422,25 |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | м2 | 6020 | 2 | 1,33 | 16 040,53 |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 10023 | 2 | 1,12 | 22 372,74 |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  |  |  |
|  | Устройство плинтусов деревянных | м.п | 3 |  | 119,77 | 359,30 |
|  | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм | м2 | 12 |  | 368,62 | 4 423,44 |
|  | Устройство покрытий полов на растворе из сухой смеси из плиток керамических. (без списания материала) | м2 | 1 |  | 817,69 | 817,69 |
| 8.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт форточек | шт | 6 |  | 556,05 | 3 336,30 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 13,5 |  | 1 480,75 | 19 990,14 |
|  | Смена дверных приборов шпингалеты | шт | 2 |  | 977,45 | 1 954,90 |
|  | Смена дверных приборов: ручки-скобы | шт | 4 |  | 269,45 | 1 077,80 |
|  | Смена врезных замков | шт | 6 |  | 936,95 | 5 621,70 |
|  | Укрепление дверной коробки | шт | 5 |  | 1 256,49 | 6 282,47 |
|  | Установка наличников | м.п | 4 |  | 247,02 | 988,08 |
|  | Установка дверных полотен внутренних(без списания материала) | полотно | 2 |  | 757,93 | 1 515,86 |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет | шт. | 35 |  | 285,32 | 9 986,20 |
|  | Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна | коробка | 1 |  | 7 698,78 | 7 698,78 |
|  | Ремонт дверных коробок, укрепление, пристрожка | коробка | 5 |  | 647,94 | 3 239,70 |
|  | Ремонт дверных металлических коробок (укрепление) | коробка | 1 |  | 647,94 | 647,94 |
|  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков(без списания материала) | брусок | 1 |  | 1 802,99 | 1 802,99 |
|  | Смена заполнения оконных рам из фанеры площадью до 1м2 | м2 | 1,31 |  | 759,59 | 995,06 |
|  | Замена петель мет.двери (при замене 2 шт) | полотно | 1 |  | 1 124,36 | 1 124,36 |
|  | Снятие и установка металлических оконных решёток | ч/час | 4 |  | 284,14 | 1 136,56 |
|  | Осмотр заполнений проемов | м2 | 376 | 2 | 1,12 | 839,28 |
|  | Ремонт пластиковой двери на 2 этаже | шт. | 1 |  | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества | кв.м | 2 488,40 | 12 | 25,38 | 757 798,19 |
| 9.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мусороприемных клапанов | клапан | 6 |  | 1 255,48 | 7 532,88 |
|  | Замена шиберного устройства | шт | 2 |  | 37 620,00 | 37 620,00 |
| 9.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах | м2 | 2851 | 2 | 2,15 | 12 271,16 |
| 9.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления | 1 шт. | 1 | 1 | 15 735,35 | 15 735,35 |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 5 881,26 | 5 881,26 |
|  | Ремонт вводного узла ХВС | 1 шт. | 1 | 1 | 2 036,59 | 2 036,59 |
|  | Очистка канализационного лежака | 1 п.м. | 240 | 2 | 201,22 | 96 585,60 |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации | 100 кв. | 2,1 | 1 | 35 059,84 | 73 625,66 |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений | 1000 м² | 6,04 | 1 | 5 843,31 | 35 293,59 |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений | 1000 м² | 1,59 | 48 | 2 337,32 | 178 384,26 |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм | 1 шт. | 1 | 12 | 122,02 | 1 464,24 |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | мкд | 1 | 14 | 1 843,69 | 25 811,66 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 32мм | 1 шт. | 11 |  | 1 050,25 | 11 552,75 |
|  | Замена вентилей до 50мм | 1 шт. | 1 |  | 1 915,39 | 1 915,39 |
|  | Замена водопроводных труб на ГВС и ХВС диаметром до 32мм (с использованием газо-электросварки) | 1 шт. | 3 |  | 1 453,92 | 4 361,76 |
|  | Замена канализационных труб ч/к Ду100мм (с использованием газо-электросварки) | 1 шт. | 3 |  | 4 632,24 | 13 896,72 |
|  | Смена пружинного манометра | 1 шт. | 4 |  | 2 105,12 | 8 420,48 |
|  | Установка термометра с оправой (без оправы) | 1 шт. | 2 |  | 1 317,85 | 2 635,70 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 50мм (с использованием газо-электросварки) | 1 п.м. | 4 |  | 735,18 | 2 940,72 |
|  | Смена П.П.канализационных труб до 100мм | 1 п.м. | 9 |  | 1 202,13 | 10 819,17 |
|  | Замена вентилей до 20мм | 1 шт. | 15 |  | 837,74 | 12 566,10 |
|  | Смена сгонов до 20 мм | 1 шт. | 1 |  | 311,32 | 311,32 |
|  | Укрепление расшатанного унитаза | 1 шт. | 3 |  | 702,81 | 2 108,43 |
|  | Замена стальных трубопроводов на металлполимерные Д до 25 мм | 1 шт. | 4 |  | 1 458,46 | 5 833,84 |
|  | Замена кран-буксы | 1 шт. | 29 |  | 322,08 | 9 340,32 |
|  | Смена арматуры смывного бачка | 1 шт. | 7 |  | 820,31 | 5 742,17 |
|  | Смена унитаза | 1 шт. | 1 |  | 8 957,21 | 8 957,21 |
|  | Смена трубопроводов из стальных труб Д 40 мм | 1 п.м. | 4 |  | 1 542,46 | 6 169,84 |
|  | Смена счётчиков | 1 шт. | 4 |  | 1 737,08 | 6 948,32 |
|  | Смена гибких подводок | 1 шт. | 10 |  | 581,90 | 5 819,00 |
|  | Смена унитаза типа «компакт» | 1 шт. | 2 |  | 9 418,71 | 18 837,42 |
|  | Установка шарового крана смывного бачка | 1 шт. | 7 |  | 464,70 | 3 252,90 |
|  | Смена сифонов пластмассовых | 1 шт. | 10 |  | 683,62 | 6 836,20 |
|  | Смена смесителя | 1 шт. | 2 |  | 3 083,13 | 6 166,26 |
| 9.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО | 1 узел | 1 | 1 | 889,94 | 889,94 |
|  | Гидравлическая промывка СО | 1000 м³ | 26,99 | 1 | 390,47 | 10 538,79 |
|  | Пуск и регулировка СО | 1 узел | 1 | 1 | 3 433,63 | 3 433,63 |
| 9.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по отоплению | 1 шт. | 1 | 1 | 918,09 | 918,09 |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС | 1 шт. | 1 | 1 | 854,26 | 854,26 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта отопления | 1 шт. | 1 | 5 | 608,47 | 3 042,35 |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС | 1 шт. | 1 | 11 | 608,47 | 6 693,17 |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС | 1 шт. | 1 | 12 | 1 783,07 | 21 396,84 |
| 9.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения | шт | 2 | 12 | 88,38 | 2 121,12 |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ | шт | 18 | 1 | 1 242,69 | 22 368,42 |
|  | Измерение тока по фазам | линия | 8 | 1 | 55,19 | 441,52 |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки | шт | 1 | 2 | 226,34 | 452,68 |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети | шт | 7 | 0,33 | 882,98 | 2 039,68 |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление | шт | 19 | 0,50 | 275,93 | 2 621,34 |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей | шт | 19 | 12 | 64,67 | 14 744,76 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами в т.ч. Молниезащиты | устр. | 1 | 1 | 309,04 | 309,04 |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лест | 0,18 | 2 | 5 258,98 | 1 893,23 |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии | шт | 2 | 2 | 75,32 | 301,30 |
|  | Осмотр и устранение повреждений в электросетях предмашинных и машинных отделениях | устр. | 2 | 2 | 275,93 | 1 103,72 |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |
|  | Смена выключателей | 1 шт. | 1 |  | 256,17 | 256,17 |
|  | Смена патронов | 1 шт. | 1 |  | 307,22 | 307,22 |
|  | Смена с. диодных ламп | 1шт. | 93 |  | 117,77 | 10 952,33 |
|  | Смена с.диодных светильников с датчиком | 1шт. | 2 |  | 1 222,16 | 2 444,32 |
|  | ВСЕГО | кв.м | 2 488,40 | 12 | 111,10 | 3 317 517,27 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 302572 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 18578,94 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | -- |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 730,97 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 4 826,16 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 0 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 23396,31 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 0 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 0 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 0 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 0 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | - |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |