Отчет о выполнении договора управления

обл. Нижегородская, г. Саров, ул. Бессарабенко, д. 14

| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Дата заполнения/внесения изменений |  | - |  | Дата заполнения/внесения изменений |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |
| 2. |  | Дата начала отчетного периода |  | - |  | Дата начала отчетного периода |  |  |  | 01.01.2024 |  |  |  |  |
| 3. |  | Дата конца отчетного периода |  | - |  | Дата конца отчетного периода |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N пп |  | Наименование параметра |  | Единица измерения |  | Наименование показателя |  |  |  | Значение показателя |  |  |  |  |
| 4. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  | руб. |  | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  | руб. |  | Задолженность потребителей (на начало периода) |  |  |  | 44324,78 |  |  |  |  |
| 7. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |  | руб. |  | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  |  |  | 549456,78 |  |  |  |  |
| 8. |  | - за содержание дома |  | руб. |  | Начислено за содержание дома |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 9. |  | - за текущий ремонт |  | руб. |  | Начислено за текущий ремонт |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10. |  | - за услуги управления |  | руб. |  | Начислено за услуги управления |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Получено денежных средств, в том числе |  | руб. | Получено денежных средств |  |  |  | 543987,91 |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений |  |  |  | 543987,91 |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений |  | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | - субсидий |  | руб. | Получено субсидий |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | - денежных средств от использования общего имущества |  | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | - прочие поступления |  | руб. | Прочие поступления |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Всего денежных средств с учетом остатков |  | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Задолженность потребителей (на конец периода) |  | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) |  |  |  | 49793,65 |  |  |  |  |  |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде заполняется по каждому виду работ (услуг)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ (услуг) |  |  |  |  |  | Ед.изм | Объем | Периодичность |  | Расценка, тариф за ед., руб. | Отчет 2024 г.,руб. |  |  |  |  |
| 1 | Работы и услуги выполняемые по управлению многоквартирным домом: |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 3,85 | 81 944,94 |  |  |  |  |
| 1.1 | осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 1.2 | прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 1.3 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а так же о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 1.4 | своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальных услуг, иных доворов, направленных на достижение целей управления обеспечения безопасного и комфортоного проживания в многоквартирном доме, со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 1.5 | осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 1.6 | организация в многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 1.7 | предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информации, связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством российской федерации является обязательным. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 1.8 | ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 1.9 | прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 2 | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальных услуг |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 2,31 | 49 166,96 |  |  |  |  |
| 2.1 | начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 2.2 | оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х | х |  |  |  |  |
| 3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 3,94 | 83 860,54 |  |  |  |  |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 3,18 | 67 684,39 |  |  |  |  |
| 5 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (далее - придомовая территория) |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 1,32 | 28 095,41 |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирных домах, выполнения заявок населения. |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 2,19 | 46 612,84 |  |  |  |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 1,37 | 29 159,63 |  |  |  |  |
| 8 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 4,00 | 85 049,52 |  |  |  |  |
| 8.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами промазкой мастикой |  |  |  |  |  | м2 | 14 |  |  | 218,36 | 3 057,04 |  |  |  |  |
|  | Укрепление металлических покрытий парапета,оголовок вентшахт |  |  |  |  |  | м.п | 32 |  |  | 559,61 | 17 907,52 |  |  |  |  |
|  | Очистка кровли и козырьков от мусора |  |  |  |  |  | м2 | 680 | 2 |  | 10,23 | 13 912,80 |  |  |  |  |
|  | Очистка кровель, козырьков от снега и наледи |  |  |  |  |  | м2 | 370 |  |  | 14,61 | 5 405,70 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли отдельными местами из наплавляемого материала в 1 слой |  |  |  |  |  | м2 | 17,24 |  |  | 587,56 | 10 129,53 |  |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего водостока, водоприемных воронок от наледи |  |  |  |  |  | водосток | 3 | 2 |  | 335,03 | 2 010,18 |  |  |  |  |
|  | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора |  |  |  |  |  | м.п | 20 |  |  | 350,34 | 7 006,80 |  |  |  |  |
|  | Осмотр кровель рулонных |  |  |  |  |  | м2 | 680 | 2 |  | 1,64 | 2 230,40 |  |  |  |  |
|  | Подготовка основания для ремонта рулонной кровли: сушка горелкой. |  |  |  |  |  | ч/час | 27 |  |  | 284,14 | 7 671,78 |  |  |  |  |
| 8.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена табличек над подъездами (без стоимости материала) |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  | 73,85 | 221,55 |  |  |  |  |
|  | Изготовление табличек (под.№1,2,3) |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  | 420,00 | 420,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр каменных конструкций |  |  |  |  |  | м2 | 598,8 | 2 |  | 1,17 | 1 401,19 |  |  |  |  |
| 8.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |  |  |  |  | м2 | 1179 | 2 |  | 1,33 | 3 136,14 |  |  |  |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  |  |  |  |  | м2 | 1179 | 2 |  | 1,12 | 2 640,96 |  |  |  |  |
| 8.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах |  |  |  |  |  | м2 | 0,45 |  |  | 1 480,75 | 666,34 |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов: проушин, щеколды |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  | 542,35 | 3 254,10 |  |  |  |  |
|  | Укрепление оконных и дверных приборов: пружин, ручек, петель, шпингалет |  |  |  |  |  | шт | 6 |  |  | 285,32 | 1 711,92 |  |  |  |  |
|  | Смена навесных замков |  |  |  |  |  | шт | 3 |  |  | 728,31 | 2 184,93 |  |  |  |  |
|  | Осмотр деревянных заполнений проемов |  |  |  |  |  | м2 | 36 | 2 |  | 1,12 | 80,64 |  |  |  |  |
| 9 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 13,25 | 282 039,21 |  |  |  |  |
| 9.1 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена контейнеров в мусорокамере |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  | 6 092,00 | 6 092,00 |  |  |  |  |
| 9.2 | Работы выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовентканалах |  |  |  |  |  | м2 | 2103,5 | 2 |  | 2,15 | 9 045,05 |  |  |  |  |
| 9.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла отопления |  |  |  |  |  | 1 шт. | 2 | 1 |  | 15 735,35 | 31 470,70 |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного теплового узла ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 2 | 1 |  | 5 881,26 | 11 762,52 |  |  |  |  |
|  | Ремонт вводного узла ХВС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 1 |  | 2 036,59 | 2 036,59 |  |  |  |  |
|  | Очистка канализационного лежака |  |  |  |  |  | 1 п.м. | 11,1 | 2 |  | 201,22 | 4 467,08 |  |  |  |  |
|  | Техосмотр ХВС, ГВС, канализации |  |  |  |  |  | 100 кв. | 0,37 | 1 |  | 35 059,84 | 12 972,14 |  |  |  |  |
|  | Техосмотр системы центрального отопления отапливаемых помещений |  |  |  |  |  | 1000 м² | 2,1 | 1 |  | 5 843,31 | 12 270,95 |  |  |  |  |
|  | Техосмотр общедомовых СО чердачных и подвальных помещений |  |  |  |  |  | 1000 м² | 0,32 | 48 |  | 2 337,32 | 35 901,24 |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание ОДПУ ХВС диаметром 15-20 мм, 25-40 мм |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 12 |  | 122,02 | 1 464,24 |  |  |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. |  |  |  |  |  | мкд | 1 | 14 |  | 1 843,69 | 25 811,66 |  |  |  |  |
|  | Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка термометра с оправой (без оправы) |  |  |  |  |  | 1 шт. | 6 |  |  | 1 317,85 | 7 907,10 |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 20мм |  |  |  |  |  | 1 шт. | 6 |  |  | 837,74 | 5 026,44 |  |  |  |  |
|  | Смена счётчиков |  |  |  |  |  | 1 шт. | 5 |  |  | 1 737,08 | 8 685,40 |  |  |  |  |
|  | Смена пружинного манометра |  |  |  |  |  | 1 шт. | 4 |  |  | 2 105,12 | 8 420,48 |  |  |  |  |
|  | Смена кранов водоразборных |  |  |  |  |  | 1 шт. | 4 |  |  | 685,50 | 2 742,00 |  |  |  |  |
|  | Замена вентилей до 32мм |  |  |  |  |  | 1 шт. | 3 |  |  | 1 050,25 | 3 150,75 |  |  |  |  |
|  | Смена сгонов до 32мм |  |  |  |  |  | 1 шт. | 3 |  |  | 543,61 | 1 630,83 |  |  |  |  |
|  | Уборка фекальных масс в подвальном помещении |  |  |  |  |  | 100м2 | 1,2 |  |  | 4 645,69 | 5 574,83 |  |  |  |  |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д 25 мм |  |  |  |  |  | мп | 1 |  |  | 1 231,04 | 1 231,04 |  |  |  |  |
|  | Смена замков навесных |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 |  |  | 728,31 | 728,31 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализационных на ПП Д 110мм |  |  |  |  |  | 10мп | 0,21 |  |  | 12 519,26 | 2 629,04 |  |  |  |  |
| 9.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения(отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая опрессовка внутренней СО |  |  |  |  |  | 1 узел | 2 | 1 |  | 889,94 | 1 779,88 |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая промывка СО |  |  |  |  |  | 1000 м³ | 9,118 | 1 |  | 390,47 | 3 560,31 |  |  |  |  |
|  | Пуск и регулировка СО |  |  |  |  |  | 1 узел | 2 | 1 |  | 3 433,63 | 6 867,26 |  |  |  |  |
| 9.5 | Работы по техническому обслуживанию общедомовых приборов учета и технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по отоплению |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 1 |  | 918,09 | 918,09 |  |  |  |  |
|  | Плановое техническое обслуживание узла учета по горячему водоснабжению ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 1 |  | 854,26 | 854,26 |  |  |  |  |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта отопления |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 3 |  | 608,47 | 1 825,41 |  |  |  |  |
|  | Съём данных, подготовка, анализ и сдача данных с приборов учёта ГВС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 0 |  | 608,47 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Снятие и обработка показаний с ОДПУ ХВС. |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 12 |  | 1 783,07 | 21 396,84 |  |  |  |  |
| 9.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снятие показаний электросчетчика коммунального назначения |  |  |  |  |  | 1шт. | 3 | 12 |  | 88,38 | 3 181,68 |  |  |  |  |
|  | Измерение тока по фазам |  |  |  |  |  | линия | 4 | 1 |  | 55,19 | 220,76 |  |  |  |  |
|  | Чистка ВРУ , обновление маркировки |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 | 2 |  | 226,34 | 452,68 |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изол. электросети |  |  |  |  |  | 1 шт. | 3 | 0,33 |  | 882,98 | 874,15 |  |  |  |  |
|  | Проверка соответствия электросхем действительным параметрам, обновление |  |  |  |  |  | 1 шт. | 15 | 0,50 |  | 275,93 | 2 069,48 |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия запирающих устройств на электрических щитах ВРУ,ГРЩ, СЩ , ОЩ .Устранение обнаруженных неисправностей |  |  |  |  |  | 1 шт. | 17 | 12 |  | 64,67 | 13 192,68 |  |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  |  | 100 лест | 0,15 | 2 |  | 5 258,98 | 1 577,69 |  |  |  |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах |  |  |  |  |  | 1000 м.кв. | 0,675 | 2 |  | 2 337,32 | 3 155,38 |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание ГРЩ , СЩ ,ОЩ |  |  |  |  |  | 1 шт. | 15 | 1 |  | 1 242,69 | 18 640,35 |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание трехфазного счетчика электроэнергии |  |  |  |  |  | 1шт. | 3 | 2 |  | 75,32 | 451,92 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | кв.м | 1 773,70 | 12 |  | 35,41 | 753 613,44 |  |  |  |  |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 3 |  |
| 28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 3 |  |
| 29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |  |
| 30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |  |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |  |  |  |  |
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| 31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0 |  |
| 33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0 |  |
| 34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0 |  |
| 35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0 |  |
| 36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0 |  |

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 40995 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 241411,03 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 241055,19 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 16987,28 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 241411,03 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 241055,19 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 16987,28 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 2168,46 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 76149,33 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 74956,44 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 2653,36 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 76149,33 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 74956,44 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 2653,36 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 344,90 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 729673,25 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 722729,34 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 67585,68 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 729673,25 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 722729,34 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 67585,68 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 1 401,55 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 291980,32 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 282425,27 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 18731,28 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 291980,32 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 282425,27 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 18731,28 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 10490 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 81113,75 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 79980,74 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 7641,87 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 81113,75 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 79980,74 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 7641,87 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
|  | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м |
|  | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | 4255,00 |
|  | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | 210696,46 |
|  | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | 205077,52 |
|  | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | 18845,34 |
|  | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 210696,46 |
|  | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 205077,52 |
|  | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | 18845,34 |
|  | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | 0 |

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 3 |
| 48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 1 |
| 49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 2 |
| 50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0 |

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
| 52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | 0 |
| 53. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно- исковой работы | 0 |